## Pakiet nr 1
| Numer postępowania: 7/2025 |  |  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1 - Głowice do fakoemulsyfikacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT (5x6) | Cena jednostkowa brutto (5x6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej kompatybilna z aparatem: Fakoemulsyfikator Centurion System firmy Alcon. | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
| Numer postępowania: 7/2025 |  |  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 2 - Resektoskop operacyjny
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT (5x6) | Cena jednostkowa brutto (5x6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: | zestaw | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,
oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,
oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki,
przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów
2. | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 22 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 22 Fr. | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pętla tnąca, zagięta, bipolarna, do zastosowania z płaszczem 22Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 3m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną i elementem roboczym resektoskopu | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Taca druciana z składanymi uchwytami, wym. 480 x 250 x 66 mm | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Pokrywa tacy drucianej | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Mata silikonowa, do zastosowania z koszem drucianym, wym. 470 x 240 x 18 mm | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Kołki mocujące, do zastosowania z tacą na instrumenty | szt | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Paski silikonowe | szt | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Olej do zaworów instrumentów opakowanie | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia płukania, sterylny, jednorazowy | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 3
| Numer postępowania: 7/2025 |  |  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 3 - Resektoskop operacyjny wraz z optykami
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT (5x6) | Cena jednostkowa brutto (5x6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: | zestaw | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,
oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,
oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki,
przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów
2. | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pętla tnąca, zagięta, bipolarna, do zastosowania z płaszczem 26 Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 3m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną i elementem roboczym resektoskopu | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Taca druciana z składanymi uchwytami, wym. 480 x 250 x 66 mm | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Pokrywa tacy drucianej | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Mata silikonowa, do zastosowania z koszem drucianym, wym. 470 x 240 x 18 mm | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia płukania, sterylny, jednorazowy | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0