Krzemieniewo, dn. 10.02.2025r.

**Zakupiony materiał przez Zamawiającego do wbudowania w zadanie pn.:   
„Termomodernizacja Sali wiejskiej”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Materiały** | **Ilość** |
| 1. | TYNK SILIKONOWY  BARANEK 1,5MM (BAZA A) 25KG  PAL/24SZT. | 22 szt. |
| 2. | EGGER PŁYTA OSB-3  22MM/125/2500 (44 SZT/PAL) | 57 szt. |
| 3. | KLEJ UNIWERS.DO SIATKI I STYROPIANU 25KG PAL/  48SZT. Z2 | 61 szt. |
| 4. | NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ  3M MAX ŻÓŁ | 46 szt. |
| 5. | PROFIL COKOŁOWY 16CM 2.5M | 11 szt. |
| 6. | GRUNT SILIKONOWY BIAŁY 20KG PAL/24SZT. | 3 szt. |
| 7. | STYROPIAN PLUS STYROPIAN STYRHYDRO EPS P 100 038 GR.14  CM | 9,9 m³ |
| 8. | FAKRO SCHODY STRYCHOWE LWK  280/80X120 | 1 szt. |
| 9. | PROFIL COKOŁOWY 16CM 2.5M | 20 szt. |
| 10. | STYROPIAN PLUS STYROPIAN  GRAFIT FASADA EPS 032 16 CM | 34,56 m³ |
| 11. | ROCKWOOL WEŁNA TOPROCK  PREMIUM GR.100 5,0M2/ROL  100M2/PAL | 325 m² |
| 12. | ROCKWOOL WEŁNA TOPROCK  PREMIUM GR.100 | 12,24 m² |
| 13. | ROCKWOOL WEŁNA TOPROCK PREMIUM GR.100 | 8,16 m² |
| 14. | FARBA DO MALOWANIA POMIESZCZEŃ | 70l |