Nr sprawy: DFP.271.72.2025.KK Kraków, dnia 27.05.2025 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szwów chirurgicznych.*

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam SWZ:

**Pytanie 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2 i 3 :

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami:

1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.**

**Pytanie 2**

**Dot. Części nr 1, poz. 1-28**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty na Część nr 1 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3**

**Dot. Części nr 1, poz. 1-28**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Części nr 1?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4**

**Dot. Część nr 1, poz. 58-68**

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany w całości silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5**

**Dot. Część nr 1, poz. 38, 58**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x8 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6**

**Dot. Część nr 1, poz. 39-41**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x6 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7**

**Dot. Części nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50% i czas całkowitego wchłaniania mieszczący się w przedziale 56-70 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8**

**Dot. Części nr 2, poz. 17-19**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty na Część nr 2 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9**

**Dot. Części nr 2, poz. 17-19**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Części nr 2?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10**

**Dot. Części nr 2, poz. 63**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11**

**Dot. Części nr 3, poz. 1-11**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12**

**Dot. Części nr 3, poz. 12-28**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z polidioksanonu, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, czas wchłaniania 180-210 dni, fioletowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13**

**Dot. Części nr 3, poz. 29-47**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, plecione wytrzymałość na rozciąganie po 5 dniach od wszczepienia 50%, po 10-14 dniach 0%, czas całkowitego wchłonięcia szwu do 42 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14**

**Dot. Części nr 3, poz. 48-52**

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, monofilamentowe, syntetyczne, polimidowe?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 15**

**Dot. Części nr 3, poz. 105**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty na Część nr 3 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 16**

**Dot. Części nr 3, poz. 105**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Części nr 3?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 17**

**Dot. Części nr 4, poz. 24-28**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 18**

**Dot. Części nr 4, poz. 29-79**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50% i czas całkowitego wchłaniania mieszczący się w przedziale 56-70 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ.**

**Pytanie 19**

**Dot. Części nr 4, poz. 80-86**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50% i czas całkowitego wchłaniania mieszczący się w przedziale 56-70 dni, bez dodatku chlorheksydyny?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 20**

**Dot. Części nr 4, poz. 87-88**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, plecione wytrzymałość na rozciąganie po 5 dniach od wszczepienia 50%, po 10-14 dniach 0%, czas całkowitego wchłonięcia szwu do 42 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ.**

**Pytanie 21**

**Dot. Części nr 4, poz. 89-97**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 22**

**Dot. Części nr 4, poz. 115-118**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty na Część nr 4 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 23**

**Dot. Części nr 4, po. 115-118**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Części nr 4?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 24**

**Dot. Części nr 4, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 25**

**Dot. Części nr 5, poz. 1-20**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 26**

**Dot. Części nr 5, poz. 21-73**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 27**

**Dot. Części nr 5, poz. 74-83**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pakowany w tradycyjny sposób, nie „na mokro”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 28**

**Dot. Części nr 5, poz. 97-99, 101**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty na Część nr 5 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 29**

**Dot. Części nr 5, poz. 97-99, 101**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Części nr 5?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 30**

**Dot. Części nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 200 μm?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ.**

**Pytanie 31**

**Dot. Części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia „wzdłużne rowkowanie” wszędzie tam, gdzie wymagane jest „wzdłużne rowkowanie”?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 32**

**Dot. Części nr 5, poz. 16, 20, 24, 27-29, 50, 51, 66, 74**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 33**

**Dot. Części nr 5, poz. 23, 32, 42, 46, 52, 73, 81, 94, 96, 98**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ.**

**Pytanie 34**

**Dot. Części nr 5, poz. 16, 18, 21, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 57-59, 63, 64, 67, 91**

Czy Zamawiający dopuści rezygnację z wymogu podawania średnicy oraz kąta igły, biorąc pod uwagę, że parametry te nie wpływają na jakość ani przeznaczenie produktu, a jedynie ograniczają możliwość złożenia konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ.**

**Pytanie 35**

**Dot. Części nr 5, poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści szew bez właściwości samouszczelniających?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 36**

**Dot. Części nr 5, poz. 75**

Czy Zamawiający dopuści szew bez rurki winylowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 37**

**Dot. Części nr 6, poz. 73-84**

Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku antyseptyku (triklosanu)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 38**

**Dot. Części nr 6, poz. 85-111**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z polidioksanonu, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, czas wchłaniania 180-210 dni, bez dodatku antyseptyku (triklosanu)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 39**

**Dot. Części nr 3, poz. 112-122**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z polidioksanonu, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, czas wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź: Część nr 3 nie posiada pozycji 112-122.**

**Pytanie 40**

**Dot. Części nr 6, poz. 123-150**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty na Część nr 6 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 41**

**Dot. Części nr 6, poz. 123-150**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Części nr 6?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 42**

**Dot. Części nr 6, poz. 2, 7-9**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ.**

**Pytanie 43**

**Dot. Części nr 6**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia „wzdłużne rowkowanie” wszędzie tam, gdzie wymagane jest „wzdłużne rowkowanie”?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 44**

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącemu limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 20%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.**

**Pytanie 45**

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 710 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.**

**W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).**