## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ D25M/251/N/17-26rj/25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie nr 1 - Stenty samorozprężalne - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu
CPV: 33111730-7
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | Ilość sztuk w depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Stent samorozprężalny używany do leczenia zwężeń i rozwarstwień w obrębie układu naczyniowego, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F, wykonany z nitinolu, wycinany laserowo z rury nitinolowej. Poziome łączniki i konstrukcja otwartokomórkowa typu Z zapewniają konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności bez ulegania skróceniu po uwolnieniu. 8 złotych znaczników (po 4 na obu końcach stentu) zapewniający dobrą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu. Musi posiadać jednostopniowy system dostarczania o długości 80 lub 125cm, z markerem w części dystalnej i z zakończeniem typu coil zapewnia odporność na zginanie. O dostępnych rozmiarach: średnice w zakresie 5-10mm; długości: 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm. do wyboru przez Zamawiajacego | _ | _ | szt | 100 | [9 empty] | 10
2 | Długi stent samorozprężalny używany do leczenia zwężeń i rozwarstwień w obrębie układu naczyniowego, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F, wykonany z nitinolu, wycinany laserowo z rury nitinolowej. Poziome łączniki i konstrukcja otwartokomórkowa typu Z zapewniają konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności bez ulegania skróceniu po uwolnieniu. 8 złotych znaczników (po 4 na obu końcach stentu) zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu. Jednostopniowy system dostarczania o długości 80 lub 125cm z markerem w części dystalnej i z zakończeniem typu coil zapewniający odporność na zginanie. o rozmiarach: średnice w zakresie 5-10mm; długości: 120, 140, 170, 200 mm. Dodatkowo dostępność stentów o dużej średnicy 12-14 mm w długościach: 40, 60, 80 mm. do wyboru przez Zamawiającego | _ | _ | szt | 100 | [9 empty] | 5
3 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie podwójnego stentu kobaltowo-chromowego (L605), podwójnie powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 120 cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie, śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; dł. stentgraftu: 28, 38, 58 mm (dla śr. 5 i 6 mm) dł. 27, 37, 57 mm (dla śr. 7, 8, 9, 10 mm); kompatybilny z koszulka 7F (dla średnic 5-8mm) i 8F (dla średnic 9-10mm). RBP 12-13 bar; NBP 8-11 bar. | _ | _ | szt | 100 | [9 empty] | 5
| Zestaw diagnostyczny wprowadzający z koszulką wykonaną z elastycznego polimeru FEP wyposażoną w zastawkę hemostatyczną, z bocznym łącznikiem do przepłukiwania, akceptujące prowadnik do 0,035” lub 0,038"; średnica 4-9 F długości minimum 13cm, dostępne w zestawie z poszerzadłem o długości 20cm, prowadnikiem lub alternatywnie z poszerzadłem, igłą i prowadnikiem. | _ | _ | szt | 60 | [9 empty] | 10
Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1:............................................................................................................................................................zł
Zadanie nr 2 - Stenty i stentgrafty - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu do poz. nr 1
CPV: 33.18.42.00-5
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | Ilość sztuk w depozyt
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6x7 | 9 = 6+8 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1 | Niskoprofilowy stent obwodowy na balonie. Stent kobaltowo-chromowy dwustronnie laminowany PTFE. System dostarczania OTW Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” 3 radiocieniujące znaczniki na każdym końcu stentu Kompatybilny z koszulką prowadzącą 6F dla śr. 5,6,7 mm i 7F dla śr.8,9,10 mm Długości 37 i 57 mm, średnice 5, 6, 7, 8, 9, 10mm Maksymalne średnice postdylatacji: max.10mm dla średnic 5,6,7,8 mm i max. 12mm dla średnic 9,10 mm | _ | _ | szt | 50 | [9 empty] | 5
2 | Stentgraft do zaopatrywania tętniaków biodrowych. System wprowadzający stentgraftu iliac branch 18F, pokrycie hydrofilne, Długość całkowita iliac branch 97,109 i 121 mm Średnice proksymalne: 14,16,18 mm, średnice dystalna 10,12,14 mm Średnica dystalna odnogi bocznej 8 mm, Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie odejścia do połączenia z tętnicą biodrową wewnętrzną, Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI. Zestaw powienien zawierać dodatkowo 1 prowadnik sztywny typu Lunderquist lub inne o podobnej sztywności 0,0035", długość 260-300 cm oraz balon niskociśnieniowy do modelowania stentgraftu . | _ | _ | szt | 20 | [9 empty] | sukcesywna dostawa
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2:............................................................................................................................................................zł
Zadanie nr 3 - Asortyment do trombektomii
CPV: 33.18.42.00-5
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Zestaw PE zawierający cewnik infuzyjny o długości 106 cm, profilu 5,4Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035' oraz prowadnik generujący ultradźwięki w celu przyspieszenia trombolizy o długości strefy działania odpowiednio: 6, 12, 18 cm. Do wyboru przez zamawiającego. | _ | _ | szt | 200
2 | Zestaw PE zawierający cewnik infuzyjny o długości 135 cm, profilu 5,4Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035' oraz prowadnik generujący ultradźwięki w celu przyspieszenia trombolizy o długości strefy działania odpowiednio: 12 cm. Do wyboru przez zamawiającego. | _ | _ | szt | 200
3 | Zestaw obwodowy zawierający cewnik infuzyjny o długości 106 cm, profilu 5,4Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035' oraz prowadnik generujący ultradźwięki w celu przyspieszenia trombolizy o długości strefy działania odpowiednio: 24, 30, 40, 50cm. Do wyboru przez zamawiającego. | _ | _ | szt | 200
4 | Zestaw obwodowy zawierający cewnik infuzyjny o długości 135 cm, profilu 5,4Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035' oraz prowadnik generujący ultradźwięki w celu przyspieszenia trombolizy o długości strefy działania odpowiednio: 30, 40, 50cm. Do wyboru przez zamawiającego. | _ | _ | szt | 200
5 | Konsola przenośna z uchwytem o wymiarach 10,2cm x 26,7cm x 21,1cm, zawierająca przewody interfejsu złącza do wielokrotnego użytku oraz przewód zasilający. Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym, wyposażony w porty do jednoczesnego podłączenia i obsługi cewników do obydwu płuc. System zasilany prądem zmiennym oraz dodatkowo wyposażony w wewnętrzny akumulator litowo - jonowy do tymczasowego zasilania jedostki w trakcie transportu pacjenta (min. 15min pracy z wykorzystaniem dwóch portów lub min. 30min z wykorzystaniem jednego portu). Moc wyjściowa systemu automatycznie kontrolowana przez jednostkę sterującą. Maksymalna moc impulsu 100W. Średnia maksymalna moc urządzenia dla obu kanałów łącznie 70W, po 35W średniej maksymalnej mocy dla jednego kanału). | _ | _ | mce | 24 | [9 empty] | dzierżawa
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3:............................................................................................................................................................zł
Zadanie nr 4 - Stenty samorozprężalne - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu
CPV: 33111730-7
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | Ilość sztuk w depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Samorozprężalny stent nitinolowy do tętnic BTK i SFA. Stent jest wycinany laserowo z pojedynczego kawałka metalu. Konstrukcja stentu o otwartych komórkach od szczytu do doliny (pick to valley), z krótkimi rozpórkami, co zapewnia dużą elastyczność i dobre pokrycie ścian naczyń, nawet w przypadku skomplikowanych ich anatomii. Stent jest kompatybilny z prowadnikiem 0,018i i koszulką 4F. Na końcach stentu powinny być duże markery 3 proksymalne i 3 dystalne. Musi być kompatybilny z prowadnikiem 0,18i i koszulką 4F. Stent aplikowany techniką anti-jump. Siła radialna stentu porównywalna z 5&6 F. Stent elektropolerowany. Średnica stentu: 3, 4,5,6,7,8 mm, długość: 20,30, 40 ,60, 80, 100, 120,150,170mm. Dwie długości cewnika systemu wprowadzającego: 4F/85cm i 4F/135cm. Do wyboru Zamawiajacego. | _ | _ | szt | 50 | [9 empty] | 15
2 | Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej. Stent nitinolowy, zamkniętokomórkowy, z dużą siłą radialną, wycinany laserowo z pojedynczego kawałka metalu. Na końcach stentu dobrze widoczne markery nie przepuszczalne dla promieni rentgenowskich 4 na odcinku proksymalnym i 4 dystalnym. Długość shaftu 100cm. Stent kompatybilny z prowadnikiem 0,035i i koszulką zabiegową 10F. Stent aplikowany techniką anti-jump, elektro-polerowany, posiadający III klasę. Wymagana dostępność o średnicach stentu: 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 mm oraz długości: 30, 40,60,80,100 mm. Do wyboru zamawiającego | 16-18 | 40-100 | szt | 10 | [9 empty] | 15 szt łącznie - rozmiar do wyboru Zamawiajacego ustalona po podpisaniu umowy
3 |  | 20-24 | 30-100 |  | 10
4 |  | 26-28 | 30-100 |  | 10
5 |  | 30-34 | 40-100 |  | 10
6 |  | 36 | 40-100 |  | 10
7 | Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej. Stent nitinolowy, zamkniętokomórkowy, z dużą siłą radialną, wycinany laserowo z pojedynczego kawałka metalu. Na końcach stentu dobrze widoczne markery nie przepuszczalne dla promieni rentgenowskich 3 na odcinku proksymalnym i 4 dystalnym. Długość shaftu 100cm. Stent jest kompatybilny z prowadnikiem 0,035i i koszulką zabiegową 6 F. Stent aplikowany techniką anti-jump, przy aplikacji stent można repozycjonować. Stent elektropolerowany, posiada III klasę. Średnice stentu: 14,16 mm, Wymagana dostępność długości stentu: 30, 40,60,80,100 mm. Do wyboru Zamawiającego. | _ | _ | szt | 50 | [9 empty] | 15
8 | Samorozprężalny stent do krętych odcinków aorty i żyły głównej. Stent nitinolowy, otwartokomórkowy, z dużą siłą radialną, wycinany laserowo z pojedynczego kawałka metalu. Na końcach stentu są dobrze widoczne markery nie przepuszczalne dla promieni rentgenowskich 4 na odcinku proksymalnym i 4 dystalnym. Długość shaftu 100cm. Stent jest kompatybilny z prowadnikiem 0,035i i koszulką zabiegową 10 F. Stent aplikowany techniką anti-jump, Stent elektropolerowany. Wymagana dostępność średnic stentu: 14,16,18,20,22,24 mm, i dostępność długości stentu: 40,60,80,100,120,150,160 mm. Do wyboru Zamawiającego. | _ | _ | szt | 20 | [9 empty] | 5
9 | Samorozprężalny stent nitinolowy, przeznaczony do leczenia zwężeń żyły biodrowej w pobliżu rozwidlenia żyły głównej dolnej. Stent jest wycinany laserowo z pojedynczego kawałka metalu. Ścięta skośna końcówka umożliwia umieszczenie stentu bezpośrednio przy bifurkacji, budowa stentu zamkniętokomórkowa na przednim i tylnym odcinku, otwartokomórkowa w części środkowej. Na końcach stentu są tantalowe markery 3 na odcinku proxymalnym i 4 dystalnym. Stent można repozycjonować do czerwonego markera na cewniku. Stent przeznaczony powien być do leczenia Zespołu May-Thurnera, System wprowadzający 10F/100cm, śr stentu: 14, 16 i 18 mm dł stentu: 80, 100 i 150 mm, przechodzi przez prowadnik 0,035, stent aplikowany techniką anti-jump. Stent elektropolerowany. Do wyboru Zamawiającego. | _ | _ | szt | 25 | [9 empty] | 5
10 | Samorozprężalny stent żylny, nitinolowy przeznaczony do leczenia zaburzeń przepływu w żyłach biodrowo udowych. Stent powien być wycinany laserowo z pojedynczego kawałka metalu, kompatybilny z koszulką 10F, dł. Shaftu 60,80 ,100 lub 120 cm. Cztery znaczniki na każdym końcu stentu; kompatybilny z prowadnikiem 0,035i, średnica stentu 10,12,14,16,18mm; długość stentu; 60,80,100,120,150 mm. Do wyboru Zamawiającego. | _ | _ | szt | 25 | [9 empty] | 10
11 | Samorozprężalny, nitinolowy stent tętniczy, o budowie hybrydowej, przeznaczony do leczenia tętnicy biodrowo-udowej. Na obu końcach stent musi być zamkniętokomórkowy, natomiast cześć środkowa jest otwartokomórkowa. Stent musi być wycinany laserowo z pojedynczego kawałka metalu. Średnica stentu to 6,7,8,9,10,12 mm, długość 30, 40,60,80,100,120,150,180 mm. Na odcinku proksymalnym i dystalnym są po 4 nitinolowe markery. Stent musi być kompatybilny z prowadnikiem 0,035i i koszulką 6F. Dwie długości cewnika systemu wprowadzającego: 6F/75cm i 6F/120cm. Stent aplikowany techniką anti-jump. Stent elektropolerowany. Do wyboru Zamawiającego. | _ | _ | szt | 25 | [9 empty] | 10
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4:............................................................................................................................................................zł
Zadanie nr 5 - Kanki oddsysające pole operacyjne
CPV: 33141620-2
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ortopedyczny zestaw odsysający. rozbieralny, transparentny uchwyt na wymienny filtr krzyżowy, 3 przezroczyste końcówki ssące, wymienne: prosta (otwór centralny i 4 otwory boczne) i dwie zakrzywione (otwór centralny i 2 boczne), dwa wymienne filtry krzyżowe, antyzagięciowy dren konekcyjny 25CH długości min 265 cm max 290cm fabrycznie zintegrowany z uchwytem, na drugim końcu drenu lejkowaty, docinany adapter do źródeł próżni. Kształt rękojeści końcówki pozwalający na pewną kontrolę końcówki, zapobiegający ześlizgiwanie się podczas zabiegu operacyjnego. Możliwość wymiany filtra podczas zabiegu. Bezlateksowy. Pakowany podwójnie folia-folia/papier z graficzną instrukcją obsługi wewnątrz opakowania jednostkowego. Partia próbna 2 szt. | _ | _ | szt | 2500
2 | Kanka odsysająca Yankauer mini - do odsysania pola operacyjnego charakteryzująca się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworem głównym i otworami bocznymi, zakrzywione o długości minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 2,5 mm, bez kontroli siły ssania, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. Końcówki muszą być kompatybilne z aktualnie używanymi przez Zamawiającego drenami GRENA LTD. do ssaka Ch 30 i Ch 24. Partia próbna 2 szt | _ | _ | szt | 4500
3 | Kanka odsysająca Yankauer średnia - do odsysania pola operacyjnego charakteryzująca się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworami głównym i bocznymi do upowietrzania , o długości minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 4,5 mm, bez kontroli siły ssania, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. Końcówki muszą być kompatybilne z aktualnie używanymi przez Zamawiającego drenami GRENA LTD. do ssaka Ch 30 i Ch 24 | _ | _ | szt | 1000
4 | Kanka odsysająca Yankauer maxi - do odsysania pola operacyjnego charakteryzująca się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworem głównym, o długości minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 7 mm, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. Końcówki muszą być kompatybilne z aktualnie używanymi przez Zamawiającego drenami GRENA LTD. do ssaka Ch 30 i Ch 24 | _ | _ | szt | 100
5 | Kanka odsysająca Poola, do odsysania pola operacyjnego , dwuczęściowa prosta charakteryzująca się następującymi cechami : sterylna, podwójnie pakowana, o długości minimum 27cm i średnicy wewwnetrznej minimum 4,2 mm , o gładkiej powierzchni wraz z częścią perforowaną (minimum 20 otworów o średnicy 5mm), zapewniające szczelność połączeń . Końcówki muszą być kompatybilne z aktualnie używanymi przez Zamawiającego drenami GRENA LTD. do ssaka Ch 30 i Ch 24. Partia próbna 2 szt. | _ | _ | szt | 2000
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto Zadania nr 5: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 6 - Osprzęt do spirometru
CPV: 33157000-5
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | Sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ustnik do spirometru plastikowy UP 050 dla dzieci | _ | _ | szt | 360
2 | Ustnik plastikowy US 050 | _ | _ | szt | 2000
3 | Pneumotachograf jednorazowy DP050 | _ | _ | szt | 2200
5 | Przewód do pneumotachografu dPP | _ | _ | szt | 10
Razem zadanie nr 6
Słownie wartość brutto zadania nr 6:..........................................................................................................................................................zł
Zadanie 7 - Filtry antybakteryno-wirusowe
CPV: 33140000-3
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34 mg/l przy VT - 500 ml , utrata wilgotności max 5 mg H2O/l przy Vt 500 ml, hydrofobowa membrana filtrująca , ułożona w harmonijkę, o skuteczności filtracji min. 99,9999 %, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% z portem do kapnografu. Objętość oddechowa 300-1500ml, sterylny, opory przepływu ( po 24 godzinnym użyciu ) 2,5 cm2/H2O przy 60l/min. waga filtra 49 gram (+/- 2g), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania . Partia próbna 2 szt | _ | _ | szt | 10000
2 | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z portem do kapnografu dla dzieci, z harmonijkową, hydrofobową membraną filtrującą o skuteczności filtracji względem bakterii min. 99,9999 %,, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,512 % ,objętość oddechowa 150-1200ml, przestrzeń martwa 42ml(+/- 2ml), opór przepływu max 2,7cm H2O przy przepływie 60l/min , wydajność nawilżania16 mg H2O/l przy Vt 500 ml sterylny, o niskiej masie właściwej nie większej niż 24 gram, złącza 22F/15m pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania Partia próbna 2 szt | _ | _ | szt | 25000
3 | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z portem do kapnografu, z harmonijkową, hydrofobową membraną filtrującą o skuteczności filtracji względem bakterii min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ≥99,747 % ,objętość oddechowa 200-1500ml, opór przepływu max 1,9cm H2O przy przepływie 60l/min, 3,2 cm H2O przy 90 l/min sterylny, utratat wilgotności 15 mg H2O/l przy Vt 500 ml, objętość wewnętrzna 66ml, waga filtra około 39 gram ( +/- 3 g ), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania. | _ | _ | szt | 9000
4 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 97,414 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla dzieci o przestrzeni martwej 51ml i oporze przepływu max. 1,2cm H2O przy przepływie 30l/min, waga filtra około 28 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. | _ | _ | szt | 40000
5 | Filtr bakteryjny elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1200ml, o małych oporach oddechowych max 2,1 cm H2O przy przepływie 60l/min, przestrzeń martwa 36ml, sterylny,wydajność nawilżania 9 mg H2O/l przy Vt 500 ml ,waga filtra około 19 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. | _ | _ | szt | 250
Razem zadanie nr 7
Słownie wartość brutto zadania nr 7: ……………………………………………………………………………………………………………zł
Zadanie nr 8 -Zestaw węży nakłuwających
CPV: 44163000-0
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rurka dopływowa, sterylna, jednorazowa, z 2 kolcami do pompy Arthro 2202 (będącej w posiadaniu zamawiajacego) x 10 szt. | _ | _ | op | 100
Razem zadanie nr 8
Słownie wartość brutto zadania 8:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 9 - Zestaw do pomiaru rzutu serca
CPV: 33123210-3
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z posiadaną przez Zamawiająego platformą kliniczną EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: - Długość linii 152 cm, szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się sysytemu, prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika,dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia,połączenie gniazd sygnałuciśnienia-bezpinowe,czujnik pozwalajacy na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i liniipomiarowych,mechanizm płuczący zintegrowanyna stałe z przetwornikiem | _ | _ | op | 25
Razem zadanie nr 9
Słownie wartość brutto zadania 9: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 10 - Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego
CPV: 33141620-2
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Zestaw pediatryczny długość igły 80 mm, FR10 Wymagany skład zestawu : cewnik z silikonu, prosty, zintegrowany balon o pojemności 3.0 ml służący do bezpiecznego umocowania cewnika w pęcherzu , igła punkcyjna 4,6 mm dla cewnika FR10,dł igły 8cm , prowadnik średnica: 0.032" dł. 100 cm; w zestawie skalpel i zatyczka. Produkt sterylny. | _ | _ | szt. | 25
2 | Zestaw podstawowy, długość igły 120 mm, FR10 i FR12 Wymagany skład zestawu : cewnik z silikonu, prosty, zintegrowany balon o pojemności 3.0ml (FR10) i 5.0ml( FR12) służący do bezpiecznego umocowania cewnika w pęcherzu , igła punkcyjna 4,6 mm dla cewnika FR10,dł igły 8cm , prowadnik średnica: 0.032" dł. 100 cm; w zestawie skalpel i zatyczka. Produkt sterylny. | _ | _ | szt. | 25
Razem Zadanie nr 10
Słownie wartość brutto Zadania nr 10: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 11 - Łączniki do przezskórnej tracheotomii
CPV: 33100000-0
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Jałowy łącznik typu Y do rurek tracheostomijnych, średnica 15mm, wykonany z trwałego, lekkiego polipropylenu Próbka 2 szt | _ | _ | szt | 200
Razem zadanie nr 11
Słownie wartość brutto Zadania nr 11: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 12 - Tuby wentylacyjne (drenik uszny)
CPV: 33141119-7
Lp | Asortyment | średnica w mm | długość mm | j.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Producent / Nr katalogowy | Kod UDI-DI | Nazwa | sukcesywna dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Silikonowe dreniki wentylacyjne T-Tube, przeznaczone do wentylacji długo-terminowej, pakowane po 5 sztuk ,pojedynczo i sterylnie szerokość wymiary: (średnica kołnierza) szerokość 7,60 mm; (głębokość) długość kołnierza 6,0 mm. (średnica przeplywu) średnica wewnętrzna tuby 1,27 mm, pakowane pojedzynczo opakowanie zawierające 5 sztuk Próbka 2 szt | _ | _ | szt | 100
Razem zadanie nr 12
Słownie wartość brutto Zadania nr 12: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis