**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **18/P/STO/2025** którego przedmiotem jest:

**Dostawa asortymentu armatury wodnej do magazynu Służby Techniczno- Okrętowej Komendy Portu Wojennego Gdynia.**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu**: 25.04.2025r**. otrzymał zapytanie dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i **29.04.2025r**. udzielił następujących wyjaśnień i dokonał zmiany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego, zmiana |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  Proszę o informację odnośnie:1. Materiału łączników STORZ zamontowanych na wężu do wody ?2. Czy atest PZH ma dotyczyć całego przewodu czy może dotyczyć poszczególnych jego elementów?( tj końcówek , węza z którego wykonane są przewody) | **Ad. 1**Wąż powinien być zakończony końcówkami Storz tak jak w przypadku węży pożarniczych. **Ad.2**Atest PZH ma być dla węży do wody czyli całego odcinka, końcówki Storz muszą być wykonane zgodnie z PN oraz deklaracja zgodności CE. |