|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Producent** | **Model** | **Numer seryjny** | **Ilość przeglądów / 36 m-cy** | **Ilość aparatów** | **Placówka i oddział** | **Rok produkcji** |
| 7 | Respirator | Weinman | Medumat Standard | 22073 | 2 | 1 | Karetka Luzino | 2023 |
| Respirator | Weinman | Medumat Standard | 233919 | 2 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2020 |
| Respirator | Weinman | Medumat Standard | 23318 | 2 | 1 | Karetka Reda | 2020 |
| Respirator | Weinman | Medumat Standard | 24143 | 2 | 1 | Karetka P Gniewino | 2021 |
| Respirator | Weinman | Medumat Standard | 23975 | 2 | 1 | Karetka S Wejherowo | 2021 |
| Respirator | Weinman | Medumat Standard | 22058 | 2 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej | 2023 |