ZP : Numer postępowania : ZO – 8 /2025				     Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie półrocznych,  rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości , na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z wyłączeniem branży elektrycznej i kominiarskiej oraz gazowej.

- Przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002  r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną,

- Przedmiotowa kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie wyników występujących podczas użytkowania obiektów oraz instalacji służących ochronie środowiska.

- Wykaz nieruchomości :

- przegląd zgodny z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, z późn. zm. polegający na ocenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych - przegląd roczny:

| Lp. | Adres nieruchomości | Liczba budynków | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywiec ul. Za Wodą 18 | 1 | 126,23 |
| 2 | Racibórz ul. Transportowa 9 | 2 | 102,24 / 84,00 |
| 3 | Katowice ul. Grabowa 1A | 1 | 2552,59 |
| 4 | Bielsko - Biała ul. Młodzieżowa 7 | 3 | 12,00 / 12,00 / 14,72 |
| 5 | Katowice ul. Dąbrowskiego 23 | 1 | 9825,77 |
| 6 | Koniecpol ul. Partyzantów 47 | 2 | 102,34 / 44,00 |
| 7 | Lubliniec ul. Sportowa 1 | 1 | 1098,55 |
| 8 | Pszczyna ul. 3 Maja 4A | 1 | 306,79 |
| 9 | Zawiercie ul. Paderewskiego 112 | 3 | 278,01 / 115,50 / 37,80 |
| 10 | Bialsko-Biała ul. Botaniczna 7 | 2 | 119,28 / 32,80 |
| 11 | Bielsko-Biała ul. Krakowska 30 | 1 | 4223,00 |
| 12 | Gliwice ul. Ślusarska 4 | 6 | 200,00 / 118,00 / 215,00 / 346,59 /402,56 /28,00 |
| 13 | Cieszyn ul. Korfantego 32 | 1 | 208,90 |
| 14 | Jeziorowice nr 25A | 2 | 1890,73 / 79,64 |
| 15 | Wodzisław Śląski ul. Parkowa 4 | 2 | 214,40 / 87,04 |
| 16 | Bytom ul. Chorzowska 24 , 24a, 24b | 1 | 164,12 |
| 17 | Częstochowa ul. Wręczycka 11A | 3 | 1938,00 /192,00/81,00 |

- przegląd zgodny z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego - przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia - przegląd pięcioletni:

| Lp. | Adres nieruchomości | Liczba budynków | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Górki Wielkie ul. Harcerska 19 | 1 | 36,70 |
| 2 | Górki Wielkie ul. Harcerska 19 | 3 | 80,43 / 42,13 / 62,15 |
| 3 | Górki Wielkie ul. Bielska 54 | 1 | 180,00 |
| 4 | Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdrowiskowa 65 | 1 | 642,12 |
| 5 | Katowice ul. Korczaka 2 | 1 | budowla - mur o dł. ok 20 mb |
| 6 | Bielsko - Biała ul. Młodzieżowa 7 | 1 | 598,60 |
| 7 | Istebna os.Kubalonka budynki mieszkalne | 2 | 847,93 / 1016,64 |
| 8 | Istebna os. Kubalonka garaże 10 szt. | 1 | 162,00 |
| 9 | Istebna os. Kubalonka byłe TRAFO | 1 | 68,45 |
| 10 | Bystra ul. Szczyrkowska 75 | 1 | 970,60 |

- przegląd zgodny z art. 62 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego - przegląd polegający                                          na sprawdzeniu stanu technicznego budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej  2 000 m2 – przegląd okresowy:

| Lp. | Adres nieruchomości | Liczba budynków | Powierzchnia użytkowa [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 | 1 | 9825,77 |

- Terminy wykonania przeglądów i dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu :

- przeglądy roczne i pięcioletnie: do dnia 30 czerwca 2025 r.

- przeglądy okresowe: I - do 31 maja 2025 r. i II - do 30 listopada 2025r.

Dokumentację z przeglądów technicznych wraz z aktualną dokumentację fotograficzną obiektu
należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w terminach określonych  powyżej w postaci papierowej – 2  komplety dokumentacji oraz w wersji elektronicznej w układzie jak w wersji papierowej w formacie pdf, które należy  przesłać  na   dres e-mail:sekretariat@sznslaksie.pl.

- Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym lub wskazują na konieczność wykonania opracowań dodatkowych, szczegółowych, potrzebnych dla rozpoznania zjawisk wykraczających poza zakres przeglądu technicznego.

- Podstawą odbioru przeglądów będą dostarczone Zamawiającemu protokoły, sporządzone osobno dla każdego obiektu – obejmujące obowiązkowo aktualną  na dzień przeglądu dokumentację fotograficzną obiektu.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń

- Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię stosownego świadectwa, o którym mowa powyżej,

- Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy,

…………………………………………………
( podpis Kierownika Zamawiającego

lub upoważnionej osoby)