## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.21.1.2025
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sukcesywne dostawy elektrod typu QUICK COMBO dla dorosłych do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów LIFEPAC, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 2 * dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.ochedalska@sorimex.pl * . 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%)* | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Elekrody typu QUICK COMBO dla dorosłych do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów LIFEPAC (konektor Quick Combo): - rozmiar dla osoby dorosłej - komplet składający się z dwóch elektrod | op. (komplet dwóch elektrod) | 1600 | 40.49 | 64784 | 8% | 69966.72 | 43.73 | Baisheng Medical/ Elektroda do defibrylacji Medtronic Physiocontrol / OBS-DE/P 303A5035
|  |  |  | Razem Netto: | 64784 | Razem Brutto: | 69966.72

## Zadanie 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.21.2.2025
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy systemów taśmowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statystyki narządów w miednicy, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ….....* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………* . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto * | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%)* | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania handlowego.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Taśma podcewkowa. System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System całkowicie jednorazowy, sterylny. Monofilamentowa 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma (szerokość 1,3 cm, grubość 0,40 mm, gramatura 62g/m2). Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System dwóch jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in-out. | szt. | 111 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | System wskazany do zastosowania w krzyżowo- kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. System polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo- kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. System składający się z 3 kotw wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej o średnicy 2,2mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Połączenie implantu z więzadłem krzyżowo- kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej- gramatura 16g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo- kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Grubość siatki 0,5mm, wielkość porów 0,5-1um. System całkowicie jednorazowy, sterylny. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## Zadanie 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.21.3.2025
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sond oraz strzykawek do enteralnego żywienia noworodków, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………* . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%)* | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania handlowego.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), z PVC LUB wykonaną z Poliuretanu PU, do stosowania do tygodnia. Dystalna końcówka zamknięta, 2 otwory boczne. Nasadka sondy oznaczona kolorem fioletowym i korek oznakowaniem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi. Oznaczniki długości co 1cm na długości od 5cm do70cm. Widoczna w RTG. długość 125cm. Nie zawiera ftalanów. Rozmiar 4Fr, 5Fr, 6Fr,8Fr. | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer) , fioletowy tłok, pojemność 5ml, sterylna. | szt | 17000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), fioletowy tłok, napis na strzykawce ENTERAL, pojemność 20ml, sterylna. | szt | 9500 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), fioletowy tłok, napis na strzykawce ENTERAL, pojemność 60ml, sterylna. | szt | 13000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## Zadanie 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.21.4.2025
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z regulacją prędkości, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ....…* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………* . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto * | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%)* | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania handlowego.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5-200 ml/h, wyposażony w zacisk rolkowy oraz precyzyjny regulator przepływu z możliwością regulacji jedną ręką, regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą (różna kolorystyka skal dla płynów o różnej lepkości) z dokładną powtarzalnością przepływu dla powtarzalnych infuzji, posiadający dren z PCV o dł. 145 - 150 cm z portem Y, z dodatkowym portem do iniekcji. | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0