## Arkusz cenowy
| Nr sprawy: DFP.271.85.2025.KK | [6 empty] | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Dostawa chirurgicznego systemu robotycznego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz dostawą materiałów zużywalnych.
ARKUSZ CENOWY
|  | Cena brutto oferty#: |  | 0
TABELA 1: Dostawa materiałów zużywalnych (w tym narzędzi chirurgicznych).
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto pozycji#
1. | Zestawy narzędzi i akcesoriów jednorazowych potrzebnych do przeprowadzenia jednej procedury chirurgicznej - zabiegi wykonywane w obrębie jelit | 500 | komplet |  |  |  |  | 0
2. | Zestawy narzędzi i akcesoriów jednorazowych potrzebnych do przeprowadzenia jednej procedury ginekologicznej - histerektomia | 150 | komplet |  |  |  |  | 0
3. | Zestawy narzędzi i akcesoriów jednorazowych potrzebnych do przeprowadzenia jednej procedury urologicznej – prostatektomia | 310 | komplet |  |  |  |  | 0
4. | Zestawy narzędzi i akcesoriów jednorazowych potrzebnych do przeprowadzenia jednej procedury urologicznej – nefrektomia | 40 | komplet |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Razem: | 0
Parametry akcesoriów wchodzących w skład zestawów (wskazanych w Tab. 1 poz. 1-4) Zamawiający dopuszcza ofertę z rozszerzonym zakresem narzędzi i akcesoriów wymienionych w pkt. 1-36 załącznika nr 1b Arkusz cenowy wraz z podaniem cen jednostkowych, aby takie zamówienia realizować
* Wszystkie akcesoria opisane poniżej (poz. 1-36 lub 1A-26A) muszą być kompatybilne z chirurgicznym systemem robotycznym wskazanym w TABELI 2 arkusza cenowego (którego wymagane parametry określono w opisie przedmiotu zamówienia dla systemu robotycznego - zał. 1a do SWZ)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Narzędzia jednorazowe/ wielorazowe
1 | Nożyce monopolarne współpracujące z chirurgicznym systemem robotycznym. Zamawiający dopuszcza nożyczki monopolarne współpracujące z chirurgicznym systemem robotycznym jednorazowe. | wielorazowe lub jednorazowe
2 | Narzędzie retraktujące tkankę – typu Prograsp. Zamawiający dopuszcza instrument jednorazowego użytku typu grasper o długość trzonu 31 cm. | wielorazowe lub jednorazowe
3 | Narzędzie bipolarne – typu Maryland. Zamawiający dopuszcza narzędzie jednorazowe o długości trzonu 37 cm, rotacji 360 stopni, typu Maryland, do zamykania, cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm włącznie. | wielorazowe lub jednorazowe
4 | Imadło typu dużego (large) | wielorazowe
5 | Narzędzie bipolarne typu fenestrowane okienko | wielorazowe
6 | Narzędzie bipolarne z podwójnym uchwytem. Zamawiający dopuszcza narzędzia bipolarne z pojedynczym uchwytem ale w dwóch typach, Typu Grapser i typy Meryland | wielorazowe
7 | Narzędzie retraktor jelitowy Tip-Up. Zamawiający dopuszcza instrument jednorazowego użytku typu Babcock o długość trzonu 31 cm. | wielorazowe lub jednorazowe
8 | Klipsownica typu średnio-dużego współpracująca z będącą własnością i używanym przez Zamawiającego systemem typu WECK | wielorazowe
9 | Klipsownica typu dużego współpracująca z będącą własnością i używanym przez Zamawiającego systemem typu WECK. Zamawiający dopuszcza klipsownicę jednorazowego użytku 10mm z uchwytem pistoletowym 15 klipsów tytanowych L, długość trzonu 33 cm. | wielorazowe lub jednorazowe
10 | Klipsownica typu małego współpracująca z będącą własnością i używanym przez Zamawiającego systemem typu WECK. Zamawiający dopuszcza klipsownicę jednorazowego użytku 10mm z uchwytem pistoletowym 20 klipsów tytanowych M, długość trzonu 33 cm. | wielorazowe lub jednorazowe
11 | Jednorazowe, sterylne obłożenie kolumny systemu robotycznego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie (w zależności od systemu chirurgii robotycznej) jednorazowego, sterylnego obłożenia kolumny systemu robotycznego lub jednorazowego, sterylnego obłożenia przedłużenia ramienia nr 4 - w ilościach adekwatnych do oczekiwań Zamawiającego. | jednorazowe
12 | Jednorazowe, sterylne obłożenie ramion systemu robotycznego | jednorazowe
13 | Kaniula 8 mm. Zamawiający dopuszcza jednorazową karbowaną kaniulę z redukcją 5-12 mm. | wielorazowe lub jednorazowe
14 | Uszczelka z redukcją 5-8 mm do kaniul robotycznych. Zamawiający dopuszcza system nie wymagający dodatkowej uszczelki i redukcji oparty o kaniulę jednorazową 8mm i 11 mm wraz z obturatorami tępymi. | jednorazowe
15 | Obturator tępy wielorazowego użytku do kaniuli robotycznej 8 mm o długości 10 cm. Zamawiający dopuszcza kaniule jednorazowe wraz z obturatorami tępymi o takiej samej średnicy. | wielorazowe lub jednorazowe
16 | Silikonowa osłonka artykulacyjnych robotycznych nożyc monopolarnych | jednorazowe
17 | Kabel monopolarny do narzędzi robotycznych | wielorazowe
18 | Kabel bipolarny do narzędzi robotycznych | wielorazowe
19 | Szpatułka do stałej kauteryzacji. Zamawiający dopuszcza nożyczki monopolarne współpracujące z chirurgicznym systemie robotycznym jednorazowe. | wielorazowe lub jednorazowe
20 | Imadło typu large SutureCut. Zamawiający dopuszcza imadło współpracujące z systemem robotycznym jednorazowe o dużej sile zacisku. | wielorazowe lub jednorazowe
21 | Imadło typu mega | wielorazowe
22 | Haczyk do stałej kauteryzacji. Zamawiający dopuszcza jednorazową powlekaną elektrodę z haczykiem wygiętym w kształcie litery J lub L o długość trzonu 36 cm | wielorazowe lub jednorazowe
23 | Kaniula rozszerzana/uziemiana o średnicy 8 mm | wielorazowe
24 | Narzędzie do zamykania, cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych do średnicy 7mm. Zamawiający dopuszcza narzędzie jednorazowe o długości trzonu 37 cm, rotacji 360 stopni, typu Maryland, do zamykania, cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm włącznie. | jednorazowe
25 | Obturator staplerowy 12mm | wielorazowe
26 | Reduktor do kaniuli robotycznej 12 – 8 mm. | jednorazowe
27 | Uszczelka 12 mm do kaniul robotycznych staplera | jednorazowe
28 | Wielorazowy obturator do kaniuli robotycznej 12 mm 10 cm długości | wielorazowe
29 | Jednorazowy, sterylny, stapler z prostą końcówką o długości bransz 60 mm. Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem możliwości sterowania przez operatora bezpośrednio z konsoli, alernatywne rozwiązanie staplera wielorazowego składającego się z a) rękojeść wielorazowego użytku do zszywania tkanek, zasilanej akumulatorem litowo-jonowym, zawieracej mikroprocesor, 3 siliniki oraz wyświetlacz dający informację zwrotną dotycząca staplera jak i procesu zespalania tkanki, b) adaptery- przejściówki staplera wielorazowego użytku o różnej długości, c) ładowarki do wielorazowej rękojeści, b) odpowiednią ilość magazynków (60 mm, 45 mm, 45 z zakrzywioną końcówką) według wskazanego zapotrzebowania przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, osłonę jednorazowego użytku, stanowiącą sterylną barierę staplera wielorazowego użytku z możliwością podłączenia ładunku o długości bransz 60 mm | jednorazowe lub wielorazowe
30 | Jednorazowy, sterylny, stapler z prostą końcówką o długości bransz 45 mm. Zamawiający dopuszcza osłonę jednorazowego użytku, stanowiącą sterylną barierę staplera wielorazowego użytku z możliwością podłączenia ładunku o długości bransz 45 mm. Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem możliwości sterowania przez operatora bezpośrednio z konsoli, alernatywne rozwiązanie staplera wielorazowego składającego się z a) rękojeść wielorazowego użytku do zszywania tkanek, zasilanej akumulatorem litowo-jonowym, zawieracej mikroprocesor, 3 siliniki oraz wyświetlacz dający informację zwrotną dotycząca staplera jak i procesu zespalania tkanki, b) adaptery- przejściówki staplera wielorazowego użytku o różnej długości, c) ładowarki do wielorazowej rękojeści, b) odpowiednią ilość magazynków (60 mm, 45 mm, 45 z zakrzywioną końcówką) według wskazanego zapotrzebowania przez zamawiającego. | jednorazowe lub wielorazowe
31 | Jednorazowy, sterylny, stapler z zakrzywioną końcówką o długości bransz 45 mm (cięcia i szycia). Zamawiający dopuszcza osłonę jednorazowego użytku, stanowiącą sterylną barierę staplera wielorazowego użytku z możliwością podłączenia ładunku z zakrzywioną końców o długości bransz 45 mm. Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem możliwości sterowania przez operatora bezpośrednio z konsoli, alernatywne rozwiązanie staplera wielorazowego składającego się z a) rękojeść wielorazowego użytku do zszywania tkanek, zasilanej akumulatorem litowo-jonowym, zawieracej mikroprocesor, 3 siliniki oraz wyświetlacz dający informację zwrotną dotycząca staplera jak i procesu zespalania tkanki, b) adaptery- przejściówki staplera wielorazowego użytku o różnej długości, c) ładowarki do wielorazowej rękojeści, b) odpowiednią ilość magazynków (60 mm, 45 mm, 45 z zakrzywioną końcówką) według wskazanego zapotrzebowania przez zamawiającego. | jednorazowe lub wielorazowe
32 | Jednorazowy, sterylny magazynek do staplera 60 mm. Zamawiający dopuszcza sterylny magazynek do staplera wielorazowego o długości bransz 60 mm, zamykająco-tnący, z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej lub 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej. Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem możliwości sterowania przez operatora bezpośrednio z konsoli, alernatywne rozwiązanie staplera wielorazowego składającego się z a) rękojeść wielorazowego użytku do zszywania tkanek, zasilanej akumulatorem litowo-jonowym, zawieracej mikroprocesor, 3 siliniki oraz wyświetlacz dający informację zwrotną dotycząca staplera jak i procesu zespalania tkanki, b) adaptery- przejściówki staplera wielorazowego użytku o różnej długości, c) ładowarki do wielorazowej rękojeści, b) odpowiednią ilość magazynków (60 mm, 45 mm, 45 z zakrzywioną końcówką) według wskazanego zapotrzebowania przez zamawiającego. | jednorazowe lub wielorazowe
33 | Jednorazowy, sterylny magazynek do staplera 45 mm. Zamawiający dopuszcza sterylny magazynek do staplera wielorazowego o długości bransz 45 mm, zamykająco-tnący, z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej lub 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej. Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem możliwości sterowania przez operatora bezpośrednio z konsoli, alernatywne rozwiązanie staplera wielorazowego składającego się z a) rękojeść wielorazowego użytku do zszywania tkanek, zasilanej akumulatorem litowo-jonowym, zawieracej mikroprocesor, 3 siliniki oraz wyświetlacz dający informację zwrotną dotycząca staplera jak i procesu zespalania tkanki, b) adaptery- przejściówki staplera wielorazowego użytku o różnej długości, c) ładowarki do wielorazowej rękojeści, b) odpowiednią ilość magazynków (60 mm, 45 mm, 45 z zakrzywioną końcówką) według wskazanego zapotrzebowania przez zamawiającego. | jednorazowe lub wielorazowe
34 | Imadło typu mega z funkcją nożyc | wielorazowe
35 | Zakrzywiony dysektor bipolarny. Zamawiający dopuszcza narzędzie jednorazowe o długości trzonu 37 cm, rotacji 360 stopni, typu Maryland, do zamykania, cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm włącznie. | wielorazowe lub jednorazowe
36 | Nożyczki z okrągłą końcówką Zamawiający dopuszcza instrument jednorazowego użytku typu nożyczki o długość trzonu 31 cm | wielorazowe lub jednorazowe
34 | Stały hak kauteryzacyjny | wielorazowe
35 | Artykulacyjna robotyczna klipsownica typu średnio- dużego współpracująca z będącym własnością i używanym przez Zamawiającego systemem typu WECK i z chirurgicznym systemem robotycznym | wielorazowe
36 | Artykulacyjne robotyczne narzędzie retraktujące tkankę typu okienko o średniej sile zacisku typu "cadier " współpracujące z chirurgicznym systemem robotycznym | wielorazowe
lub
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Narzędzia jednorazowe/ wielorazowe
1A | Wielorazowy adapter endoskopu z możliwością sterylizacji max 50 razy | Wielorazowe
2A | Sterylizowalny Interfejs Modułu - połączenie ramienia z instrumentem robotycznym - sterylizowalne max 20 razy | Wielorazowe
3A | Jednorazowy kabel monopolarny Force Triad | Jednorazowe
4A | Wielorazowy kabel bipolarny | Wielorazowe
5A | Monopolarne zagięte nożyczki/Monopolar curved shears - jednorazowego użytku , z maksymalnym czasem pracy 180 minut | Jednorazowe
6A | Bipolarny okienkowy chwytak/ Bipolar fenestrated grasper - wielorazowego użytku - max 10 razy , z maksymalnym czasem pracy 521 minut | Wielorazowe
7A | Bipolarne kleszczyki Maryland/Bipolar Maryland Forceps - wielorazowego użytku - max 10 razy , z maksymalnym czasem pracy 534 minut. | Wielorazowe
8A | Duże imadło/Large needle driver - jednorazowego użytku, z maksymalnym czasem pracy 48 minut | Jednorazowe
9A | Bardzo duże imadło/Extra large needle driver - jednorazowego użytku, z maksymalnym czasem pracy 48 minut | Jednorazowe
10A | Kleszczyki Cadiere/Cardiere forceps - wielorazowego użytku - max 10 razy , z maksymalnym czasem pracy 760 minut. | Wielorazowe
11A | Chwytak podwójne okienko/Double fenestrated grasper - wielorazowego użytku - max 10 razy , z maksymalnym czasem pracy 730 minut. | Wielorazowe
12A | Chwytak zębaty /Toothed grasper - wielorazowego użytku - max 10 razy , z maksymalnym czasem pracy 295 minut. | Wielorazowe
13A | Jednorazowy trokar 8 mm | Jednorazowe
14A | Jednorazowy trokar 11 mm | Jednorazowe
15A | Jednorazowy końcówka monopolarna | Jednorazowe
16A | Sterylne obłożenie ramienia | Jednorazowe
17A | Górne sterylne obłożenie | Jednorazowe
18A | Dolne Sterylne obłożenie | Jednorazowe
19A | Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset. | Jednorazowe
20A | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej lub 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . | Jednorazowe
21A | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 lub 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 mm - 3,5 mm - 4,0 mm przed zamknięciem przeznaczone do tkanki średnio-grubej lub 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej . Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. | Jednorazowe
22A | Ładunek liniowy jednorazowy do staplerów tnąco- zamykających o długości 60mm lub 80mm z dwiema potrónymi liniami zszywek 3,0 mm - 3,5 mm - 4,0 mm lub 2,0 mm -2,5 mm - 3,0 mm | Jednorazowe
23A | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Długość trzonu 22 cm. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na lini szwu. Średnica staplera 25 mm, 28mm, 31 mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przeznaczone do tkanki ekstra grubej lub (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przeznaczone do tkanki średnio/grubej | Jednorazowe
24A | Stapler liniowy automatyczny bez noża, długość szwu 45, 60, 90 mm dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm, łącznie 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny jednorazowego użytku | Jednorazowe
25A | Ładunek do staplera liniowego długość szwu 45, 60, 90 mm dwa rzędy zszywek tytanowych obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm sterylny jednorazowego użytku | Jednorazowe
26A | Jednorazowe narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych lub otwartych o długości trzonu 37cm lub 44 cm (Zamawiający określi długość przy składaniu zamówienia), średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland o rozwarciu 13mm i długości 20mm (długość cięcia 18mm), zakres obrotu trzonu min 350°, aktywacja za pomocą włącznika umieszczonego w rękojeści. | Jednorazowe
TABELA 2: Dostawa chirurgicznego systemu robotycznego
Poz. | Przedmiot zamówienia | Cena brutto pozycji#
1. | A. Dostawa chirurgicznego systemu robotycznego - 1 komplet (którego wymagane parametry określono w opisie przedmiotu zamówienia dla systemu robotycznego - zał. 1a do SWZ)
2. | B: Cena brutto* dostawy, instalacji i uruchomienia całego sprzętu (w zł):
3. | C: Cena brutto* szkolenia personelu (w zł):
RAZEM (A+B+C)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.