## 10
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.24.3.2025
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów zgłębników gastrostomijnych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych –opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych )*. Na opakowaniach musi być umieszczona informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób m oże być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. * Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Zestaw do wprowadzania zgłębników gastrostomijnych. Zestaw zawierający: gotowy do użycia zestaw kotwiczący z zapinkami T ze szwami rozpuszczalnymi 3/0 Biosyn oraz poliuretanową blokadą szwu, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne, rozszerzacz seryjny, bezpieczny skalpel, igłę wprowadzającą, prowadnik z końcówką w kształcie litery J, urządzenie do pomiaru stomii, , strzykawkę. Dedykowany do zgłębników o rozmiarach FR 12, 14, 16, 18, 20. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zgłębik gastrostomijny typu PEG wykonany z poliuretanu, zwenętrzny talerzyk mocujący wykonany z tworzywa sztucznego, wewnętrzny talerzyk mocujacy wykonany z poliuretanowej pianki, który ma możliwość zapadania się podczas wkładania i wyjmowania zgłebnika (na skutek zmiany ciśnienia wewnątrz talerzyka podczas montażu lub demontażu portu)- minimalizując tym ryzyko uszkodzenia przełyku podczas wprwadzania, znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich, port w standardzie ENFit. Dostępny w rozmiarach 12 Fr, 16 Fr oraz 20 Fr. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zgłębnik gastrostomijny typu PEG, zakładany metodą PULL, wykonany z silikonu medycznego, wyposażonony w dwa transparentne porty typu Enfit z silikonową zatyczką. Zgłębnik posiadający centymetrową podziałkę, biały zacisk, zewnętrzny talerzyk mocujący posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry, wewnętrzny, elastyczny talerzyk mocujacy wykonany z silikonu o białej barwie. Na zgłębniku umieszona informacja o możliwości usunięcia za pomocą trakcji: "Traction removable" (w rozm. 20 Fr oraz 24 Fr). Dostępny w rozmiarach 14 Fr, 20 Fr oraz 24 Fr. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zgłębnik gastartostomijny mocowany w żołądku za pomocą balonu. Wyposażony w transparentny port do podawania żywienia z silikonową zatyczką oraz drugi biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii i objętości wody jakią należy podać w celu wypełnienia balonu. Zewnętrzny talerzyk mocujący posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiadający nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Dostępny w rozmiarach Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zgłębnik do żywienia żołądkowo-jelitowego ze złączami typu ENFIT Zgłębnik jelitowo- żołądkowy mocowany w żołądku za pomocą balonu, wykonany z silikonu medycznego. Wyposażony w transparentny port typu ENFIT z silikonową zatyczką do podawania żywienia, port do dekompresji/ odbarczania żołądka do oraz biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii. Zewnętrzny talerzyk mocujący posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiadający nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Część jelitowa w kolorze białym, zakończona czarną końcówką z otworami do żywienia do jelita. Możliwość wprowadzania pod kontrolą endoskopu, radiologiczną. W rozmiarach: średnica Fr: 16, 18 długość części jelitowej 25,4 cm oraz 57,9 cm. Rozmiary Fr 20,22,24,26,28,30 o długości części jelitowej 57,9 cm. Drut prowadzący w zestawie. Rozmiary oraz długości do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zapasowa port wymienny do PEG ze złączami typu ENFIT do stosowania z przeskórnymi zgłębnikami do gastrostomii mocowanymi metodą endoskopową, dedtykowany do rozmiarów 14 FR, 20FR i 24FR. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zakręcany zestaw wymienny portu typu ENFIT do PEG w rozmiarach Fr 12, Fr 16 oraz Fr 20. Posiadający 2 porty typu ENFIT, pokryty lubrykantem, w zestawie znajduje się gazik. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Fioletowy korek z żeńskim gwintem typu ENFIT, mogący służyć jako zamiennik każdego korka w standardzie ENFIT, kompatybilny ze zgłębnikami nosowo-żołądkowymi oraz gastrostomijnymi | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Klips duży, niebieski, uniwersalny, posiadający stopniową regulację zamknięcia, przeznaczony do zgłębników o średnicy max. 34 Fr | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM :