TZP-002/30/2025

Gorzów Wlkp., 2025-06-06

**Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Świadczenie usług kominiarskich w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”

Zamawiający zmienia treść swz poprzez zmianę treści w rozdziale **XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:**

1. **Było: „PKT 4.** W arkuszach: „Kalkulacja ceny”, Wykonawca ma obowiązek wpisać w polach oznaczonych kolorem żółtym, oferowane ceny jednostkowe netto za poszczególne usługi kominiarskie, tj. za:
   1. czyszczenie przewodu dymowego (z wyniesieniem sadzy poza budynek),
   2. czyszczenie przewodu spalinowego,
   3. czyszczenie przewodu wentylacyjnego,
   4. kontrolę okresową przewodów kominowych w lokalu,
   5. sporządzenie opinii kominiarskich,
   6. sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i kanałów w stanie surowym, wykończeniowym i użytkowym w budynkach nowobudowanych, przebudowywanych i modernizowanych wraz z wydaniem pisemnych opinii kominiarskich
   7. ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych
   8. ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza wraz z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych
   9. przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-kominowych w budynkach łącznie ze sporządzeniem niezbędnych szkiców i rysunków oraz opisem stanu technicznego
   10. odgruzowanie przewodu kominowego
   11. usuwanie gniazd ptasich
   12. badanie przewodu kominowego przy użyciu kamery inspekcyjnej
   13. wymiany lub osadzenia drzwiczek kominowych wraz z materiałami
   14. zamontowania na kominie wentylacyjnym turbowentu wraz z materiałami
   15. zamontowania na kominie dymnym rotowentu wraz z materiałami”
2. **Jest: „PKT 4.** W arkuszach: „Kalkulacja ceny”, Wykonawca ma obowiązek wpisać w polach oznaczonych kolorem żółtym, oferowane ceny jednostkowe netto za poszczególne usługi kominiarskie, tj. za:
   1. czyszczenie przewodu dymowego (z wyniesieniem sadzy poza budynek),
   2. czyszczenie przewodu spalinowego,
   3. czyszczenie przewodu wentylacyjnego,
   4. kontrolę okresową przewodów kominowych w lokalu,
   5. sporządzenie opinii kominiarskich,
   6. sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i kanałów w stanie surowym, wykończeniowym i użytkowym w budynkach nowobudowanych, przebudowywanych i modernizowanych wraz z wydaniem pisemnych opinii kominiarskich **- POZ. 4 kalkulacji: jako zlecenie należy przyjąć cenę jednostkową za kanał (przewód) kominowy**
   7. ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych
   8. ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza wraz z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych
   9. przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-kominowych w budynkach łącznie ze sporządzeniem niezbędnych szkiców i rysunków oraz opisem stanu technicznego **- POZ. 7 kalkulacji: jako zlecenie należy przyjąć cenę jednostkową za lokal**
   10. odgruzowanie przewodu kominowego
   11. usuwanie gniazd ptasich
   12. badanie przewodu kominowego przy użyciu kamery inspekcyjnej
   13. wymiany lub osadzenia drzwiczek kominowych wraz z materiałami
   14. zamontowania na kominie wentylacyjnym turbowentu wraz z materiałami
   15. zamontowania na kominie dymnym rotowentu wraz z materiałami”.

Podstawa prawna:

art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*