| Sprawa Nr ………….. | Sprawa Nr 20/D/2025 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33192500-7, 33141000-0, 33141320-9 | Załącznik Nr 2 do SWZ Załącznik Nr 1 do Umowy |
| --- | --- |

| L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka okrągłodenna do systemu próżniowego do diagnostyki metodą NAT z żelem separującym i EDTA-K2 o pojemności 8-9 ml Etykieta na probówce umożliwiająca wizualną kontrolę odwirowanego materiału. Oznakowanie na etykiecie poziomu prawidłowego wypełnienia probówki. Czas stabilności RNA HCV i RNA HIV w pobranej próbce – minimum 5 dni bez zamrażania (120 godzin) potwierdzone dołączonym dokumentem. Bezawaryjna współpraca z Procleix Panther System. Bezawaryjna współpraca ze wszystkimi pojemnikami do pobierania krwi używanymi przez Zamawiającego. |  |  |  |  | sztuka | 80 600 |  |  |  |  |
| 2 | Probówka okrągłodenna do systemu próżniowego do morfologii z EDTA – K3 o pojemności 2 ml. Oznakowanie na etykiecie poziomu prawidłowego wypełnienia probówki. Bezawaryjna współpraca z analizatorem hematologicznym BM HEM3 oraz analizatorem serologicznym IH-1000, IH 500. Bezawaryjna współpraca ze wszystkimi pojemnikami do pobierania krwi używanymi przez Zamawiającego. |  |  |  |  | sztuka | 236 400 |  |  |  |  |
| 3 | Probówka okrągłodenna do systemu próżniowego do biochemii z żelem separującym o pojemności 5 - 7 ml. Oznakowanie na etykiecie poziomu prawidłowego wypełnienia probówki. Bezawaryjna współpraca z analizatorem Alinity i Abbott. Bezawaryjna współpraca ze wszystkimi pojemnikami do pobierania krwi używanymi przez Zamawiającego. |  |  |  |  | sztuka | 80 600 |  |  |  |  |
| 4 | Probówka okrągłodenna do systemu próżniowego do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o pojemności 6 ml – 7ml. Oznakowanie na etykiecie poziomu prawidłowego wypełnienia probówki. |  |  |  |  | sztuka | 1 800 |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt do igieł jednorazowy z zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym. Wykonanie z materiału przezroczystego. Produkt kompatybilny z probówkami z poz. 1-4. |  |  |  |  | sztuka | 92 600 |  |  |  |  |
| 6 | Igła systemowa 0,9 x 38 mm +/- 2 mm z zaworkiem. Produkt kompatybilny z uchwytem z pkt. 5 oraz probówkami z poz. 1-4. |  |  |  |  | sztuka | 43 600 |  |  |  |  |
| 7 | Igła systemowa 0,8 x 38 mm +/- 2 mm z zaworkiem. Produkt kompatybilny z uchwytem z pkt. 5 oraz probówkami z poz. 1-4. |  |  |  |  | sztuka | 54 000 |  |  |  |  |
| RAZEM WRTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Każda partia dostarczonego przedmiotu zamówienia musi posiadać znak CE i certyfikat jakości zawierający oznaczenie serii lub partii wyrobu oraz datę produkcji lub datę przydatności do użycia.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni roboczych |
| Termin ważności produktu – nie mniej niż 9 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | ………..miesięcy |

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

- deklaracja zgodności,

- dokument CE dla wyrobów do diagnostyki in vitro,

- instrukcja użytkowania w języku polskim,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7  kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie  oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie, Szczecinie, Ełku i Gdańsku.

…………..…………….……………….

(znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych) do

reprezentowania podmiotu)