## ZADANIE 1
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 1 - PROBÓWKI
1.1 | Probówki typu eppendorf, 1.5 ml, bezbarwne | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe ze zintegrowanym wieczkiem o pojemności 1.5 ml. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), posiadać podziałkę i pole do opisu. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: 10.8 x 39 mm. (średnica x długość). | 1
1.2 | Probówki typu eppendorf, 1.5 ml, bezbarwne, z bezpiecznym zamknięciem | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe z wieczkiem o pojemności 1.5 ml. Z wzmocnionym, szerokim złączem pokrywy umożliwiającym precyzyjne zamknięcie i bezpieczne, łatwe otwarcie przy obsłudze jedną ręką. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), posiadać podziałkę i pole do opisu. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 30 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: 10.8 x 39 mm. (średnica x długość). | 1
1.3 | Probówki typu eppendorf, 2 ml, bezbarwne | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe ze zintegrowanym wieczkiem o pojemności 2 ml. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), posiadać podziałkę i pole do opisu. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: 10.8 x 40 mm. (średnica x długość). | 1
1.4 | Probówki typu eppendorf, 2 ml, bezbarwne, z bezpiecznym zamknięciem | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe z wieczkiem o pojemności 2 ml. Z wzmocnionym, szerokim złączem pokrywy umożliwiającym precyzyjne zamknięcie i bezpieczne, łatwe otwarcie przy obsłudze jedną ręką. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), posiadać podziałkę i pole do opisu. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 25 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: 10.8 x 40 mm. (średnica x długość). | 1
1.5 | Probówka typu eppendorf 5 ml, bezbarwne | opakowanie: 200 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe z wieczkiem o pojemności 5 ml. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), posiadać podziałkę i pole do opisu. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 25 000 x g oraz autoklawowalne. Wymagane wymiary: 17 x 60 mm. (średnica x długość). | 1
1.6 | Probówki typu eppendorf, 5 ml, bezbarwne, z bezpiecznym zamknięciem | opakowanie: 200 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe z wieczkiem o pojemności 5 ml. Z wzmocnionym, szerokim złączem pokrywy umożliwiającym precyzyjne zamknięcie i bezpieczne, łatwe otwarcie przy obsłudze jedną ręką. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), posiadać podziałkę i pole do opisu. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 25 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: 17 x 60 mm. (średnica x długość). | 1
1.7 | Probówki typu eppendorf, 5 ml, z zatrzaskiwaną pokrywką | opakowanie: 200 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe z zatrzaskiwaną pokrywką o pojemności 5 ml. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) niezawierającego plastyfikatorów i biocydów. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 25 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie -86 °C – 80 °C (z użyciem zacisku ≤ 100 °C). | 1
1.8 | Probówki gwintowane, 2 ml, niesterylne, z zakrętką | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne probówki gwintowane z zakrętką, bez nadruku o pojemności 2 ml, z kołnierzem przedłużającym z radełkowaniem. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) i posiadać elastyczny pierścień typu o-ring z terpolimeru EPDM. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20 000 x g. Wymagane wymiary: 10.8 x 44 mm. (średnica x długość). | 1
1.9 | Probówki gwintowane, 2 ml, sterylne, z zakrętką | opakowanie: 100 sztuk | Sterylne probówki gwintowane z zakrętką, bez nadruku o pojemności 2 ml, z kołnierzem przedłużającym z radełkowaniem. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) i posiadać elastyczny pierścień typu o-ring z terpolimeru EPDM. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20 000 x g. Wymagane wymiary: 10.8 x 44 mm. (średnica x długość). | 1
1.10 | Krioprobówki 2 ml, z gwintem wewnętrznym i silikonowym pierścieniem uszczelniającym, kolorowe | opakowanie: 500 sztuk | Sterylne krioprobówki z zakrętką o pojemności 2 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP). Z wewnętrznym gwintem z silikonowym pierścieniem uszczelniającym typu O-ring. Probówki muszą być bez pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczne i niemutagenne. Wymagany mechanizm zamykający umożliwiający otwieranie/zamykanie jednym obrotem. Wymiary wymagane: średnica: 12.65 mm, długość całkowita: 47.7 mm, długość bez zakrętki: 37.8 mm. Zakrętki w różnych kolorach. | 1
1.11 | Probówki wirówkowe, 15 ml, sterylne | opakowanie: 500 sztuk | Sterylne, stożkowe probówki wirówkowe o pojemności 15 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), z czerwoną zakrętką, podziałką i polem do opisu. Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne i niecytotoksyczne. Probówki muszą być odporne na wirowanie przynajmniej do 20 000 x g. Wymagane wymiary: 17 x 120 mm (średnica x długość). | 1
1.12 | Probówki wirówkowe, 50 ml, niesterylne | opakowanie: 300 sztuk | Niesterylne, stożkowe probówki wirówkowe o pojemności 50 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), z czerwoną zakrętką, podziałką i polem do opisu. Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne i niecytotoksyczne. Probówki muszą być odporne na wirowanie przynajmniej do 20 000 x g. Wymagane wymiary: 28 x 114 mm (średnica x długość). | 1
1.13 | Probówki wirówkowe, 50 ml, sterylne | opakowanie: 300 sztuk | Sterylne, stożkowe probówki wirówkowe o pojemności 50 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), z czerwoną zakrętką, podziałką i polem do opisu. Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne i niecytotoksyczne, sterylizowane wiązką elektronów. Probówki muszą być odporne na wirowanie przynajmniej do 20 000 x g. Wymagane wymiary: 28 x 114 mm (średnica x długość). | 1
1.14 | Probówki do PCR, pojedyncze, 0.2 ml, bezbarwne | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne, stożkowe probówki PCR o pojemności 0.2 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), z przymocowaną, płaską nakrywką. Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne i niecytotoksyczne. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 8000 x g i autoklawowalne w 121°C. Wymagane wymiary: średnica: 7.5 mm, długość: 21.7 mm. | 1
1.15 | Probówki reakcyjne, 0.5 ml, bezbarwne | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne probówki reakcyjne o pojemności 0.5 ml, z wieczkiem, wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), bez podziałki. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20000 x g. Wymagane wymiary: 7.8 x 30 mm (średnica x długość). | 1
1.16 | Probówki 13 ml, sterylne, okrągłe dno, z dwupozycyjnym korkiem wentylacyjnym | opakowanie: 25 sztuk | Sterylne probówki z podziałką i okrągłym dnem o pojemności 13 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) z dwupozycyjnym korkiem wentylacyjnym. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 3000 x g. Wymagane wymiary: 16 x 100 mm (średnica x długość). | 1
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 2
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 2 - KOŃCÓWKI DO PIPET
2.1 | Końcówki do pipet, 10 µl, bezbarwne, czystość do PCR | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 10 µl wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), bez filtra, autoklawowalne w 121°C. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNazy, RNazy oraz wolne od inhibitorów PCR. Wymagane wartości graniczne: ludzkie DNA <0.5 pg/μl, bakteryjne DNA <0.02 pg/μl, DNaza <1x10-5 U/μl, RNaza <1x10-9 jednostek Kunitza/μl. Zamawiający wymaga poświadczenia czystości certyfikatem lub dokumentem równoważnym. [Za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że końcówki spełniają przynajmniej w/w wymienione wartości dot. zawartości DNA, DNazy i RNazy]. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami marek Eppendorf i Gilson, które posiada Zamawiający. Wymagana długość końcówki: 31 mm. Pakowane w worki, oznaczone kodem barwnym: szary. | 1
2.2 | Końcówki do pipet, 20 µl, bezbarwne, czystość do PCR | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 20 µl wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), bez filtra, autoklawowalne w 121°C. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNazy, RNazy oraz wolne od inhibitorów PCR. Wymagane wartości graniczne: ludzkie DNA <0.5 pg/μl, bakteryjne DNA <0.02 pg/μl, DNaza <1x10-5 U/μl, RNaza <1x10-9 jednostek Kunitza/μl. Zamawiający wymaga poświadczenia czystości certyfikatem lub dokumentem równoważnym. [Za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że końcówki spełniają przynajmniej w/w wymienione wartości dot. zawartości DNA, DNazy i RNazy]. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami marek Eppendorf i Gilson, które posiada Zamawiający. Wymagana długość końcówki: 46 mm. Pakowane w worki, Oznaczone kodem barwnym: szary. | 1
2.3 | Końcówki do pipet, 200 µl, bezbarwne, czystość do PCR | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 200 µl wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), bez filtra, autoklawowalne w 121°C. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNazy, RNazy oraz wolne od inhibitorów PCR. Wymagane wartości graniczne: ludzkie DNA <0.5 pg/μl, bakteryjne DNA <0.02 pg/μl, DNaza <1x10-5 U/μl, RNaza <1x10-9 jednostek Kunitza/μl. Zamawiający wymaga poświadczenia czystości certyfikatem lub dokumentem równoważnym. [Za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że końcówki spełniają przynajmniej w/w wymienione wartości dot. zawartości DNA, DNazy i RNazy]. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami marek Eppendorf i Gilson, które posiada Zamawiający. Wymagana długość końcówki: 51 mm. Pakowane w worki, oznaczone kodem barwnym: żółty. | 1
2.4 | Końcówki do pipet, 200 µl, żółte, czystość do PCR | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne, żółte końcówki do pipet automatycznych o pojemności 200 µl wykonane z polipropylenu (PP), bez filtra, autoklawowalne w 121°C. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNazy, RNazy oraz wolne od inhibitorów PCR. Wymagane wartości graniczne: ludzkie DNA <0.5 pg/μl, bakteryjne DNA <0.02 pg/μl, DNaza <1x10-5 U/μl, RNaza <1x10-9 jednostek Kunitza/μl. Zamawiający wymaga poświadczenia czystości certyfikatem lub dokumentem równoważnym. [Za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że końcówki spełniają przynajmniej w/w wymienione wartości dot. zawartości DNA, DNazy i RNazy]. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami marek Eppendorf i Gilson, które posiada Zamawiający. Wymagana długość końcówki: 51 mm. Pakowane w worki, oznaczone kodem barwnym: żółty. | 1
2.5 | Końcówki do pipet, 1000 µl, bezbarwne, czystość do PCR | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 1000 µl wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), bez filtra, autoklawowalne w 121°C. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNazy, RNazy oraz wolne od inhibitorów PCR. Wymagane wartości graniczne: ludzkie DNA <0.5 pg/μl, bakteryjne DNA <0.02 pg/μl, DNaza <1x10-5 U/μl, RNaza <1x10-9 jednostek Kunitza/μl. Zamawiający wymaga poświadczenia czystości certyfikatem lub dokumentem równoważnym. [Za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że końcówki spełniają przynajmniej w/w wymienione wartości dot. zawartości DNA, DNazy i RNazy]. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami marek Eppendorf i Gilson, które posiada Zamawiający. Wymagane wymiary końcówki: długość 72 mm, średnica: 9 mm. Pakowane w worki, oznaczone kodem barwnym: niebieski. | 1
2.6 | Końcówki do pipet, 1000 µl, niebieskie, czystość do PCR | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne, niebieskie końcówki do pipet automatycznych o pojemności 1000 µl wykonane z polipropylenu (PP), bez filtra, autoklawowalne w 121°C. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNazy, RNazy oraz wolne od inhibitorów PCR. Wymagane wartości graniczne: ludzkie DNA <0.5 pg/μl, bakteryjne DNA <0.02 pg/μl, DNaza <1x10-5 U/μl, RNaza <1x10-9 jednostek Kunitza/μl. Zamawiający wymaga poświadczenia czystości certyfikatem lub dokumentem równoważnym. [Za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że końcówki spełniają przynajmniej w/w wymienione wartości dot. zawartości DNA, DNazy i RNazy]. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami marek Eppendorf i Gilson, które posiada Zamawiający. Wymagane wymiary końcówki: długość 72 mm, średnica: 9 mm. Pakowane w worki, oznaczone kodem barwnym: niebieski. | 1
2.7 | Końcówki do pipet, 1250 µl, bezbarwne, czystość do PCR | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 1250 µl wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), bez filtra, autoklawowalne w 121°C. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNazy, RNazy oraz wolne od inhibitorów PCR. Wymagane wartości graniczne: ludzkie DNA <0.5 pg/μl, bakteryjne DNA <0.02 pg/μl, DNaza <1x10-5 U/μl, RNaza <1x10-9 jednostek Kunitza/μl. Zamawiający wymaga poświadczenia czystości certyfikatem lub dokumentem równoważnym. [Za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że końcówki spełniają przynajmniej w/w wymienione wartości dot. zawartości DNA, DNazy i RNazy]. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami marek Eppendorf i Gilson, które posiada Zamawiający. Wymagane wymiary końcówki: długość 90 mm, średnica: 9 mm. Pakowane w worki, oznaczone kodem barwnym: niebieski. | 1
2.8 | Końcówki do pipet 5 ml, bezbarwne | opakowanie: 250 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 5000 µl wykonane z transparentnego polipropylenu (PP), bez filtra, autoklawowalne w 121°C. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami marki Eppendorf, które posiada Zamawiający. Wymagane wymiary końcówki: długość 123 mm. Pakowane w worki. | 1
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 3
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 3 - MATERIAŁY DO MIKROBIOLOGII
3.1 | Płytki Petriego, okrągłe, z wentylacją, 92 x 16 mm | opakowanie: 480 sztuk | Płytki Petriego wykonane z przejrzystego polistyrenu (PS), z żebrami wentylacyjnymi. Sterylne, wymagana metoda sterylizacji: promieniowanie gamma. Odporne termicznie do przynajmniej 80°C. Wymagane wymiary: 92 x 16 mm (średnica x wysokość) | 1
3.2 | Płytki Petriego, okrągłe, bez wentylacji, 92 x 16 mm | opakowanie: 480 sztuk | Płytki Petriego wykonane z przejrzystego polistyrenu (PS), bez żeber wentylacyjnych. Sterylne, wymagana metoda sterylizacji: promieniowanie gamma. Odporne termicznie do przynajmniej 80°C. Wymagane wymiary: 92 x 16 mm (średnica x wysokość). | 1
3.3 | Kuwety półmikro (semi-micro), 3 ml, droga promienia świetlnego 10 mm, 2 strony optyczna, PS | opakowanie: 100 sztuk | Kuwety półmikro (semi-micro) z transparentnego polistyrenu (PS). Wymagana pojemność: 3 ml, wymiary: 12 x 45 mm (szerokość x wysokość), droga promienia świetlnego: 10 mm. Pakowane w pudełka posortowane według numerów gniazd. | 1
3.4 | Kuwety spektrofotometryczne, 4.2 ml, droga promienia świetlnego: 10 mm, 2 strony optyczna, PS | opakowanie: 100 sztuk | Kuwety z transparentnego polistyrenu (PS). Wymagana pojemność: 4.2 ml, wymiary: 45 x 12 mm (wysokość x szerokość), droga promienia świetlnego: 10 mm, 2 strony optyczna. Opakowanie: pudełko styropianowe, zapakowane posortowane wg gniazd. | 1
3.5 | Kuwety do pomiarów fluorescencji, 4.2 ml, droga promienia świetlnego: 10 mm, wszystkie 4 strony optyczna, PS | opakowanie: 100 sztuk | Kuwety z transparentnego polistyrenu (PS). Wymagana pojemność: 4.2 ml, wymiary: 45 x 12 mm (wysokość x szerokość), droga promienia świetlnego: 10 mm, 4 strony optyczna. Opakowanie: pudełko styropianowe, zapakowane posortowane wg gniazd. | 1
3.6 | Kuwety spektrofotometryczne, 4.2 ml, droga promienia świetlnego: 10 mm, 2 strony optyczna, PMMA | opakowanie: 100 sztuk | Kuwety z transparentnego akrylu (PMMA). Wymagana pojemność: 4.2 ml, wymiary: 45 x 12 mm (wysokość x szerokość), droga promienia świetlnego: 10 mm, 2 strony optyczna. Opakowanie: pudełko styropianowe, zapakowane posortowane wg gniazd. | 1
3.7 | Kuwety do pomiarów fluorescencji, 4.2 ml, droga promienia świetlnego: 10 mm, wszystkie 4 strony optyczna, PMMA | opakowanie: 100 sztuk | Kuwety z transparentnego polistyrenu akrylu (PMMA). Wymagana pojemność: 4.2 ml, wymiary: 45 x 12 mm (wysokość x szerokość), droga promienia świetlnego: 10 mm, 4 strony optyczna. Opakowanie: pudełko styropianowe, zapakowane posortowane wg gniazd. | 1
3.8 | Pipety 3.5 ml, LD-PE, sterylne | opakowanie: 840 sztuk | Sterylne pipety o pojemności 3.5 ml, z podziałką, wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LD-PE). Wymagane wymiary: 156 x 12.5 mm (długość x szerokość), objętość kropli: 30 µl - 45 µl. Pakowane indywidualnie. | 1
3.9 | Pipety transferowe 1 ml, LD-PE, niesterylne | opakowanie: 750 sztuk | Pipety transferowe o pojemności 1 ml, bez podziałki, wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LD-PE). Wymagane wymiary: 104 x 10 mm (długość x szerokość), objętość kropli: 17 - 22 μl. | 1
3.10 | Pipety transferowe 3.5 ml, LD-PE, niesterylne | opakowanie: 500 sztuk | Pipety transferowe o pojemności 3.5 ml, z podziałką, wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LD-PE). Wymagane wymiary 156 x 12.5 mm (długość x szerokość), wielkość kropli: 30 - 45 μl. | 1
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 4
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 4 - MATERIAŁY DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH
4.1 | Pipety serologiczne, 2 ml, sterylne | opakowanie: 800 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety serologiczne o pojemności 2 ml z bawełnianą zatyczką. Pipety muszą być wykonane z przezroczystego polistyrenu, z podziałką co 0.01 ml, z dodatkowym zakresem ujemnym skali oraz oznaczone międzynarodowym kodem barwnym (zielony) na opakowaniu jednostkowym ułatwiającym identyfikację pojemności. Pipety muszą być wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych: pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz. Wymagane wymiary: długość całkowita pipety 278 mm, średnica 6.18 mm, średnica końcówki 2.5 mm. Pakowane indywidualnie. | 1
4.2 | Pipety serologiczne, 5 ml, sterylne | opakowanie: 300 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety serologiczne o pojemności 5 ml z bawełnianą zatyczką. Pipety muszą być wykonane z przezroczystego polistyrenu, z podziałką co 0.1 ml, z dodatkowym zakresem ujemnym skali oraz oznaczone międzynarodowym kodem barwnym (niebieski) na opakowaniu jednostkowym ułatwiającym identyfikację pojemności. Pipety muszą być wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych: pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz. Wymagane wymiary: długość całkowita pipety 347 mm, średnica 7.9 mm, średnica końcówki 3.3 mm. Pakowane indywidualnie. | 1
4.3 | Pipety serologiczne, 10 ml, sterylne | opakowanie: 200 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety serologiczne o pojemności 10 ml z bawełnianą zatyczką. Pipety muszą być wykonane z przezroczystego polistyrenu, z podziałką co 0.1 ml, z dodatkowym zakresem ujemnym skali oraz oznaczone międzynarodowym kodem barwnym (czerwony) na opakowaniu jednostkowym ułatwiającym identyfikację pojemności. Pipety muszą być wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych: pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz. Wymagane wymiary: długość całkowita pipety 343 mm, średnica 9.58 mm, średnica końcówki 3.2 mm. Pakowane indywidualnie. | 1
4.4 | Pipety serologiczne, 25 ml, sterylne | opakowanie: 200 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety serologiczne o pojemności 25 ml z bawełnianą zatyczką. Pipety muszą być wykonane z przezroczystego polistyrenu, z podziałką co 0.2 ml, z dodatkowym zakresem ujemnym skali oraz oznaczone międzynarodowym kodem barwnym (burgundowy) na opakowaniu jednostkowym ułatwiającym identyfikację pojemności. Pipety muszą być wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych: pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz. Wymagane wymiary: długość całkowita pipety 312 mm, średnica 15.16 mm, średnica końcówki 5.10 mm. Pakowane indywidualnie. | 1
4.5 | Pipety aspiracyjne, 2 ml, sterylne | opakowanie: 200 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety aspiracyjne o pojemności 2 ml, bez podziałki, bez zatyczki, wykonane z polistyrenu (PS). Pipety muszą być wolne od DNaz, RNaz, niecytotoksyczne i niepirogenne. Pakowane indywidualnie. Do aseptycznego zasysania cieczy przy pomocy próżni. | 1
4.6 | Butelki do hodowli komórek eukariotycznych, 250 ml, z wentylacją, powierzchnia TC | opakowanie: 100 sztuk | Sterylne, niepirogenne butelki do hodowli komórkowych. Wymagana pojemność: 250 ml, obszar wzrostu: 75 cm2, objętość robocza: 15 – 22,5 ml, wymiary: 81.54 x 152.52 mm (szerokość x długość). Butelki muszą być przystosowane do hodowli adherentnych (modyfikowana powierzchnia, TC-treated). Z korkiem zawierającym hydrofobową membranę o porach wielkości 0.22 µm, umożliwiającą wymianę gazową ze środowiskiem inkubatora. | 1
4.7 | Butelki do hodowli komórek eukariotycznych, 50 ml, z wentylacją, powierzchnia TC | opakowanie: 200 sztuk | Sterylne, niepirogenne butelki do hodowli komórkowych. Wymagana pojemność: 50 ml, obszar wzrostu: 25 cm2, objętość robocza 5 – 7,5 ml, wymiary: 49.5 x 92.88 mm (szerokość x długość). Butelki muszą być przystosowane do hodowli adherentnych (modyfikowana powierzchnia, TC-treated). Z korkiem zawierającym hydrofobową membranę o porach wielkości 0.22 µm, umożliwiającą wymianę gazową ze środowiskiem inkubatora. | 1
4.8 | Płytki hodowlane, 6 dołkowe z pokrywką, powierzchnia TC | opakowanie: 100 sztuk | Płytki do hodowli komórkowych z pokrywką, 6 dołkowe, sterylne, przezroczyste, z płaskim dnem, zaprojektowane do hodowli komórek adherentnych. Płytki muszą być zmodyfikowane za pomocą plazmy w celu jednolitego przyłączania i wzrostu komórek (TC-treated), wolne od DNaz i RNaz, niepirogeniczne. Wymagany obszar posiewu: 9.6 cm², objętość robocza dołka: 1.9 – 2.9 ml, wymiary płytki: 127.76 x 85.48 mm (±0.25 mm). Pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji. Podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie. Płytki muszą być odporne termicznie w zakresie od -20°C do +50°C i pakowane indywidualnie. | 1
4.9 | Płytki hodowlane, 12 dołkowe z pokrywką, powierzchnia TC | opakowanie: 100 sztuk | Płytki do hodowli komórkowych z pokrywką, 12 dołkowe, sterylne, przezroczyste, z płaskim dnem, zaprojektowane do hodowli komórek adherentnych. Płytki muszą być zmodyfikowane za pomocą plazmy w celu jednolitego przyłączania i wzrostu komórek (TC-treated), wolne od DNaz i RNaz, niepirogeniczne. Wymagany obszar posiewu: 3.85 cm², objętość robocza dołka: 0.76 – 1.14 ml, wymiary płytki: 128.53 x 86.07 mm (±0.2). Pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji. Podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie. Płytki muszą być odporne termicznie w zakresie od -20°C do +50°C i pakowane indywidualnie. | 1
4.10 | Płytki hodowlane, 24 dołkowe z pokrywką, powierzchnia TC | opakowanie: 100 sztuk | Płytki do hodowli komórkowych z pokrywką, 24 dołkowe, sterylne, przezroczyste, z płaskim dnem, zaprojektowane do hodowli komórek adherentnych. Płytki muszą być zmodyfikowane za pomocą plazmy w celu jednolitego przyłączania i wzrostu komórek (TC-treated), wolne od DNaz i RNaz, niepirogeniczne. Wymagany obszar posiewu: 1.93 cm², objętość robocza dołka: 0.38 – 0.57 ml, wymiary płytki: 128.02 x 85.74 mm (±0.2 mm). Pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji. Podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie. Płytki muszą być odporne termicznie w zakresie od -20°C do +50°C i pakowane indywidualnie. | 1
4.11 | Płytki hodowlane, 96 dołkowe z pokrywką, powierzchnia TC | opakowanie: 100 sztuk | Płytki do hodowli komórkowych z pokrywką, 96 dołkowe, sterylne, przezroczyste, z płaskim dnem, zaprojektowane do hodowli komórek adherentnych. Płytki muszą być zmodyfikowane za pomocą plazmy w celu jednolitego przyłączania i wzrostu komórek (TC-treated), wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne. Wymagany obszar posiewu: 0.33 cm², objętość robocza dołka: 0.075 – 0.20 ml, wymiary płytki: 127.61 x 85.33 mm (±0.2 mm). Pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji. Podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie. Płytki muszą być odporne termicznie w zakresie od od -20°C do +50°C i pakowane indywidualnie. | 1
4.12 | Szalki do hodowli komórkowych z uchwytem pierścieniowym 100 mm | opakowanie: 300 sztuk | Sterylne szalki do hodowli komórkowych z uchwytem pierścieniowym. Powierzchnia szalki musi być przygotowana w technologii ułatwiającej adhezję komórek (TC treated). Szalki muszą być wykonane z polistyrenu (PS). Wymagana średnica: 100 mm, wysokość: 22 mm, obszar wzrostu: 60.8 cm². Szalki muszą być wolne od DNazy, RNazy, niepirogene i niecytotoksyczne oraz odporne termicznie w zakresie od -20°C do +50°C. Pakowane w rękawy po 10 sztuk. | 1
4.13 | Szalka do hodowli komórkowych 35 mm | opakowanie: 960 sztuk | Sterylne szalki do hodowli komórkowych. Powierzchnia szalki musi być przygotowana w technologii ułatwiającej adhezję komórek (TC treated). Szalki muszą być wykonane z polistyrenu (PS). Wymagana średnica: 35 mm, wysokość: 12.3 mm, obszar wzrostu: 8.5 cm². Szalki muszą być wolne od DNazy, RNazy, niepirogene i niecytotoksyczne oraz odporne termicznie w zakresie od -20°C do +50°C. Pakowane w rękawy po 10 sztuk. | 1
4.14 | Membrana transferowa PVDF, 0,45 µm, 3,75 m × 265 mm | opakowanie: 1 rolka | Membrana PVDF przeznaczona do transferu białek, zapewniająca wysoką wydajność wiązania białek w technikach Western, Southern, oraz Northern blotting. Membrana musi umożliwiać detekcję kolorymetryczną oraz chemiluminescencyjną. Membrana musi być odporna na odbarwienia oraz umożliwiać wydajną retencję adsorbowanych białek; o niskim poziomie tła. Wymagana wielkość porów: 0.45 µm, wymiary: 26.5 cm x 3.75 m. Wymagana zdolność wiązania: kozie przeciwciała IgG: 294 µg/cm2; BSA: 215 µg/cm2; insulina: 160 µg/cm2. | 1
4.15 | Filtry strzykawkowe PES, 25 mm, 0,22 µm | opakowanie: 50 sztuk | Sterylne filtry strzykawkowe z membraną PES. Wymagana średnica: 25 mm, rozmiar porów: 0,22 µm. Żeński wlot Luer Lock i męski wylot Luer Slip. | 1
4.16 | Filtry strzykawkowe PES, 30 mm, 0,22 µm | opakowanie: 50 sztuk | Sterylne filtry strzykawkowe z membraną PES. Wymagana średnica: 30 mm, rozmiar porów: 0,22 µm. Żeński wlot Luer Lock i męski wylot Luer Slip. | 1
4.17 | Probówki wirówkowe, 50 ml, wolne od metali, sterylne, z nakrętką | opakowanie: 500 sztuk | Sterylne, stożkowe probówki wirówkowe o pojemności 50 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) z nakrętką typu Twist off. Wolne od drobnoustrojów chorobotwórczych takich jak pasażowalna encefalopatia gąbczasta (TSE) oraz gąbczasta encefalopatia bydła (BSE). Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne. Probówki muszą być odporne na wirowanie przynajmniej do 12 500 x g. | 1
4.18 | Probówki wirówkowe, 15 ml, wolne od metali, sterylne, z nakrętką | opakowanie: 500 sztuk | Sterylne, stożkowe probówki wirówkowe o pojemności 15 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) z nakrętką typu Twist off. Wolne od drobnoustrojów chorobotwórczych takich jak pasażowalna encefalopatia gąbczasta (TSE) oraz gąbczasta encefalopatia bydła (BSE). Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne. Probówki muszą być odporne na wirowanie przynajmniej do 12 500 x g. | 1
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 5
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 5 - MATERIAŁY ZUŻYWALNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5.1 | Worki na odpady, PP, z czerwonym narukiem Bio Hazard | opakowanie: 50 sztuk | Worki na odpady o pojemności 40 l, wykonane z folii propylenowej o grubości 50 µm z czerwonym nadrukiem Bio Hazard. Wymagane wymiary: 780 x 600 mm (długość x szerokość). Autoklawowalne do 134 °C. | 1
5.2 | Korki celulozowe typ 45P, 47-48 mm | opakowanie: 300 sztuk | Jednorazowe korki celulozowe do naczyń, do zastosowania w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych, typ 45P . Wymagana średnica: 47 - 48 mm. Autoklawowalne do 200°C. | 1
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 6
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 6 - PIPETY SEROLOGICZNE I INNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE
6.1 | Pipety serologiczne, 5 ml, sterylne | opakowanie: 200 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety serologiczne o pojemności 5 ml z zatyczką z włókna poliestrowego. Pipety muszą być wykonane z przezroczystego polistyrenu, z podziałką co 0.1 ml, z dodatkowym zakresem ujemnym skali oraz oznaczone międzynarodowym kodem barwnym (niebieski) na opakowaniu jednostkowym ułatwiającym identyfikację pojemności. Pipety muszą być wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych: pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz. Wymagane wymiary: długość całkowita pipety 348.51 mm, średnica zewnętrzna 8.03 mm, średnica wewnętrzna końcówki 3.35 mm. Pakowane indywidualnie. | 1
6.2 | Pipety serologiczne, 10 ml, sterylne | opakowanie: 200 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety serologiczne o pojemności 10 ml z zatyczką z włókna poliestrowego. Pipety muszą być wykonane z przezroczystego polistyrenu, z podziałką co 0.1 ml, z dodatkowym zakresem ujemnym skali oraz oznaczone międzynarodowym kodem barwnym (czerwony) na opakowaniu jednostkowym ułatwiającym identyfikację pojemności. Pipety muszą być wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych: pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz. Wymagane wymiary: długość całkowita pipety 346.81 mm, średnica zewnętrzna 9.61 mm, średnica wewnętrzna końcówki 3.30 mm. Pakowane indywidualnie. | 1
6.3 | Pipety serologiczne, 25 ml, sterylne | opakowanie: 200 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety serologiczne o pojemności 25 ml z zatyczką z włókna poliestrowego. Pipety muszą być wykonane z przezroczystego polistyrenu, z podziałką co 0.25 ml, z dodatkowym zakresem ujemnym skali oraz oznaczone międzynarodowym kodem barwnym (bordowy) na opakowaniu jednostkowym. Pipety muszą być wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych: pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz. Wymagane wymiary: długość całkowita pipety 310.90 mm, średnica zewnętrzna 15.16 mm, średnica wewnętrzna końcówki 4.78 mm. Pakowane indywidualnie. | 1
6.4 | Pipety serologiczne, 50 ml, sterylne | opakowanie: 100 sztuk | Jednorazowe, sterylne pipety serologiczne o pojemności 50 ml z zatyczką z włókna poliestrowego. Pipety muszą być wykonane z przezroczystego polistyrenu, z podziałką co 1 ml, z dodatkowym zakresem ujemnym skali oraz oznaczone międzynarodowym kodem barwnym (czarny) na opakowaniu jednostkowym. Pipety muszą być wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych: pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz. Wymagane wymiary: długość całkowita pipety 368.17 mm, średnica zewnętrzna 17.78 mm, średnica wewnętrzna końcówki 5.49 mm. Pakowane indywidualnie. | 1
6.5 | Probówki wirówkowe 50 ml, sterylne | opakowanie: 500 sztuk | Sterylne, stożkowe probówki wirówkowe o pojemności 50 ml, z nadrukowaną niebieską podziałką i białym polem do opisu, wykonane z przezroczystego polipropylenu; średnica: 30 mm, długość: 115 mm. Z płaską, niebieską zakrętką wykonaną z polietylenu. Możliwość wirowania do 16000 x g. Wolne od DNaz i RNaz, niecytotoksyczne i niepirogenne. Pakowane w worki. | 1
6.6 | Probówki wirówkowe 15 ml, sterylne | opakowanie: 500 sztuk | Sterylne, stożkowe probówki wirówkowe o pojemności 15 ml, z nadrukowaną niebieską podziałką i białym polem do opisu, wykonane z przezroczystego polipropylenu; średnica:17 mm, długość: 120 mm. Z płaską, niebieską zakrętką wykonaną z polietylenu. Możliwość wirowania do 12000 x g. Wolne od DNaz i RNaz, niecytotoksyczne i niepirogenne. Pakowane w worki. | 1
6.7 | Probówki 14 ml, okrągłe dno, z dwupozycyjnym korkiem, sterylne | opakowanie: 500 sztuk | Sterylne probówki z podziałką i okrągłym dnem o pojemności 14 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) z dwupozycyjnym korkiem wentylacyjnym. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 3000 x g i odporne termicznie od -80°C do +121°C. Wymagane wymiary: 17 x 100 mm (średnica x długość). | 1
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 7
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 7 - UNIWERSALNE KOŃCÓWKI DO PIPET
7.1 | Końcówki do pipet automatycznych 10 µl bezbarwne | opakowanie: 1000 sztuk | Końcówki do pipet o pojemności 10 µl, bez filtra, pasujące do pipet różnych producentów. Końcówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu wolnego od metali ciężkich. Końcówki muszą być autoklawowalne w warunkach 121C/100kPa/15min. Wymagany elastyczny kołnierz umożliwiający prawidłowe uszczelnienie na trzonach pipet różnych producentów. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu ISO 13485 lub równoważnego potwierdzającego, że producent spełnia wymagania dotyczące produkcji wyrobów medycznych, zapewniając ich bezpieczeństwo i niezawodność [za równoważny uważa się dokument gwarantujący, że końcówki zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i są bezpieczne w użyciu w środowisku medycznym.] Pakowane w worki. | 1
7.2 | Końcówki do pipet automatycznych 1000 µl niebieskie | opakowanie: 500 sztuk | Uniwersalne, niebieskie końcówki do pipet o pojemności 1000 µl, bez filtra, pasujące do pipet różnych producentów. Końcówki muszą być wykonane z polipropylenu wolnego od metali ciężkich. Końcówki muszą być autoklawowalne w warunkach 121C/100kPa/15min. Wymagany elastyczny kołnierz umożliwiający prawidłowe uszczelnienie na trzonach pipet różnych producentów. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu ISO 13485 lub równoważnego potwierdzającego, że producent spełnia wymagania dotyczące produkcji wyrobów medycznych, zapewniając ich bezpieczeństwo i niezawodność [za równoważny uważa się dokument gwarantujący, że końcówki zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i są bezpieczne w użyciu w środowisku medycznym.] Pakowane w worki. | 1
7.3 | Końcówki do pipet automatycznych 200 µl żółte | opakowanie: 1000 sztuk | Żółte końcówki do pipet o pojemności 200 µl, bez filtra, pasujące do pipet Gilson, Biohit, HTL, które posiada zamawiający. Końcówki muszą być wykonane z polipropylenu wolnego od metali ciężkich. Końcówki muszą być autoklawowalne w warunkach 121C/100kPa/15min. Wymagany elastyczny kołnierz umożliwiający prawidłowe uszczelnienie na trzonach pipet różnych producentów. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu ISO 13485 lub równoważnego potwierdzającego, że producent spełnia wymagania dotyczące produkcji wyrobów medycznych, zapewniając ich bezpieczeństwo i niezawodność [za równoważny uważa się dokument gwarantujący, że końcówki zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i są bezpieczne w użyciu w środowisku medycznym.] Pakowane w worki. | 1
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy