Dzierżawa automatycznego analizatora  do oznaczania białek specyficznych metodą immunoturbidymetrii wraz z dostawą  wszystkich niezbędnych odczynników oraz materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych pozwalających na wykonanie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników (CPR).

Opis wymagań granicznych

część 2

| Lp. | Wymagania graniczne dla analizatora | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator fabrycznie nowy(1 szt.- rok produkcji min. 2023) do oznaczania białek specyficznych metodą turbidymetryczną wraz z interfejsem i drukarką laserową. |  |
| 2 | Wbudowany system chłodzenia odczynników |  |
| 2. | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku |  |
| 3. | Automatyczne rozcieńczanie próbki do uzyskania wyniku końcowego |  |
| 4. | Wielopunktowa kalibracja |  |
| 5. | Możliwość pracy w systemie 24h/ dobę. |  |
| 6. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na stat) w trakcie pracy aparatu |  |
| 7. | Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych (surowica, mocz, PMR) |  |
| 8. | Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, materiału kontrolnego przy pomocy kodu kreskowego (zgodność z istniejącym systemem barkodów u Zamawiającego dla próbek badanych) |  |
| 9. | Dwukierunkowa komunikacja (złącze RS 232C), LIS |  |
| 10. | Dwa lub trzy zakresy mierzalne kontroli (wysoki, średni, niski) |  |
| 11. | Zgodność z IVDR oraz normą ISO 15189 |  |
| 12. | Program dekontaminacji (funkcja dekontaminacji w oprogramowaniu urządzenia). |  |
| 13. | Automatyczne powtarzanie w przypadku wyniku oflagowanego lub wykraczającego poza zakres liniowości |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed nadmiarem antygenu |  |
| 14. | Program kontroli jakości |  |
| 15. | Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika |  |
| 16. | Oprogramowanie umożliwiające pracę wielozadaniową |  |
| 17. | Wydajność min. 120 analiz/ godz. |  |
| 19. | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzać kalibrację. |  |
| 20. | Połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego (obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) Koszty połączenia z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym ponosi Wykonawca. Czas połączenia o którym mowa, wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 21. | Oznaczanie do badań z probówek o średnicy 12-16 mm, oraz kubków bezpośrednio po odwirowaniu. W przypadku probówek pediatrycznych śr. <12 mm- konieczne adaptery. |  |
| 22. | W cenie oferty serwis analizatora i drukarki gwarantowany w umowie |  |
| 23. | Zabezpieczenie aparatu przed zanikami prądu (UPS) |  |
| 24. | Analizator umożliwia instalację procedur analitycznych zewnętrznych producentów przeznaczonych na oferowany typ analizatora |  |
| 25. | Instrukcje obsługi w języku polskim |  |
| 26. | Ścieki z analizatora muszą być zgodnie z polskim prawem odprowadzane do sieci i jeśli wymagają zastosowania inaktywatora, to jego koszt powinien być ujęty w cenie oferty i wykazany został w szczegółowym arkuszu cenowym |  |
| - *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |
| Lp. | Wymagania graniczne dla testów: | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1. | Zapewnienie kontroli jakości niezależnej, w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego (przynajmniej na jednym poziomie). |  |
| 2. | Oferowany materiał kontrolny, w tym materiał kontrolny niezależny powinien gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) wskazanym przez Zamawiającego, oraz kompatybilność z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli jakości automatycznie przesyłane poprzez LIS do aktualnego w ZD programu kontroli jakości. Koszty podłączenia do takich programów ponosi Wykonawca. |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany |  |
|  | a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać) |  |
|  | b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany |  |
|  | a) usuwania błędów; | (nie wypełniać) |  |
|  | b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; |  |  |
|  | c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; |  |  |
|  | d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia w ciągu 1 godziny roboczej w godzinach pracy serwisu tj. od godziny 7.30-17.00 w dni robocze oraz w godzinach 9.00-14.00 w dni wolne od pracy. Możliwość zgłaszania awarii systemu telefonicznie lub mailowo Wykonawcy w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku | Parametr wymagany |  |
|  | a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać) |  |
|  | a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; |  |  |
|  | b. Zwykły –utrudniający, ograniczający pracę w systemie; |  |  |
|  | b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu |  |  |
|  | a. Krytyczny – reakcja do 1 h roboczej w godzinach pracy serwisu od momentu zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h roboczych od momentu reakcji. |  |  |
|  | b. Zwykły- – reakcja najpóźniej w kolejnym dniu w godzinach pracy serwisu, usuniecie błędu do dwóch dni roboczych |  |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |

* Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.