Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: materac piankowy z pokrowcem.

Materac piankowy z pokrowcem dwustronny wykonany z pianki poliuretanowej T30 odporność na odkształcenia oraz wygniecenia. Średniej twardości H3 i gęstość pianki poliuretanowej 30 kg/m³ (T30) ± 2 % - potwierdzone w specyfikacji technicznej producenta.  
Materac o wymiarach długość 190 cm ± 1%, szerokość 80 cm ± 2%, wysokość 16 cm.  
Pokrowiec materiałowy na materac piankowy z możliwością ściągania na zamek błyskawiczny.  
Pokrowiec wykonany z materiału hypoalergicznego, odporny na zabrudzenia, odporny na rozciągnięcia.

Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza (procedura 6N). Okres gwarancji na materac i pokrowiec zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z dostawą następujących dokumentów:

1) Karta gwarancyjna i instrukcja w języku polskim i angielskim.

2) Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.  
3) Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa 1 dla zastosowanych materiałów i dodatków.  
4) Certyfikat CertiPUR dla zastosowanej pianki poliuretanowej.

Dostawa asortymentu leży po stronie Dostawcy.

Dostawa materacy będzie realizowana w czterech częściach, przy czym każda dostawa obejmuje część zamówienia materacy, z czego każda z nich będzie ustalona przez strony na bieżąco w zależności od potrzeb Zamawiającego z zachowaniem terminu realizacji umowy.

Zamawiający przewiduje dostawę zamówienia podstawowego w 4 partiach:

1. termin realizacji pierwszej partii max 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy około 700 szt.
2. termin realizacji drugiej partii w terminie 20 dni kalendarzowych po powiadomieniu przez Zamawiającego o dostawie - około 230 szt.
3. termin realizacji trzeciej partii w terminie 20 dni kalendarzowych po powiadomieniu przez Zamawiającego o dostawie - około 230 szt.
4. termin realizacji czwartej partii w terminie 20 dni kalendarzowych po powiadomieniu przez Zamawiającego o dostawie - około 240 szt.

W związku z tym, że Zamawiający posiada w swoich zasobach łóżka o wymiarach 190 cm x 80 cm. Nie dopuszcza materacy o innych parametrach niż opisane powyżej.

SZEF SŁUŻBY MUNDUROWEJ