**Załącznik nr 2**

**Urządzenie do zamgławiania pomieszczeń - 1 kpl.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2020**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.**

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać nr strony w materiałach informacyjnych potwierdzający spełnienie wymogu) |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |
|  | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z wykorzystaniem dyszy ultradźwiękowej o max. kubaturze dezynfekowanego pomieszczenia min. 150m3 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podświetlenie tarczy pokazujące status cyklu (diody LED), w postaci trzech kolorów: niebieski (cykl w toku), zielony (cykl zakończony pomyślnie), czerwony (wystąpił błąd urządzenia)  | TAK, podać |  |
|  | Waga maksymalnie 9,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilny środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie przystosowane do przechowywania kanistra ze środkiem wewnątrz obudowy (komora na kanister) | TAK, podać |  |
|  | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 2l butelkach | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia  | podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK, podać |  |
|  | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) | TAK, podać |  |
|  | Dane dostępne w aplikacji z możliwością zapisu i wydruku (m.in. identyfikacja użytkownika i dezynfekowanych pomieszczeń, kubatury dezynfekowanego pomieszczenia, czasu trwania procesu, śledzenie postępu cyklu, napotkane błędy) | TAK, podać |  |
|  | Max moc: 110W | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu - zdalny start bez obecności operatora (opóźnienie startu od 1 minuty do 9 godzin) | TAK, podać |  |
|  | Zatrzymanie pracy w przypadku nieprawidłowego działania z możliwością śledzenia błędu | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system podłączenia pojemnika w formie nakrętki ze złączem - kaniulę ssącą „system 0 contact” zapewniającą bezpieczeństwo użytkownika, bez ryzyka kontaktu z produktem | TAK, podać |  |
|  | Dokument CE  | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez [Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i](http://www.urpl.gov.pl/)Produktów Biobójczych | TAK, podać |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1) Podać jeśli zalecane |  |

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

1. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-1)