## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Dreny irygacyjne jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym, kompatybilne z przyłączem dysz irygacyjnych systemu napędowego ELAN 4, zaopatrzone w igły do wkłucia w butlę z płynem irygacyjnym. |  | 20 op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elektrody czterokanałowe o długości 12,5, odległość 2,5 mm kompatybilne z systemem do neuromonitoringu NIM Vital. Opakowanie (5 sztuk w opakowaniu) |  | 16 op.
2 | Elektrody dwukanałowe o długości 12,5 mm, odległość pomiędzy elektrodami 2,5 mm, kompatybilne z systemem do neuromonitoringu NIM Vital |  | 2 op.
3 | Jednorazowa elektroda do stymulacji kompatybilna z systemem NIM 3.0 oraz NIM Vital . Opakowanie (5 sztuk w opakowaniu) |  | 18 op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka trwale związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min. 1000N (bez węzła).Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5mm. Implantzawierający dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym / lub (do wyboru Zamawiajacego) Płytka typu endobutton z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu posiadająca możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu niezaopatrzona w nici Płytka typu endobutton służąca do zabiegów rewizyjnych, wydłużona o długości 20mm stanowiąca nakładkę na endobutton |  | 50 szt.
2 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z regulowanej pętli i tytanowego, okrągłego guzika w kształcie kapelusza, dostępnego w trzech rozmiarach: - średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 4,4mm, - średnica zewnętrzna 15mm, średnica wewnętrzna 7mm, - średnica zewnętrzna 18mm, średnica wewnętrzna 10mm. Implant dedykowany do użycia z przeszczepami w technice STG i QUAD. Implant o średnicy 12mm posiadający możliwość odłączenia guzika od pętli, co umożliwia użycie w technice All-Inside. Guzik połączony z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętlą, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Po otwarciu opakowania guzik i pętla połączone ze sobą w celu minimalizacji kroków potrzebnych do implantacji. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu #2 umożliwiającym obszycie przeszczepu w technice QUAD. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawierający narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki. |  | 4 szt.
3 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne, Biowchłanialana śruba interferencyjna PLGA z β-TCP i siarczanem wapnia o unikatowej, otwartej konstrukcji,pozwalajaca na wrastanie kości do środka implantu i jego optymalną przebudowę. Śruba dostępna w średnicach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm. |  | 70 szt.
4 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm ( jednorazowe ) wraz z jednorazowym drutem prowadzacym z oczkiem |  | 8 zest.
5 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiadający samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiadająca regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. Dodatkowo system do szycia łąkotki zapewniający możliwość wygięcia igły do 80 stopni, o głębokości wbicia igły 12, 16, 20 mm i możliwość zaopatrzenia uszkodzeń rogu bocznego i jednej trzeciej przedniego rogu łąkotki. |  | 120 zest.
6 | Wspomagający zestaw implantów, sterylny, do rekonstrukcji artroskopowej korzenia łąktoki, zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - niewchłanialna nić monofilamentowa |  | 5 zest.
7 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator |  | 10 szt.
8 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator |  | 6 szt.
9 | Jednorazowy system naprawy łąkotki, umożliwiający naprawę uszkodzeń poprzez umieszczenie stabilizującego obwodowego szwu kompresyjnego wokół uszkodzenia. Szew zapewniający anatomiczną redukcję i równomierną kompresję krawędzi rozerwania/ uszkodzenia łąkotki. Niski profil 1,6 mm zapewniający dojście do ciasnych przestrzeni w stawie. Zakrzywiona górna szczęka z tępą końcówką oraz specjalnie zakrzywiona igła śródstawowa zapobiegająca uszkodzeniu chrząstki w trakcie zabiegu. Urządzenie umożliwiające naprawę uszkodzeń radialnych, horyzontalnych oraz uszkodzonego korzenia łąkotki. Urządzenie posiadające możliwość załadowania dodatkowych nici w trakcie zabiegu. Wymagane rozmiary nici- 2-0 lub 0. |  | 2 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Końcówka ssąca prosta z 2 otworami odbarczającymi, z nasadką widoczną w całości w Rtg, posiadającą min. 44 otwory odbarczające, dł. nasadki min. 160 mm, długość robocza końcówki 175 mm, średnica 18 CH z kompatybilnym drenem do ssaka dł. 350 cm prążkowanym podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo foliowe, średnica 24 CH |  | 100 szt.
2 | Końcówka ssąca zagięta zwężona z kontrolą i bez kontroli ssania do wyboru średnica 12 CH, dł. części roboczej 135 mm z kompatybilnym drenem do ssaka dł. 350 cm prążkowanym podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo foliowe, średnica 24 CH |  | 600 szt.
3 | Końcówka ssąca zagięta z koszyczkiem w kontrastowym kolorze, kontrola ssania w postaci owalnego otworu w uchwycie/bez kontroli ssania, średnica 20 CH, dł. części roboczej 135 mm |  | 100 szt.
4 | Końcówka ssąca zagięta z 4 otworami odbarczającymi, bez kontroli ssania, średnica 20-22 CH, dł. części roboczej 135 mm z kompatybilnym drenem do ssaka prążkowanym podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo foliowe, średnica 24 CH |  | 400 szt.
5 | Dren do ssaka dł. 350 cm prążkowany podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo foliowe, średnica 24 CH |  | 1200 szt.
6 | Dren do ssaka dł. 210 cm prążkowany podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-¬18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo-¬foliowe, średnica 24CH |  | 1500 szt.
7 | Jednorazowe szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, wykonane z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej gąbka poliuretanowa, gęstość min. 23kg/m2 , wyposażone w czyścik do paznokci), pakowane po 40 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek. |  | 5 op.
8 | Płyn przeciwmgielny - roztwór rozcieńczonego alkoholu izopropylowego o pojemności 6 ml zapewniający komfort widzenia. W zestawie gąbka wykonana z poliestru z przylepcem na spodzie zapewniająca łatwą aplikację. Sterylizacja radiacyjna. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo torebki papierowo - foliowe typu peel pouch. |  | 150 szt.
9 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m˛) rozmiar 71x142 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna celulozowo poliestrowa o wysokiej absorbcji ,nieprzemakalny spód z antypoślizgowej folii zapobiegający przesuwaniu po mokrej podłodze. Opakowanie jedn. torba z folii PE, opakowanie zbiorcze karton 10 szt. |  | 15 op.
10 | Dwustronnie chłonna, biała mata podłogowa absorbująca do 7 l ( ok. 33l/m˛ wody, rozmiar 75 x 38 cm, w tym część chłonna 69 x 32 /±1cm z marginesami ok.3,5 cm ułatwiającymi usunięcia maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa- polipropylen Spunbond, puch celulozowy i żelujący wysokochłonny polimer, warstwa zewnętrzna zintegrowana na całej powierzchni z warstwą wewnętrzną. Opakowanie jednostkowe torba z folii PE, opakowanie zbiorcze karton zawierający 50 szt. |  | 3 op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejszające ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 lub równoważną oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1 lub równoważną. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Niezawierająca gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowiąca element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  | 150 zest.
2 | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nieblokujące ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula niezawierająca gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Kaniula z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym Opakowanie zbiorcze 20 szt. |  | 75 zest.
3 | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każde złącze w oddzielnym opakowaniu. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. |  | 100 szt.
4 | Zestaw do dezynfekcji Airvo2 – rura do dezynfekcji. |  | 6 szt.
5 | Filtr do rury do dezynfekcji. Opakowanie zbiorcze 2 szt |  | 3 op.
6 | Kompatybilny z Airvo 2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2, pozwalający na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. |  | 100 szt.
7 | Podwójnie podgrzewany układ oddechowy Evaqua 2 dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody oraz niezależnym filtrem o podwójnych ściankach do zastosowania w porcie wydechowym respiratora. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (MicroCell). Rura Evaqua2 trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Suchy dren wdechowy. Łącznik typu Y ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem. Zaprojektowany do stosowania w szerokiej gamie respiratorów. Długość układu 150 cm. Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. Komora o pojemności 280 ml. Filtr o wydajności filtracji wirusów >99,99%, bakterii>99,999% Układ kompatybilny z nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Każdy zestaw pacjenta w jednym opakowaniu. Czas użytkowania do 14 dni. |  | 60 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik do HSG, rozmiar 5,5 Fr x 40 cm, strzykawka posiadająca ogranicznik tłoczenia zapobiegający nadmiernemu napompowaniu miękkiego balonu bezlateksowego, zawory na obu kanałach cewnika kodowane kolorami (zawór do pompowania balonu oraz zawór do wstrzyknięcia wodnego roztworu soli), plastyczna osłonka wprowadzająca, utrzymująca wykrzywinie ułatwiające wprowadzenie do kanału szyjki macicy, miękka atraumatyczna zaokrąglona końcówka minimalizująca ryzyko uszkodzenia kanału szyjki macicy oraz jamy macicy. |  | 150 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto