OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw z wymianą i konserwacją urządzeń kotłowni gazowej pralni na terenie Akademii Policji w Szczytnie wraz z konfiguracją całego systemu.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

50531100-7  – Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa infrastruktury kotłowni gazowej pralni, zapewniająca sprawne ich funkcjonowanie, polegająca na:

  - dokonaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego;

  - wykonywaniu czynności konserwacyjnych, poprzez czyszczenie i pokrycie farbami elementów kotłowni, wymagających zabezpieczenia antykorozyjnego;

  - kontrola i regulacja parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);

  - testowaniu układów automatyki;

  - wymianę dwóch pomp kondensatu;

  - wymianę zaworu gazowego kotła gazowego;

  - wymianę odmulacza kotła gazowego;

  - malowania elementów metalowych wchodzących w skład kotła gazowego powłokami antykorozyjnymi;

  - wymianę głowicy sterującej zmiękczalnią wody kotłowej,  złoża zmiękczającego oraz przewodów wodnych w oplocie DN 25 łączących zmiękczalnię z instalacją wodociągową

  - utylizacja zdemontowanych niesprawnych części lub urządzeń.

- Prace serwisowe należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z komórką Akademii Policji w Szczytnie, odpowiedzialną za właściwą pracę pralni.

3. Termin  realizacji.

Termin realizacji umowy 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące.  CENA – 100%

5. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

- zrealizował, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot zamówienia – oświadczenie wykonawcy na platformie zakupowej.

6. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:

- - osoby do wykonania zamówienia – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia SEP G3; dotyczą one eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. Pozwalają na pracę z urządzeniami o dowolnej mocy i ciśnieniu;

- - świadectwa kwalifikacyjne uprawniające wg. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz.U. 2003.89.828 z póź. zmianami). – oświadczenie wykonawcy na platformie zakupowej.

7. Ubezpieczenie:

- wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – oświadczenie wykonawcy na platformie zakupowej.

9. Postanowienia końcowe.

  - Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

  - Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.

  - Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

  - Ze względu na specyfikację zamówienia przed złożeniem oferty zamawiający wymaga obowiązkowego przeprowadzenia wizji lokalnej przez wykonawcę.

Osoba do kontaktu z wykonawcami w trakcie postępowania: Waldemar Możdżonek, tel. 89 477335361,  605 885 101, e-mail:w.mozdzonek@apol.edu.pl