## Arkusz1
………………………………………………….. | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu używanego na blokach operacyjnych wraz z dzierżawą urządzeń
D25M/251/N/14-23rj/25
Zadanie nr 1 - Osprzęt wielokrotnego i jednorazowego użytku do elektrochirurgii mono i bipolarnej wraz z dzierżawą urządzeń (kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego generatorami typu Force Triad FT 10 Valleylab,Vio 300 ERBE)- CPV 33162000
Tabela nr 1 dla Zadania nr 1 - Dostawa
Lp. | Przedmiot oferty | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda czynna monopolarna, z przyciskami ręcznymi do cięcia i koagulacji, z przewodem o długości od 4,5 do 5,0 m i końcówką nożową wykonaną ze stali nierdzewnej. Elektroda kompatybilna z generatorem Valleylab, Erbe autoklawowalna wielokrotnego użytku. | szt. | 400
2 | Elektroda ostrzowa powlekana EDGE, przedłużona dł. całkowita 10,16 cm, długość robocza min2,5 cm z typowym trzonkiem, kompatybilna z elektrodą czynną opisaną w pkt 1 | szt. | 8000
3 | Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej • Długość całkowita 5,33 cm • Długość aktywna 1 cm • Średnica 5 mm kompatybilna z elektrodą czynna opisaną w pkt 1. Pakowane po 150 szt.- 1 op zbiorcze | szt. | 7
4 | Elektroda neutralna bierna kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab dla pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 13 kg z hydrożelem, jednorazowego użytku. | szt. | 35000
5 | Elektroda neutralna bierna kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab dla dzieci o masie ciała 2,72 do 13,6kg z hydrożelem, jednorazowego użytku. Długość kabla 4,6 m lub 2,7 m. Do wyboru Zamawiającego. | szt. | 200
6 | Czyścik do czyszczenia elektrod ze stali nierdzewnej, samoporzylepny, jałowy, jednorazowego użytku, radiocieniodajny. | szt. | 30000
7 | Przedłużenie elektrody prostej wielorazowego użytku, długość całkowita 34,3 cm, długość robocza 31,5 cm, średnica trzonka 2,4mm | szt. | 4
8 | Przedłużka do elektrody monopolarnej, wielokrotnego użytku, autoklawowalna, długość całkowita 13 cm ±10%, przedłużenie elektrody czynnej min 10 cm. | szt. | 30
9 | Przewód /zacisk elektrody biernej długość od 4,5 do 5,0 m, kompatybilny z elektrodą bierną opisaną w pozycji nr 4 wielorazowego użytku, przewód kompatybilny z generatorem typu Valleylab, ERBE - do wyboru Zamawiającego. | szt. | 60
10 | Przewód jednobiegunowy do narzędzi endoskopowych do łącznika nożnego kompatybilny z generatorem elektrochirurgii typu Valleylab, ERBE, złącze typu "jack" 8 mm lub złącze żeńskie 4 mm, długość przewodu 3,0 m-3,5 m.- do wyboru Zamawiajacego. | szt. | 15
11 | Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym, dł. 4,5 m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku | szt. | 90
12 | Pinceta bipolarna bagnetowa Cushinga .Pinceta z izolacją , końcówka gładka . Całkowita długość 19,1 cm . Końcówka 0,7mm | szt. | 10
13 | Pinceta do koagulacji, bipolarna, aktywacja nożna, bagnetowa tytanowa, długość całkowita 22,2 cm zakończenie 1,0mm, Do stosowania z przewodami wielokrotnego użytku. | szt. | 15
14 | Pinceta bipolarna bagnetowa Gerarda . Pinceta z izolacją , końcówka gładka . Całkowita długość 19,1 cm . Końcówka 0,7mm | szt. | 10
15 | Pincety bipolarne Cushinga ∙∙Z izolacją ∙∙Gładkie końcówki ∙∙Całkowita długość: 15,2 cm ∙∙Końcówka: 0,7 mm | szt. | 200
16 | Pincety bipolarne bagnetowe Cushinga ∙∙Z izolacją ∙∙Gładkie końcówki ∙∙Całkowita długość: 19,1 cm ∙∙Końcówka: 2,0 mm | szt. | 1625
17 | Uchwyt monopolarny z przyciskami kołyskowymi ∙ Elektroda nożowa z blokadą sześciokątną ze stali nierdzewnej ∙ Przewód o długości 3 m lub 4,6 m. | szt. | 1600
Zadanie nr 1 dostawa :
Tabela nr 2 dla Zadania nr 1 - Dzierżawa
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 24 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 24 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4 x 5 | 9=4 x 7
1 | Dzierżawa platformy do elektrokoagulacji z funkcją mono - bipolarną z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie, w wyniku automatycznego trybu regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki wraz z niezbędnym osprzętem. Szczegółowy opis parametrów technicznych platformy do elektrochirurgii - w załączniku nr 8 do SWZ. | 24 |  | 2
2 | Dzierżawa Zestawu : 1 x Zasilana bateryjnie (bateria ładowalna) rękojeść do zszywania, wielokrotnego użytku, zawiera mikroprocesory, silnik, ekran OLED oraz akumulator litowo jonowy, 1 x końcówka prosta kompatybilna z rękojeścią służącą do podłączenia ładunków, jednokomorowa ładowarka. Szczegółowy opis parametrów technicznych - w załączniku nr 8 do SWZ. | 24 |  | 2
Zadanie nr 1 dzierżawa:
| Rodzaj składowych | Wartość netto |  |  | Wartość brutto
Dostawa (Tabela 1)
Dzierżawa (Tabela 2)
Razem zadanie nr 1
Słownie wartość brutto Zadania nr 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 2 - Retraktor i haczyki do operacji proktologicznych - CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Retraktor chirurgiczny w kształcie samostabilizującej obręczy z możliwością mocowania odciągów chirurgicznych jednorazowego użytku, sterylna; o wielkości 14,1 cm x 14,1 cm | szt. | 200
2 | Stabilizatory chirurgiczne haki/haczyki, 5 mm, ostre/tępe - do wyboru Zamawiającego, kompatybilne ze samotabilizująca się obręczą chirurgiczną opisaną w poz 1., jednorazowego użytku, sterylne. | szt. | 500
Razem Zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto Zadania nr 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 3 - Membrana kolagenowa - CPV 33140000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Naturalna membrana kolagenowa dwuwarstwowa pochodząca z osierdzia wołowego do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki, rozmiar do wyboru Zamawiającego | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1a | ø 14 mm, gr. 0,1-0,4 mm | op | 3
1b | 40 x 50 mm, gr. 0,6 mm | op | 5
1c | 15 x 20 mm, gr. 0,6 mm | op | 10
1d | 70 x 80 mm, gr. 0,6 mm | op | 5
1e | 50 x 50 mm, gr. 0,6 mm | op | 3
Razem Zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto Zadania nr 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 4 - Wielokanalikowy sterylny dren jednorazowego użytku - CPV 33140000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Dren wielokanalikowyWykonane z biokompatybilnego, białego silikonu o jakości implantów chirurgicznych, w całości kontrastującego w RTG • Zbudowany z połączonych ze sobą, niezależnych kanalików • Kanaliki drenujące o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej zapobiegającej inkrustacji i osadzaniu wydzielin na ściankach, zapewniając w pełni skuteczny odpływ • Możliwość dzielenia drenu wzdłuż przebiegu kanalików • Płyny odprowadzane są na zewnątrz poprzez zjawisko przesączania kapilarnego • Długość: 40 cm • Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu • Opakowanie podwójne - opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne folia | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1a | 12 kanalikowy, szerokość 35mm | op. | 45
1b | 16 kanalikowy, szerokość 45mm | op. | 45
Razem Zadanie nr 4
Słownie wartość brutto Zadania nr 4:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 5 - Ostrza jednorazowe sterylne do posiadanego przez Zamawiajacego napędu ARTHREX 600 - CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Sterylnie ostrza piły sagitalnej do dużych kości do końcówki piły oscylacyjnej. Produkt wykonany w technologii oraz o grubości zapobiegającej uginaniu się ostrza podczas pracy - 1 mm/ 90 mm/ 19mm | szt. | 100
2 | Sterylnie ostrza piły sagitalnej do dużych kości do końcówki piły oscylacyjnej. Produkt wykonany w technologii oraz o grubości zapobiegającej uginaniu się ostrza podczas pracy - 1 mm/ 90 mm/ 25.4 mm | szt. | 100
3 | Sterylnie ostrza piły sagitalnej do dużych kości do końcówki piły oscylacyjnej. Produkt wykonany w technologii oraz o grubości zapobiegającej uginaniu się ostrza podczas pracy - 1.27 mm/ 105 mm/ 19 mm | szt. | 100
4 | Sterylnie ostrza piły sagitalnej do dużych kości do końcówki piły oscylacyjnej. Produkt wykonany w technologii oraz o grubości zapobiegającej uginaniu się ostrza podczas pracy - 0.8 mm/ 65 mm/ 46 mm | szt. | 100
Razem Zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto Zadania nr 5:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 6 - Ostrza jednorazowe sterylne do posiadanego przez Zamawiajacego dermatomu ZIMMER BIOMET - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Ostrza do dermatomu elektrycznego, 1op/10 szt | op. | 15
2 | Siatki do siatkownicy Zimmer NeshGraft II współczynnik rozciągania przeszczepu 1,5:1 , 3:1 , 6:1 , 9:1, op. 20 sztuk | op. | 9
Razem Zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto Zadania nr 6: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 7 - System do nawykowego zwichnięcia barku - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Płytka klinowa ( do metody Latarjet) | szt. | 30
2 | Śruba kaniulowana, częśc. gwintowana, 3,75 x 30-42 mm, sterylna | szt. | 60
3 | Ostrze piły sagitalnej 300, zakrzywione, 19 x 10 x 0,60 mm | szt. | 30
Razem Zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto Zadania nr 7: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zestaw lotny do zadania nr 7 - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na conajmniej 24 godz. przed zgłoszonym na 4 dni wcześniej zabiegiem. Zestaw wraz z koniecznym instrumentarium do wykonania zabiegu.
Zadanie nr 8 - Seton laparoskopowy - CPV 33141110
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Seton laparoskopowy, sterylizowany parą wodną, wykonany z kompresu 17 nitkowego 8 warstwowego 7,5cmx7,5cm o wykroju 17,5 cm x 30 cm z nitką rtg, zwiniętego w rulon i trwale przeszytego. Nitka z kontrastem rtg widoczna po zwinięciu setonu. Przeszycie setonu uniemożliwia jego rozwinięcie. Wymiar setonu po przeszyciu - długość 7,5 cm ± 0,3 cm, średnica 1,0 cm ±0,2 cm. Pakowany po 3 sztuki.Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z 4 etykietami samoprzylepnymi z m.in. ref, lot,data ważności, producent, ilość sztuk, rozmiar, piktogram wyrobu. | op | 2700
Razem Zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto Zadania nr 8: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 9 - Zestaw do Artrodezy - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Tytanowe płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż 1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4 uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek od 34mm do 41mm. | szt | 40
2 | Śruby kompresyjne i kątowo-stabilne do płytek, tytanowe o średnicy 3.0 i 3.5 mm w minimum 10 długościach od 10-40mm | szt | 2000
Razem Zadanie nr 9
Słownie wartość brutto Zadania nr 9: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zestaw lotny do zadania nr 9 - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na conajmniej 24 godz. przed zgłoszonym na 4 dni wcześniej zabiegiem. Zestaw wraz z koniecznym instrumentarium do wykonania zabiegu.
Zadanie nr 10 - Elektronarzędzia i retraktory - CPV 33141411
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu),do zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm lub do zabiegów otwartych o długości trzonu 23 cm, ośrednicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Zamawiający określi długość trzonu przy składaniu zamówienia | szt. | 80
2 | Bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; do zabiegów otwartych; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym, linia koagulacji 17mm, linia cięcia 15 mm (nóż tnący w narzędziu), długość całkowita narzędzia 19.3 cm; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące generatorem dostarczonymi przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). | szt. | 80
3 | Jednorazowy sterylny retraktor do 360 obwodowego, atraumatycznego rozwarcia rany chirurgicznej, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem; wolny od lateksu i DEHP; rozmiar L: długość lini cięcia 9-14 cm; średnica górnego pierścienia 20 cm; długości rękawa min. 24 cm; wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną (do wyboru każdorazowo przy składaniu zamówienia); retraktor łatwy do skręcania, wytrzymały na rozdarcie. | szt. | 8
4 | Jednorazowy sterylny retraktor do 360 obwodowego, atraumatycznego rozwarcia rany chirurgicznej, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem; wolny od lateksu i DEHP; rozmiar XL: długość lini cięcia 11-17 cm; średnica górnego pierścienia 34 cm; długości rękawa min. 24 cm; wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną (do wyboru każdorazowo przy składaniu zamówienia); retraktor łatwy do skręcania, wytrzymały na rozdarcie. | szt. | 14
5 | System dostępu laparoskopowego umożliwiający przejście pomiędzy dostępem klasycznym i laparoskopowym składający się z: 1)szczelnej pokrywki retraktora z uszczelką utrzymującą odmę, możliwością wprowadzenia trokara do 12 mm; 2) retraktora ran chirurgicznych o dwóch obręczach, połączonych trwałym poliuretanem, wolny od lateksu i DEHP; wymagane dwa rozmiary: a)rozmiar S - długość linii cięcia 2,5-6 cm , średnica górnego pierścienia 9,5-10 cm, długość rękawa min. 18 cm; b)rozmiar M - długość linii cięcia 5-9 cm, średnica górnego pierścienia 12,5-13 cm, długość rękawa min.18 cm; Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | szt. | 150
6 | Zaawansowana platforma dostępu do wprowadzenia narzędzi do zabiegów minimalnie inwazyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu odmy podczas wspomaganych laparoskopowo chirurgicznych w tym onkologicznych. Składająca się z retraktora protektora do nacięcia 1,5-4 cm, nakładki żelowej umożliwiającej utrzymanie odmy oraz umiejscowienie do 4 portów dla narzędzi laparoskopowych, 4 niezależnych portów laparoskopowych: trzech portów 5-10mm oraz jednego portu 5-12mm oraz obturatora do wprowadzania portów. | szt. | 5
Razem Zadanie nr 10
Słownie wartość brutto Zadania nr 10: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Wykonawca bezpłatnie udostępni w ramach ceny oferty Generator elektrochirurgiczny współpracujący z jednorazowymi narzędziami z poz.1,2 (Lokalizacja - Blok operacyjny w Szpitalu im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1)
Zadanie nr 11 Elektrody kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego systemem do Neuromonitoringu NIM Vital - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody czterokanałowe, dł 12,5mm, odległość pomiędzy elektrodami 2,5 mm kompatybilne z systemem do neuromonitoringu NIM Vital op a’ 5 szt | op. | 250
2 | Eektrody dwukanałowe, dł. 12,5mm, odległość pomiędzy elektrodami 2,5 mm kompatybilne z systemem do neuromonitoringu NIM Vital op. 5 szt. | op. | 180
Razem Zadanie nr 11
Słownie wartość brutto Zadania nr 11: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 12 - Sprzęt elektrochirurgiczny - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 13cm, ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm. | szt. | 618
2 | Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 26cm lub 39cm, ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm. | szt. | 528
3 | Akumulatorowy bezprzewodowy systemu dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 13, 26, 39 lub 48 cm (do technik klasycznych i laparoskopowych do wyboru przez Zamawiającego), końcówki robocze kompatybilne z trokarami 5 mm. System posiada wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu oraz znacznik pomiaru trzonu w przypadku narzędzi 39 i 48 cm, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca. Szczęki narzędzia zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm, boczne rozproszenie termiczne ok 2 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący dwa tryby pracy- tryb minimum zamykający naczynia do 7 mm i tryb maksymalny zamykajcy naczynia do 5 mm, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 7 mm | szt. | 24
4 | Proste igły mikrochirurgiczne ∙∙Z izolacją ∙∙Całkowita długość 4,2 cm ∙∙Długość odsłonięta: 2 cm ∙∙Długość robocza: 3,0 mm ∙∙Promień końcówki: 0,06 mm | szt. | 250
5 | Proste igły mikrochirurgiczne ∙∙Z izolacją ∙∙Całkowita długość 5,4 cm ∙∙Długość odsłonięta: 3 cm ∙∙Długość robocza: 3,0 mm ∙∙Promień końcówki: 0,06 mm | szt. | 230
6 | Elektroda ostrze ze stali nierdzewnej ∙Całkowita długość: 6,2 cm ∙Długość robocza: 2,8 cm | szt. | 150
7 | Nóż monopolarny z teleskopową końcówką, kołyskowy przełącznik cięcie/koagulacja, dren odciągającym dym z pola operacyjnego obracany 360 stopni, elektroda nożowa pokryta powłoką minimalizującą przywieranie tkanki do noża, długość przewodu 3m lub 4,6m. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
8 | Przepływowy filr ULPA (99,999% cząsteczek w rozmiarze 0.1 – 0.2 znajdujących się w dymie operacyjnym jest usuwana przez system filtra ULPA), do użytku podczas operacji laparoskopowych, możliwość pracy w dwóch trybach: pasywnym i aktywnym, tryb aktywny - filtr podłączany do ssaka (działanie w zakresie 100-400 mmHg), pokrętło umożliwiające regulację przepływu dla dwóch trybów max. 14 l/min., podłączenie do trokara, filtr posiada wbudowaną pułapkę na płyny, posiada dwa mechanizmy mocowania filtra do obłożenia, sterylny, jednorazowy, (opakowanie 10 szt.) | szt. | 860
Razem Zadanie nr 12
Słownie wartość brutto Zadania nr 12: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 13 - Ostrza i wiertła kompatybilne z posiadany przez Zamawiającego NAPĘDEM ACCULAN 4 Aesculap - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1. | Brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i resterylizacj, do wyboru przez Zamawiającego), kompatybilne z posiadanym napędem | szt. | 25
2. | Brzeszczoty o długości 65 mm (wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i resterylizacj, do wyboru przez Zamawiającego), kompatybilne z posiadanym napędem | szt. | 25
3. | Brzeszczoty o długości 75-90 mm (jednorazowego użytku) do wyboru przez Zamawiającego), kompatybilne z posiadanym napędem | szt. | 480
4. | Wiertła spiralne o śr. od 1,1 mm do 4,5 mm, dł. od 60 mm do 200 mm (wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i resterylizacj, do wyboru przez Zamawiającego), kompatybilne z posiadanym napędem | szt. | 500
Razem Zadanie nr 13
Słownie wartość brutto Zadania nr 13: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 14 - Endoproteza stawu barkowego - CPV 33183200
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Rewizyjny implant łopatkowy przy protezoplastyce stawu ramiennego. Wykonany ze stopu tytanu w technologii druku 3D modularny implant panewkowy, sferyczny, z możliwością rotacyjnego dowolnego ustawienia, symetryczny i asymetryczny 7-15-19 st.; opcja lateralizowana 2 i 4 mm; modularne pegi centralne w 3 rozmiarach (S/M/L) wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Śruby o średnicy 6,5 mm (długości 25-40 mm) lub 5,0 mm (długości 18-52 mm). Implant dedykowany protezoplastyce odwróconej stawu ramiennego. | szt. | 25
2 | Panewka rewizyjna, modularna, bezcementowa. Element panewkowy w 3 rozmiarach (S-R/S/STD) wspólny zarówno dla opcji panewkowej anatomicznej, jak i odwróconej, przystosowany do stabilizacji 2 śrubami o średnicy 6,5 mm. Modularny peg centralny wykonany ze stopu tytanu w technologii druku 3D, dostępny w 2 średnicach i 4 długościach dla każdej ze średnic (S/M/L/XL). Śruby o średnicy 6,5 mm (długości 25-40 mm). | szt. | 25
Razem Zadanie nr 14
Zadanie nr 15 - System do leczenia niestabilności barku - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykoweg, składający się z guzika tytanowego o srednicy 10mm oraz ostro zakonczonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | op. | 24 | [7 empty] | do ustalenia po podpisaniu umowy
Razem Zadanie nr 15
Słownie wartość brutto Zadania nr 15: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 16 - Ostrza do napędu oscylacyjnego posiadanego przez Zamawiającego Stryker / Nasadka 41004 - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Ostrza jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo Rozmiary ostrzy: 7.0x0.38x18.5mm; 5.5x0.38x18.0mm; 2.5x0.38x18.0mm do wyboru Zamawiającego z katalogu producenta, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego nasadką piły oscylacyjnej 41004 | op. | 100
Razem Zadanie nr 16
Słownie wartość brutto Zadania nr 16: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 17 - Trokary jednorazowe (nożowe i optyczne) - CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
TROKARY 5MM
1 | Jednorazowy trokar 5mm: nożowy z automatyczną osłoną noża, lub optyczny z separatorem tkanek i korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej zapewniającym odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu. Żebrowana kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Rodzaj trokara do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. | 150
2 | Jednorazowy trokar 5mm: nożowy z automatyczną osłoną noża, lub optyczny z separatorem tkanek i korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej zapewniającym odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem retencyjnym, lub z balonem i miękkim stożkiem. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Rodzaj obturatora i rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. | 100
3 | Jednorazowa kaniula 5mm o długości 100 mm z żebrowaniem, kompatybilna z trokarami z pozycji 1. Liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na kaniuli. | szt. | 150
4 | Jednorazowa kaniula 5mm o długości 100 mm, z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym umożliwiającym fiksację na żądanej głębokości. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. | szt. | 100
TROKARY 10 MM
5 | Jednorazowy trokar 10mm: nożowy z automatyczną osłoną noża, lub optyczny z separatorem tkanek i korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej zapewniającym odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu. Żebrowana kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Rodzaj trokara do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. | 150
6 | Jednorazowy trokar 10mm: nożowy z automatyczną osłoną noża, lub optyczny z separatorem tkanek i korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej zapewniającym odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem retencyjnym, lub z balonem i miękkim stożkiem. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Rodzaj obturatora i rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. | 100
7 | Jednorazowa kaniula 10mm o długości 100 mm z żebrowaniem, kompatybilna z trokarami z pozycji 5. Liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na kaniuli. | szt. | 150
8 | Jednorazowa kaniula 10mm o długości 100 mm, z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym umożliwiającym fiksację na żądanej głębokości. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. | szt. | 100
TROKARY 12 MM
9 | Jednorazowy trokar 12mm: nożowy z automatyczną osłoną noża, lub optyczny z separatorem tkanek i korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej zapewniającym odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu. Żebrowana kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Rodzaj trokara do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. | 100
10 | Jednorazowy trokar 12mm: nożowy z automatyczną osłoną noża, lub optyczny z separatorem tkanek i korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej zapewniającym odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem retencyjnym, lub z balonem i miękkim stożkiem. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Rodzaj obturatora i rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. | 100
11 | Jednorazowa kaniula 12mm o długości 100 mm z żebrowaniem, kompatybilna z trokarami z pozycji 9. Liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na kaniuli. | szt. | 100
12 | Jednorazowa kaniula 12mm o długości 100 mm, z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym umożliwiającym fiksację na żądanej głębokości. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. | szt. | 100
TROKARY 15 MM
13 | Jednorazowy trokar 15mm - optyczny z separatorem tkanek i korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej zapewniającym odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu. Żebrowana kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. | szt. | 25
Razem Zadanie nr 17
Słownie wartość brutto Zadania nr 17: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł