## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.69.2025.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów kardiologicznych do zabiegów sercowych oraz dzierżawa urządzenia dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy cześci 1); - 24 miesiące od daty zawarcia umowy (dotyczy cześci 2).
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty oraz sprzęt (będący przedmiotem dzierżawy w części 2 poz. 10) są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (zarówno w zakresie produktów, jak i sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy w części 2) spełnia wszystkie postawione wymagania określone w arkuszu cenowym (zalącznik nr 1a do SWZ).
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.69.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Kapturki / zaślepki na elektrodę | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Zaślepki do portów IS-1 / DF-1 | 15 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Śrubokręt do elektrod | 60 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Nożyk do rozcinania koszulki | 355 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Zestaw mandrynów 0.014 proste i 'J' długość 45 - 110 do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. | 25 | zestaw |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia dla części 1.

## część (2)
| DFP.271.69.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Cewniki balonowe do krioablacji ujść żył płucnych: Parametry wymagane: dostępne co najmniej dwie średnice balonu w tym 28 mm. | 600 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Elektroda lasso kompatybilna z balonem (z poz. 1): dostępne co najmniej dwie średnice elektrody. | 600 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Przewód połączeniowy do cewnika "lasso". | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Przewody połączeniowe gazowe. | 600 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Przewody połączeniowe elektryczne. | 500 | sztuk |  |  |  |  | 0
6. | Koszulka sterowalna kompatybilna z cewnikiem balonowym (z poz. 1). | 600 | sztuk |  |  |  |  | 0
7. | Zestaw do nakłucia transseptalnego ze zintegrowana igłą. | 40 | sztuk |  |  |  |  | 0
8. | Cewnik do krioablacji punktowej; 3 modele do wyboru. | 30 | sztuk |  |  |  |  | 0
9. | Do każdych 15 kriobalonów dostarczona będzie jedna koszulka mapująca arytmię w sposób bezinwazyjny. Na czas zabiegów (w cenie oferty) Wykonawca zapewni dostęp do systemu analizującego sygnał zebrany przez kamizelke mapującą. | 40 | sztuk |  |  |  |  | 0
Poz. | Dzierżawa sprzętu - Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ/ Nr seryjny Producent dzierżawionego sprzętu (Podać) |  |  | Czynsz dzierżawny brutto # za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto # za 24 m-ce
10. | Dzierżawa kriokonsoli do zabiegów krioablacji punktowej i balonowej (1 szt.) kompatybilnej z cewnikami z pkt.1 i pkt.8. | 24 | miesiące |  |  |  |  | 0
| Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu: | Parametr Wymagany * ^:
| 1. Kriokonsola kompatybilna z cewnikami z poz..1 i poz.8. | TAK
| 2. Urządzenie nowe, rok produkcji min.2024, mobilne | TAK, podać rok produkcji |  | Parametr Oferowany - rok produkcji sprzętu:
| 3. Urządzenie obsługujące zabiegi krioablacji balonowej i punktowej, | TAK
| 4. Możliwość sterowania urządzeniem przy użyciu kontrolera nożnego lub ręcznego | TAK
| 5. Możliwość przesłania obrazu z panelu sterującego na monitor zewnętrzny | TAK
| 6. Użądzenie zapewniające możliwość zastosowania kriomappingu | TAK
| 7. Tworzenie raportu z zabiegu dostępnego w formacie PDF | TAK
| 8. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia urządzenia na cały okres obowiązywania Umowy wraz z wszelkim koniecznym do prawidłowego działania tego sprzętu osprzętem w tym butli z gazem. | TAK
* Oświadczamy, że oferowany sprzęt (w ramach dzierżawy) spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu w części 2.
UWAGA! ^ Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych dla dzierżawionego sprzętu w części 2 poz. 10 (przedstawionych powyższej w tabeli wymagań granicznych) spowoduje odrzucenie oferty.
Warunki serwisu dla dzierżawionego sprzętu:
1. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ( poza materiałami jednorazowego użytku) 2. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 3. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 5. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 6. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 8. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 9. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 10. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 11. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. 12. Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych urządzeń dzierżawionych. 13. Każdorazowa wymiana urządzenia na nowe powinna być zgłoszona do Działu Aparatury w raz z numerami seryjnymi, które są wymieniane.
| Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego sprzętu | Założony czas pracy sprzętu | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  | Moc oferowanego sprzętu w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez sprzętu
| Dzierżawa kriokonsoli do zabiegów krioablacji punktowej i balonowej (1 szt.) | 5840 | godziny | 0.71 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.