Mikrometr zewnętrzny z powierzchniami mierniczymi płaskimi - zestaw

Urządzenie pomiarowe służące do wykonywania pomiarów precyzyjnych w zakresie od 100 do 125 mm z dokładnością 0,01 mm.

Końcówki pomiarowe wykonane ze stali nierdzewnej o twardości 62 HRC

Skład zestawu:

Mikrometr, wzorzec nastawczy, klucz do kalibracji, walizeczka skrzyneczka pudełko dedykowane do zestawu zestawu.