## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 1 – na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań immunodiagnostycznych metodami ELISA i IMMUNO-BLOT oraz immunofluorescencji pośredniej (IF)
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Częstotliwość kontroli wewnątrzlab. | Szacunkowa zamawiana ilość oznaczeń w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za ozn./ op.** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za ozn./ op.** | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji***
I. Odczynniki
1 | Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 200
2 | Chlamydia pneumoniae IgG (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 200
3 | Chlamydia trachomatis IgM (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 200
4 | Chlamydia trachomatis IgG (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 200
5 | Toxocara IgG (ELISA) |  | 1x/m-c | 200
6 | Giardia lamblia Ag w kale (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 1500
7 | Yersinia IgA (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 800
8 | Yersinia IgG (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 200
9 | Echinococcus IgG w surowicy (ELISA) |  | 1x/m-c | 100
10 | P/ciała przeciwko beta 2-glikoproteinie IgM (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 800
11 | P/ciała przeciwko beta 2-glikoproteinie IgG (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 800
12 | P/ciała anty-kardiolipinowe IgM (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 800
13 | P/ciała anty-kardiolipinowe IgG (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 800
14 | P/ciała przeciwko gliadynie IgA |  | 1x/m-c | 200
15 | P/ciała przeciwko gliadynie IgG |  | 1x/m-c | 200
16 | ANA Hep2 (test przes. ANA,AMA,ASMA - IF)* |  | 3x/tydzień | 7000
17 | ANCA (test przesiewowy - IF)* |  | 2x/tydzień | 2500
18 | Endomysium IgA (IF)* |  | 2x/tydzień | 2000
19 | P/ciała onkoneuronalne (test przesiewowy – IF)* |  | 1x/2tygodnie | 800
20 | P/ciała przeciwko receptorom NMDA (IF) |  | 1x/2tygodnie | 100
21 | ANA profil p/ciał - ident. min.14 p/ciał (min. wymagania: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70,Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl* |  | 2x/tydzień | 4000
22 | ANCA profil p/ciał - identyfikacja: MPO, PR3, GBM* |  | 1x/tydzień | 600
23 | Profil wątrobowy ident. min. 6 p/ciał, (min. wymagania: AMA M2, Sp100, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP) |  | 1x/tydzień | 400
24 | Profil onkoneuronalny – identyfikacja: Ri, Yo, Hu, CV2, PNMA2, SOX1 |  | 1x/tydzień | 800
25 | Panel alergologiczny PEDIATRYCZNY min. 20 alergenów |  | 2x/tydzień | 1000
26 | Panel alergologiczny WZIEWNY min. 20 alergenów |  | 2x/tydzień | 1000
27 | Panel alergologiczny POKARMOWY min. 20 alergenów |  | 2x/tydzień | 1000
28 | Panel alergologiczny MLEKO-komponenty |  | 1x/tydzień | 200
29 | Panel alergologiczny PEDIATRYCZNY-komponenty |  | 1x/tydzień | 200
30 | Panel alergologiczny PYŁKI-komponenty |  | 1x/tydzień | 220
31 | Panel alergologiczny ATOPOWY min. 20 alergenów |  | 1x/2tygodnie | 100
32 | Panel alergologiczny ATOPOWY min. 30 alergenów |  | 1x/2tygodnie | 160
33 | Panel alergologiczny WZIEWNY min. 30 alergenów |  | 1x/tydzień | 200
34 | Panel alergologiczny WZIEWNY drzewa min. 10 alergenów |  | 1x/tydzień | 500
35 | Panel alergologiczny WZIEWNY trawy i chwasty min. 10 alergenów |  | 1x/tydzień | 500
36 | Panel alergologiczny WZIEWNY zwierzęta min. 10 alergenów |  | 1x/tydzień | 500
37 | Panel alergologiczny WZIEWNY alergeny domowe min. 10 alergenów |  | 1x/tydzień | 500
38 | Panel alergologiczny POKARMOWY min. 30 alergenów |  | 1x/tydzień | 200
39 | Panel alergologiczny POKARMOWY nabiał i orzechy min. 10 alergenów |  | 1x/tydzień | 700
40 | Panel alergologiczny POKARMOWY mąka i orzechy min. 10 alergenów |  | 1x/tydzień | 700
41 | Panel alergologiczny POKARMOWY warzywa min. 10 alergenów |  | 1x/tydzień | 500
42 | Panel alergologiczny POKARMOWY owoce min. 10 alergenów |  | 1x/tydzień | 500
43 | Panel alergologiczny JADY OWADÓW-komponenty |  | 1x/2tygodnie | 100
44 | Panel alergologiczny ORZESZKI ZIEMNE-komponenty |  | 1x/2tygodnie | 100
45 | Anty-PLA2R (IF) |  | 1x/2tygodnie | 200
46 | Anty-PLA2R (ELISA) |  | 1x/2tygodnie | 200
47 | P/ciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka (IF) |  | 1x/2tygodnie | 200
48 | P/ciała przeciw czynnikowi zewnętrznemu (IF) |  | 1x/2tygodnie | 200
49 | a-MOG i akwaporyna |  | 1x/2tygodnie | 500
50 | Autoimmunologiczne zapalenie mózgu (IF) |  | 1x/2tygodnie | 200
II. | Materiały eksploatacyjne
1 | Rodzaj materiału | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Ilość | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./ op.*** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./ op.*** | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
1
2
3
4
5
6
7
Wartość zamówienia ogółem:
** Niepotrzebne skreślić
*** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-ilościowo-cenowej w celu wyceny niezbędnych materiałów eksploatacyjnych
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA: 1. Podane ilości testów nie uwzględniają ilości kalibracji i kontroli. 2. Do zamawianych odczynników oznaczonych ,,*’’ wymagana kontrola zewnątrzlaboratoryjna 3. Dla paneli alergologicznych wymagana kontrola zewnątrzlaboratoryjna dla pojedynczych alergenów. 4. Wymagane aktualne karty charakterystyki wyrobów (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart). Karty charakterystyki należy również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 2 - na dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do oznaczeń parametrów koagulologicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość oznaczeń w skali 36 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za ozn./ op.*** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za ozn./ op.*** | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
I. Odczynniki
1 | PT * |  | 135000
2 | APTT * |  | 127500
3 | Fibrynogen * |  | 47500
4 | D-dimer * |  | 27600
5 | Antytrombina III # |  | 2400
6 | Czynnik VIII metoda chromogenna |  | 100
7 | Czas trombinowy # |  | 2550
8 | Białko C # |  | 660
9 | Wolne białko S # |  | 660
10 | vWF Ag |  | 500
11 | VWF:RCo |  | 750
12 | Anti-Xa |  | 150
13 | Antykoagulant tocznia – test przesiewowy |  | 1120
14 | Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia |  | 1120
15 | Czynnik XIII Ag |  | 150
16 | Czynnik II |  | 250
17 | Czynnik V |  | 250
18 | Czynnik VII |  | 250
19 | Czynnik VIII |  | 1250
20 | Czynnik IX |  | 500
21 | Czynnik X |  | 250
22 | Czynnik XI |  | 400
23 | Czynnik XII |  | 150
24 | Czas krzepnięcia krzemionki |  | 500
II. | Materiały kontrolne, kalibratory:
1 | Podać
2
III. | Materiały eksploatacyjne:
1. | Podać
2.
Wartość zamówienia ogółem:
*** Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-ilościowo-cenowej w celu wyceny niezbędnych materiałów kontolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
Uwagi: 1. Podane ilości testów nie uwzględniają ilości kalibratorów i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) 2. Częstotliwość kontroli wewnętrznej: 2.1 dla testów oznaczonych „*” - 3 x w tygodniu 2 poziomy kontroli, 2.2 dla testów oznaczonych „#” - 2 x w tygodniu 2 poziomy kontroli 2.2 dla pozostałych testów - 1 x w tygodniu 2 poziomy kontroli 3. Częstotliwość kontroli zewnętrznej: 3.1 kontrola międzynarodowa dla parametrów „*” i „#” - 1 x w miesiącu 1 poziom kontroli 4. Wymagane aktualne karty charakterystyki wyrobów (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart). Karty charakterystyki należy również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 3 – na dostawę zestawów odczynnikowych do ilościowego oznaczania amanityny metodą ELISA, adalimumabu, infliksimabu, lewetyracetamu oraz metotrksatu wraz z etykietami do drukarki czytnika
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość oznaczeń w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za ozn./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za ozn./op.* | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
1 | Amanityna w moczu (ilościowo) |  | 100
2 | Adalimumab w surowicy (ilościowo) |  | 50
3 | Infliksimab w surowicy (ilościowo) |  | 100
4 | Lewetyracetam w surowicy (ilościowo) |  | 50
5 | Metotreksat w surowicy (ilościowo) |  | 100
6 | Etykiety do drukarki czytnika do odczytu testów kasetkowych w rozmiarze 54 mm x 101 mmm (podać)***
Wartość zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA:
1. Podane ilości testów nie uwzględniają ilości kalibracji i kontroli.
2. Do zamawianych odczynników wymagana kontrola zewnątrzlaboratoryjna
3. Kasetkowe testy do oznaczania infliksimabu i adalimumabu kompatybilne z posiadanych czytnikiem Quantum Blue Reader III, REF BI-POCTR-ABS. 4. Odczynniki do oznaczania lewetyracetamu i metotreksatu kompatybilne z analizatorem Indiko Plus (firmy Thermo Scientific). 5. ***Etykiety kompatybilne z posiadaną drukarką DYMO LabelWriter 550 w ilości pozwalającej na wydruk danych zadeklarowanej ilości oznaczeń adalimumabu i infliksimabu dla wyników prób badanych i kontrolnych. 6. Wymagane aktualne karty charakterystyki wyrobów (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart). Karty charakterystyki należy również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 4 - na dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych potrzebnych do wykonania 80 000 oznaczeń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Zamawiana ilość oznaczeń w skali 36 m-cy | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./op.* | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
I. Odczynniki
1.
2.
II. Materiały kontrolne i eksploatacyjne
1.
Wartość zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
UWAGA: 1. Wykonawca zobowiązany jest podać niezbędną ilość odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla zamawianej ilości oznaczeń. 2. Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć wielkość opakowań w stosunku do zamawianej ilości oznaczeń. 3. Podane ilości testów nie uwzględniają ilości testów potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej – 4 sprawdziany w roku)
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 5 – na dostawę testów do molekularnej identyfikacji drobnoustrojów
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość testów w skali 36 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Molekularny test do wykrywania GDH, toksyny A, toksyny B i toksyny binarnej Clostridium difficile w próbce kału |  | 720
2 | Molekularny test do wykrywania MRSA (mec A, mec C) bezpośrednio w wymazie |  | 1200
3 | Molekularny test do wykrywania MRSA (mec A, mec C) oraz leukocydyny Panton-Valentine (PVL) – potwierdzenie z hodowli |  | 96
4 | Molekularny test do wykrywania oporności Van A i Van B u Enterokoków |  | 96
5 | Molekularny test do jednoczasowego wykrywania genów HSV- 1, HSV-2, VZV, N. meningitidis, S. pneumoniae, S. agalactiae, L. monocytogenes z próbki PMR |  | 120
6 | Molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapenemazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, OXA-181, CTX-M-1, CTX-M-9) - potwierdzenie hodowli lub bezpośrednio z wymazu, próbki moczu lub dodatniego posiewu krwi |  | 480
7 | Molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (IMP, IMI, GES, GIM) z hodowli, wymazu z odbytu, moczu, posiewu krwi |  | 24
8 | Molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy u Acinetobacter baumanii (OXA-23, OXA-40, OXA-58, NDM) |  | 120
9 | Molekularny test do wykrywania Streptococcus agalactiae bezpośrednio z wymazu |  | 240
10 | Molekularny test do wykrywania Pneumocystis jirovecii z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, wydzieliny oskrzelowej lub tchawicy |  | 240
11 | Molekularny test do wykrywania Chlamydia trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum z wymazu z cewki moczowej, odbytu, z pochwy i nosogardzieli |  | 144
12 | Molekularny test do wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria Gonorrhoeae z wymazu z cewki moczowej, odbytu, z pochwy i nosogardzieli |  | 144
13 | Molekularny test do wykrywania Chlamydia trachomatis z wymazu z cewki moczowej, odbytu, z pochwy i nosogardzieli |  | 144
14 | Molekularny test do wykrywania Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila i Mycoplasma pneumoniae z BAL, wydzieliny z oskrzeli i tchawicy w 25 min |  | 144
15 | Molekularny test do wykrywania enterokrwotocznej E.coli (Verotoxin 1, Verotoxin 2, Intimin, Haemolysin, EIEC/Shigella, EAggEC, Verotoxin 2f) |  | 240
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość op. X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia i nie są rakotwórcze.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA:
1. Opakowanie testów musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia.
2. Wymagane aktualne karty charakterystyki wyrobów (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart). Karty charakterystyki należy również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 6 – na dostawę szybkich testów do diagnostyki drobnoustrojów
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość testów w skali 36 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Norowirusa w próbkach kału |  | 6000
2 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Campylobacter (C.coli, C.jejuni) w próbkach kału |  | 4800
3 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Helicobacter pylori w próbkach kału |  | 900
4 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Chlamydia trachomatis w drogach moczowo-płciowych |  | 200
5 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Legionella w próbkach moczu |  | 600
6 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów RSV w wymazach z nosogradzieli |  | 132
7 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Streptococcus pneumoniae w próbkach moczu i PMR |  | 720
8 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów HSV1 i HSV2 w wymazach. |  | 60
9 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusa Grypy A i B w wymazach z nosa, nosogardzieli i popłuczyn z nosa |  | 330
10 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania toksyn Shiga produkowanych przez Escherichia coli O157 w próbkach kału |  | 120
11 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów SARS-CoV-2, wirusa Grypy A i B i RSV z wymazów z górnych dróg oddechowych |  | 5000
12 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Streptococcus pyogenes z wymazów z górnych dróg oddechowych |  | 1000
13 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Cryptococcus neoformans w PMR |  | 80
14 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności (OXA-23, OXA-40/58, NDM) u pałeczek Acinetobacter baumanii z hodowli bakteryjnej |  | 400
15 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania podwyższonego poziomu laktoferyny i kalprotektyny w próbkach kału |  | 300
16 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Enterowirusów w próbkach kału |  | 2000
17 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Rota i Adenowirusów w próbkach kału |  | 5000
18 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Cryptosporidium w próbkach kału |  | 300
19 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Salmonella spp. w próbkach kału |  | 300
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość op. X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia i nie są rakotwórcze.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA:
1. Wymagane aktualne karty charakterystyki wyrobów (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart). Karty charakterystyki należy również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 7 – na dostawę e-testów
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość testów w skali 36 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Amfoterycyna B 32 |  | 40
2 | Amikacyna 32 |  | 100
3 | Amoksycylina/Kwas klawulanowy |  | 40
4 | Ampi/Sulbactam 2/1256 |  | 100
5 | Ampicylina 256 |  | 300
6 | Anidulafungina 32 |  | 40
7 | Aztreonam |  | 100
8 | Aztreonam/Avibactam |  | 40
9 | Benzylopenicylina 256 |  | 40
10 | Benzylopenicylina 32 |  | 600
11 | Caspofungina 32 |  | 40
12 | Cefepim 256 |  | 100
13 | Cefepim/Cefepime- Clavulanic Acid (ESBL) |  | 200
14 | Cefiderokol |  | 200
15 | Cefotaksym 256 |  | 500
16 | Cefotaksym/Cefotaksym- Clavulanic Acid (ESBL) |  | 200
17 | Ceftazydym /Avibactam |  | 200
18 | Ceftazydym /Ceftazydym -Clavulanic Acid( ESBL) |  | 200
19 | Ceftazydym 256 |  | 500
20 | Ceftriakson 256 |  | 500
21 | Ciprofloksacyna 32 |  | 500
22 | Dalbawancyna |  | 40
23 | Daptomycyna |  | 40
24 | Delafloksacyna |  | 40
25 | Eravacyklina |  | 40
26 | Flucytozyna 32 |  | 40
27 | Flukonazol 256 |  | 40
28 | Gentamycyna |  | 40
29 | Imipenem 32 |  | 1000
30 | Imipenem/Relebactam |  | 200
31 | Isavukonazol 32 |  | 40
32 | Itrakonazol 32 |  | 40
33 | Levofloksacyna 32 |  | 300
34 | Linezolid 256 |  | 500
35 | Meropenem 32 |  | 1000
36 | Meropenem/Meropenem + EDTA (MBL) |  | 200
37 | Meropenem/Meropenem + Phenylobornic Acid (KPC) |  | 200
38 | Meropenem/Vaborbactam |  | 200
39 | Metronidazol |  | 40
40 | Micafungina 32 |  | 40
41 | Piperacylina/Tazobactam 256 |  | 500
42 | Plazomycyna |  | 40
43 | Posakonazol 32 |  | 40
44 | Sulbactam/Durlobactam |  | 40
45 | Teicoplanina 256 |  | 600
46 | Tigecyklina |  | 40
47 | Trimetoprim/Sulfametoksazol |  | 40
48 | Vankomycyna 256 |  | 600
49 | Vankomycyna/Teicoplanina (GRD) |  | 1000
50 | Vorikonazol 32 |  | 40
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość op. X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia i nie są rakotwórcze.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA:
1. Wszystkie krążki powinny pochodzić od jednego producenta.
2. Paski pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowania z pochłaniaczem wilgoci
3. Wymagane aktualne karty charakterystyki wyrobów (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart). Karty charakterystyki należy również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 8 – na dostawę krążków antybiotykowych
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość testów w skali 36 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Amikacyna 30 |  | 5000
2 | Amoksycylina/Kwas Klawulanowy 3 |  | 500
3 | Amoksycylina/Kwas Klawulanowy 30 |  | 5000
4 | Ampicylina 10 |  | 7500
5 | Ampicylina 2 |  | 5000
6 | Ampicylina/Sulbactam 20 |  | 1000
7 | Cefadroxyl 30 |  | 1000
8 | Cefaleksyna 30 |  | 1000
9 | Cefazolina 30 |  | 1000
10 | Cefepim 30 |  | 2500
11 | Cefixim 5 |  | 1000
12 | Cefotaksym 30 |  | 5000
13 | Cefotaksym 5 |  | 3750
14 | Cefoxitin 30 |  | 7500
15 | Ceftriakson 30 |  | 5000
16 | Cefuroksym 30 |  | 5000
17 | Cetazydym 10 |  | 5000
18 | Cetazydym 30 |  | 5000
19 | Ciprofloksacyna 5 |  | 5000
20 | Clindamycyna 2 |  | 3750
21 | Ertapenem 10 |  | 1000
22 | Erytromycyna 15 |  | 3750
23 | Fosfomycyna (Trometamol) 200 |  | 1000
24 | Gentamycyna 10 |  | 5000
25 | Gentamycyna 30 |  | 2500
26 | Imipenem 10 |  | 5000
27 | Krążki jałowe |  | 1000
28 | Krążki V+K do identyfikacji Neisseria meningitidis |  | 200
29 | Levofloksacyna 5 |  | 5000
30 | Linezolid 10 |  | 1000
31 | Meropenem 10 |  | 5000
32 | Mupirocyna 200 |  | 1000
33 | Nitrocefina |  | 100
34 | Nitroxolina 30 |  | 1000
35 | Norfloksacyna 10 |  | 1000
36 | Optochina |  | 2000
37 | Oxacylina 1 |  | 1000
38 | Penicylina benzylowa 1UI |  | 5000
39 | Piperacylina/Tazobactam 30/6 |  | 2500
40 | Streptomycyna 300 |  | 2500
41 | Teicoplanina 30 |  | 3750
42 | Temocylina 30 |  | 1000
43 | Tetracyklina 30 |  | 1000
44 | Trimetoprim/Sulfametaksazol 25 |  | 3750
45 | Vankomycyna 5 |  | 3750
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość op. X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia i nie są rakotwórcze.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA:
1. Wszystkie krążki powinny pochodzić od jednego producenta. 2. Każda fiolka musi posiadać etykietkę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności, numerem serii 3. Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST. 4. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. 5. Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania : od – 20 do +8 stopni C, z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych. 6. Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w mikrogramach.
7. Wymagane aktualne karty charakterystyki wyrobów (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart). Karty charakterystyki należy również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 9 – na dostawę szybkich testów do diagnostyki drobnoustrojów
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość testów w skali 36 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Testy do oznaczania MIC Kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Panel zawierający 7 podwójnych rozcieńczeń antybiotyku w zakresie 0,25-16 μg/ml. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia. |  | 160
2 | Testy do oznaczania MIC Fosfomycyny metodą mikrorozcieńczeń w agarze. Panel zawierający 11 podwójnych rozcieńczeń antybiotyku w zakresie 0,25-256 μg/ml. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia. |  | 90
3 | Testy do oznaczania wankomycyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia. |  | 80
4 | Testy do oznaczania penicyliny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia. |  | 120
5 | Testy do oznaczania synergizmu Aztreonamu z Ceftazydymem/Avibaktamem metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia. |  | 400
6 | Testy do hodowli mikrostudzienkowej i identyfikacji Mycoplasma i Ureaplasma wraz z możliwością oceny lekowrażliwości do badania moczu i wymazów z dróg moczowo-płciowych. Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia. |  | 1000
7 | 24-studzienkowy test biochemiczny do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych zawierających następujące antymykotyki: flukonazol, worikonazol, itrakonazol, mikonazol, klotrimazol, ketokonazol, ekonazol. amfoterycyna B, flucytozyna, nystatyna). Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia. |  | 400
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość op. X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia i nie są rakotwórcze.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA:
1. Wymagane aktualne karty charakterystyki wyrobów (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart). Karty charakterystyki należy również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl
podpis Wykonawcy