Załącznik do oferty

##### FORMULARZ OFERTOWY część szczegółowa

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Solna 21, 61-736 Poznań

Serwis systemów wentylacji i agregatów wody lodowej wraz z regulacją systemu w budynku Przychodni lekarskiej, ul. Szylinga 1 Poznań

OFERTA

| LP | Typ urządzenia | Ilość | Cena brutto za 1 urządzenie | Cena brutto za 1 przegląd | Razem brutto za 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Centrale VS-21 R-PHC/SF-1 nawiewno /wywiewne | 4 szt. |  |  |  |
|  | Centrala VS-15 (Pracownia Psych.) | 1 szt. |  |  |  |
|  | Agregat wody lodowej INDUSTRIAL CLINT | 2 szt. |  |  |  |
|  | Razem | ------------ | ------------- |  |  |

Koszt 1 roboczogodziny z kosztem dojazdu, wyceny oraz naprawą usterki/awarii bez kosztów materiałów

| LP | Roboty dodatkowe, awarie | Ilość | Cena netto za 1 rg | Cena brutto za 1 rg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Koszt 1 roboczogodziny z dojazdem, wyceną oraz naprawą usterki/awarii bez materiałów | 1 rg |  |  |

Ilość przeglądów ustali Zamawiający z Wykonawcą na podstawie harmonogramu.

Szczegółowy przedmiot zamówienia i wymagania stawiane wykonawcy:

    - Wykonawca w zakresie serwisu urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej zobowiązany jest w szczególności do:

      - przeglądu i ustawienia central wentylacyjnych;

      - przeglądu, czyszczenia i ustawienie agregatów wody lodowej;

      - przegląd i sprowadzenie szczelności instalacji czynnika chłodniczego (R410). Uzupełnienie w przypadku ubytków;

      - przegląd wentylacji w Aptece;

      - stały nadzór i kontrola stanu działania systemów;

      - wymianę i utylizacja filtrów i innych materiałów zużywalnych;

      - sprawdzenie łożysk wentylatorów 8 szt.;

      - przegląd i czyszczenie nagrzewnic wodnych;

      - przegląd i czyszczenie chłodnicy, uzupełnianie płynów chłodniczych;

      - przegląd i czyszczenie odkraplacza spływu skroplin;

      - przegląd i uzupełnianie płynów wymiennika glikolowego (płyn chłodniczy dostarcza wykonawca);

      - przegląd prawidłowej pracy przepustnic;

      - dezynfekcję i czyszczenie central i kanałów wentylacyjnych w tym czerpnie w centralach i wyrzutnie powietrza;

      - sprawdzenie pomp i zaworów sterujących;

      - sprawdzenie raz w roku po wykonaniu serwisu wydajności systemu wentylacji w gabinetach RTG (4 gabinety) oraz sporządzenia 	protokołu i przekazanie go zamawiającemu (miesiąc kwiecień);

      - wykonanie innych czynności zalecanych przez producenta gwarantujących prawidłową prace systemów wentylacji mechanicznej;

      - Roboty dodatkowe, usterki/awarie nie objęte przeglądami serwisowymi będą zlecane Wykonawcy na podstawie wyceny dokonanej 	przez Wykonawcę, zaakceptowanej przez Zamawiającego. W wycenie Wykonawca określi koszt: dojazdu, materiałów oraz robocizny 	(uwzględniającej stawkę roboczogodziny, ilości pracowników oraz szacowanego czasu na usunięcie usterki/awarii).

Dane rejestrowe wykonawcy:

……………………………………………………………………………….

nr  tel./email:

…………………………………………………………………………………