**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13 sekretariat@szamotuly.med.pl 64-500 Szamotuły [www.szamotuly.med.pl](http://www.szamotuly.med.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Szamotuły, dnia 17.04.2025 roku

**ZP-382-14/2025**

**Pytania - wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych (leki, żel znieczulający, wapno sodowane)”.

1. **Część 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 3 w poz. 1 żelu o poniższym składzie w 100 g:

• Pure water

• Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose

• 2g Lidocaine Hydrochloride

• 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %

• 0.02g Methyl Hydroxybenzoate

• 0.02g Propyl Hydroxybenzoate

pojemność 11 ml (11g) w ampułko-strzykawce, opak. 25 szt?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w części nr 3 poz. 1 wymaga zaoferowania żelu do cewnikowania, który na opakowaniu jednostkowym posiada pełną datę przydatności do użycia tj. dzień-miesiąc-rok?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w części nr 3 poz. 1 wymaga zaoferowania żelu do cewnikowania , który sterylizowany jest radiacyjnie?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 4 poz. 1 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**