Kraków, 06.05..2025 r.

**DZ.271.49. 503.2025**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

**dotyczy: postępowania DZ.271.49.2025 – Dostawa odczynników laboratoryjnych, wyrobów diagnostycznych**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

***Pytanie 1***

 ***pakiet nr 5, poz. nr 2***

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SWZ dotyczącą pakietu nr 5, poz. nr 2, a dokładniej o usunięcie wymogu - *Wszystkie odczynniki CE/IVD* dla wyżej wymieniowej pozycji.

Produkt o numerze katalogowym 9U011S01, wskazanym przez Zamawiającego, nie jest wyrobem medycznym i nie jest wyrobem do diagnostyki in vitro. Jest to produkt dedykowany do monitorowania kontroli czystości środowiska, a nie do bezpośredniej diagnostyki zalecanej pacjentowi.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający pozostawi zapis dotyczący odczynników CE/IVD tylko dla pozycji 1 w pakiecie 5. Produkt, o którym mowa w pozycji 2 będzie używany do wymazów środowiskowych, Zamawiający nie wymaga CE/IVD dla tej pozycji. Obowiązujący załącznik 3 do SWZ dla pakietu 5 w załączeniu do niniejszego pisma.***