## 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.24.1.2025
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł typu Hubera do portów podskórnych (długie wlewy), zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych )*. Na opakowaniach musi być umieszczona informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. * Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Igły typu Hubera jednokrotnego użytku sterylne do portów podskórnych (długie wlewy): - szlif typu Hubera - przezroczysty dren o długości minimum 20 cm z dwoma zaciskami do przerw w infuzji oraz jednym portem bocznym - odpinane skrzydełka wygodne w uchwycie - korpus wykonany z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia - miękka poduszka od stron kontaktu z skórą pacjenta - mechanizm usunięcia igły z portu powinien być uchyły zabezpieczający przed samo usunięciem i samo zakłuciem, sygnalizujący "klikiem" bezpieczną pozycję igły w rozmiarach: - G 19 w dwóch długościach: 19-20 mm 25 mm - G 20 w trzech długościach : 15-16 mm 19-20 mm 25 mm | szt. | 21590 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bezpieczna igła do infuzji wysokociśnieniowych, z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej wyraźnym „klikiem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania. Igła ze szlifem typu Hubera zgięta pod katem 90° z drenem o długości min. 20 cm. Klips do przerwy infuzji, z oznaczeniem maksymalnej prędkości przepływu i ciśnienia. Korpus wykonany z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia. Od strony pacjenta miękka gąbeczka o grubości min. 4 mm dla poprawienia komfortu użytkowania i lepszej stabilizacji igły w porcie. Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Igła przystosowana do podaży kontrastu pod ciśnieniem min. 300 psi. Dostępne z portem bocznym bezigłowym lub bez. Rozmiary: - 20G (16, 19, 25, 32 mm) - 19G (19, 25, 32 mm) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igły jednokrotnego użytku sterylne do płukania portów podskórnych (bez podania leku): -szlif typu Hubera, -przezroczysty korpus, -igła nie posiadająca zabezpieczenia przed przypadkowym zakłuciem, -rozmiar G 20 długość 25 mm | szt. | 2300 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM :