**Wykaz adresowy budynków wraz z ilościowym zestawieniem przewodów kominowych w budynkach gminnych mieszkalnych administrowanych przez ADM nr 5**

 **100% GMINA 2025r .**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa ulicy** | **Numer** | **Kod** | **Przewody** |
| **S** | **D** | **W** |
|
| 1. | Al. Konstytucji 3 Maja | 23 | 5106 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Kopernika | 9 b | 5088 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Matejki | 21 | 5180 | 3 | 2 | 6 |
| 4. | Matejki | 22 | 5181 | 3 | 0 | 6 |
| 5. | Sikorskiego | 44 | 5247 | 1 | 7 | 5 |
| 6. | Sikorskiego | 50 | 5250 | 2 | 6 | 6 |
| 7. | Sikorskiego | 76 | 5255 | 3 | 2 | 4 |
| 8. | Sikorskiego | 85 | 5263 | 5 | 1 | 10 |
| 9. | Sikorskiego | 89 | 5266 | 3 | 7 | 6 |
| 10. | Sikorskiego | 91 | 5268 | 5 | 10 | 10 |
| 11. | Sikorskiego | 93-94 | 5244 | 6 | 2 | 7 |
| 12. | Sikorskiego | 99 | 5271 | 0 | 8 | 13 |
| 13. | Myśliborska | 23 a-e | 5293 | 0 | 0 | 40 |
| 14. | Złotego smoka | 6 | 5307 | 0 | 0 | 279 |
| 15. | Rzeczna | 2 | 5310 | 0 | 2 | 4 |
|  | **O G Ó Ł E M**  |  |  | **34** | **50**  | **403** |

Objaśnienie :

**S** - przewody spalinowe

**D** - przewody dymowe

**W** - przewody wentylacyjne

**Wykaz adresowy budynków wraz z ilościowym zestawieniem przewodów kominowych w budynkach gminnych niemieszkalnych administrowanych przez ADM nr 5.**

**Budynki 100% GMINA 2025r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa ulicy** | **Numer** | **Kod** | **Przewody** |
| **S** | **D** | **W** |
|
| 1. | Słoneczna | 62 A | 5275 | 0 | 0 | 92 |
| 2. | Baczyńskiego | 24 | 5298 | 0 | 0 | 60 |
| 3. | Gwiaździsta | 16 | 5297 | 1 | 0 | 45 |
| 4. | Gwiaździsta | 4 | 5305 | 0 | 0 | 33 |
| 5. | Małyszyńska | 8 | 5309 | 0 | 0 | 28 |
|  | **O G Ó Ł E M**  |  |  | **1** | **0** | **258**  |

Objaśnienie :

**S** - przewody spalinowe

**D** - przewody dymowe

**W** - przewody wentylacyjne