Protokół

z testów technicznych zagęszczania osadu nadmiernego

na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k. Grudziądza

spisany dnia ...............................

WYKONAWCA:

- Nazwa : ……………………………………………………………………………….….

- Adres:  ……………………………………………………………………………………

- Przedstawiciel Wykonawcy:................................................................................................

(imię i nazwisko)

w obecności przedstawicieli Zamawiającego:

- ...........................................................

(imię i nazwisko)

- ..........................................................

(imię i nazwisko)

Przeprowadził, w dniu…………………… testy techniczne dla wybranego przez siebie flokulantu:

- ................................................................. o stężeniu .........................%

- przy stężeniu nadawy osadu (%) - ……………………………….

- przy dobranych przez siebie parametrach pracy zagęszczarki:

- wydajność pompy osadu (m3/h) -   .........................

- wydajność pompy dozującej flokulant ( l/h) -   ........................

uzyskując następujące wyniki :

| Oceniany parametr | Uzyskany wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Sucha masa osadu po zagęszczarce [%] |  |  |
| Zawiesina w odcieku z zagęszczarki [mg/l] |  |  |
| Zużycie flokulantu [kg/tsm] |  |  |

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Przedstawiciel Wykonawcy:                              Przedstawiciele Zamawiającego:

- .....................................................                 1.  ......................................................

2.  .......................................................