Wolbrom, dnia 19.03.2025r.

1. **RZP.271.2.8.2025**
2. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla seniorów z Gminy Wolbrom”.**

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi:

**Zapytanie nr 1 do SWZ.**

**Pytanie Nr 1:** Proszę podać konkretny termin zakończenia inwestycji . 15.09.2025rok to pomyłka.

**Odp.: Należy stosować zapisy SWZ.**

**Zapytanie nr 2 do SWZ.
Pytanie Nr 1:** Zamawiający w warunkach udziału w postepowaniu wymaga aby wykonawca wykazał się co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji budynku, o wartości łącznej robót co najmniej 2 000 000,00 zł brutto.
Czy wykonawca może wykazać się referencjami gdzie przy jednej umowie były wykonane roboty polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji **wielu budynków?
Odp.: Należy stosować zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 2:**

W opisie projektu elektrycznego jest napisane:

"II Część rysunkowa:

Rys. nr IE-01 – Schemat ideowy zasilania

Rys. nr IE-02 – Schemat ideowy rozdzielni RG

Rys. nr IE-03 – Schemat ideowy rozdzielni R1

Rys. nr IE-04 – Schemat ideowy instalacji przyzywowej

Rys. nr IE-05 – Schemat ideowy instalacji LAN

Rys. nr IE-06 – Rzut piwnicy – instalacja zasilania

Rys. nr IE-07 – Rzut piwnicy – instalacja oświetlenia

Rys. nr IE-08 – Rzut parteru – instalacja zasilania

Rys. nr IE-09 – Rzut parteru – instalacja oświetlenia

Rys. nr IE-10 – Rzut poddasza – instalacja zasilania

Rys. nr IE-11 – Rzut poddasza – instalacja oświetlenia

Rys. nr IE-12 – Rzut dachu – instalacja odgromowa"

Proszę o uzupełnienie tych załączników.

**Odp.: Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że do załącznika nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa / Projekt Techniczny Instalacje elektryczne, dodaje się rysunki – zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.**

**Zapytanie nr 3 do SWZ.**

**Pytanie Nr 1: ...** proszę o uzupełnienie projektu technicznego branży elektrycznej.
Projekt ten powinien zawierać część rysunkową (Rysunki od nr IE-01 do nr IE-12), której nie ma na platformie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1071533

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 2 w Zapytaniu nr 2 do SWZ.**

II. Mając na uwadze powyższe, zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1071533> nie później niż do dnia **27.03.2025r. do godziny 09:00,00**

 **Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **25.04.2025r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.03.2025**r.o godzinie **09:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Dokument został podpisany przez:****Dagmara Muszalska***

*Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych*

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Dokumentacja projektowa (uzupełnienie)

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1071533
2. - aa.