# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

50. Śluza przekładcza pacjenta

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Śluza stała wbudowana w ścianę umożliwiająca przekładanie pacjenta z korytarza na blok operacyjny |  |
|  | Posiadająca okno |  |
|  | W wyposażeniu dwa piloty przewodowe i dwa piloty bezprzewodowe |  |
|  | Śluza wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Awaryjny system uruchamiania w przypadku awarii |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa – natychmiastowe zatrzymanie |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy