## Zadanie 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-39/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 1 Dostawa rękawic jałowych , chirurgicznych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-ce | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, kolor naturalny, lateks, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni i z wewnętrzną warstwą nawilżającą zawierającą dimetikon i glicerynę, powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturowanym wykończeniem , kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu o typowej grubości na palcu: 0,22±0,02mm, na dłoni 0,20±0,02mm, mankiecie 0,20±0,02mm, typowa długość min.290mm, AQL max 0,65, siła zrywu przed starzeniem min.17N, poziom protein lateksowych- max.10 µg/g - raport z badań jednostki niezależnej wg EN 455-3 , pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma,przebadane na min.8 substancji chemicznych wg EN ISO 374/EN 16523 potwierdzone wynikami badań zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), EN 21420:2020, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 5,5-9,0. |  | 150000 | para
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, kolor zielony, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana od wewnątrz z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, z wewnętrzną warstwą nawilżającą zawierającą dimetikon i glicerynę ; powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą , kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: 0,23 ±0,02mm, dłoni: 0,21 ±0,02mm, mankiecie 0,19 ±0,02mm, typowa długość min.280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.19N - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max.10 µg/g - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym kl.IIa zgodnie z Rozp. 2017/745 i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B),5 - piktogram na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, EN 556, ISO 11137-1, ISO 10282, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, przebadane na min.15 substancji chemicznych wg EN ISO 374/EN 16523 potwierdzone wynikami badań, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-potwierdzone wynikami badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspnsera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 5,5-9,0. |  | 4000 | para
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, kolor brązowy-antyrefleksyjny, polimeryzowane od wewnątrz z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą , kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: 0,20±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02mm, na mankiecie: 0,16 ±0,02mm, typowa długość min.290mm, AQL 0,65 i mediana siły zrywu przed starzeniem i po starzeniu min.16N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max.10 µg/g - potwierdzone badaniami z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych: Hev b1, hev b3, hev b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), ASTM D6978, ASTM F1671, EN 556,ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne na min.8 substancji chemicznych ≥480min - potwierdzone wynikami badań wg EN ISO 374 z jednostki niezależnej; odporne przez min.240 minut na przenikanie min.17 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone wynikami badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 5,5-9,0. |  | 25000 | para
4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, kolor brązowy, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana z hydrofobowo-hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna - teksturowane palce i wnętrze dłoni, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami , mankiet rolowany z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu , o typowej grubości na palcu: 0,33±0,03mm, na dłoni 0,31±0,03mm, mankiecie: 0,25±0,03mm, typowa długość min.290mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.29N, po starzeniu min.23N - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max.30 µg/g, pozbawione alergenów Hev b1,b3, b5, b6.02 - potwierdzone testem FITkit z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III; zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym); zgodne z EN 455, EN 21420:2020, EN 388, EN 16523, ASTM F1671, ASTM D6978, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.20 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 i przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia ( test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe; rękawice składane na pół, pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 6,0-9,0. |  | 6000 | para
5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe z nitrylową warstwą wewnętrzną z CPC i silikonem, kolor jasnobrązowy-antyrefleksyjny, kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,17mm±0,02mm , na dłoni 0,14mm±0,02mm, mankiecie: 0,14mm±0,02mm mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min 17N, AQL 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 50 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 21420, EN ISO 374-1,5, EN 16523, sterylizowane radiacyjnie, rozm. 5,5-9,0 . |  | 9000 | para
6 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, kolor naturalny, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, gładkie z wykończeniem z mikroteksturą, kształt anatomiczny z zakrzwionymi palcami, ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy , o typowej grubości ścianki na palcu: 0,14±0,03mm, na dłoni: 0,13±0,03mm i na mankiecie0,14±0,03mm , typowa długość min.300mm, AQL max.0,65, siła zrywu przed starzeniem min. 13N ; siła zrywu po starzeniu min. 15N ; sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa Rozp. 2017/745, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, przebadane na min.20 substancji chemicznych wg EN ISO 374/EN 16523, zgodne z EN ISO 21420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.27 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-potwierdzone wynikami badań, oraz na min.20 cytostatyków przez min. 30 minut w rzeczywistych warunkach ( test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, pozbawione akceleratorów wywołujących alergię typu IV, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001,opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 5,5-9,0 . |  | 5000 | para
7 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, kolor kremowy, z wewnątrzną warstwą pielęgnacyjno-nawilżającą oraz z CPC i silikonem , kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,23mm±0,02mm, na dłoni 0,25mm±0,02mm, mankiecie: 0,17mm±0,02mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min 18N, AQL 0,65, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 21420, EN ISO 374-1,5, EN 16523, sterylizowane radiacyjnie, rozm. 5,5-9,0 . |  | 4000 | para
8 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, kolor kremowy, kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,22 mm±0,02mm, na dłoni 0,14mm±0,02 mm, mankiecie: 0,14mm±0,02 mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min 17N, AQL 0,65, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 21420, EN ISO 374-1,5, EN 16523, sterylizowane radiacyjnie, rozm. 5,5-9,0 . |  | 7500 | para
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-39/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 2 Dostawa rękawic chirurgicznych, sterylnych, lateksowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-ce | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe pudrowane, w kolorze naturalnego lateksu, teksturowane na całej powierzchni dłoni, palce o naturalnym zgięciu, o grubości na palcu 0,17 - 0,19 mm (wartość typowa), na dłoni 0,13 - 0,14 mm (wartość typowa), o długości min. 280 mm; będące wyrobem medycznym klasy IIa i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III potwierdzone certyfikatem, zgodne z normami EN 455-1,2,3, EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 420 lub normami równoważnymi potwierdzone raportami z badań; przebadane zgodnie z normą EN 16523-1 lub normą równoważną na przenikanie 4 substancji chemicznych w tym: 40% wodorotlenku sodu-na poziomie 5, 30% nadtlenku wodoru – na poziomie 6, 37% formaldehydu – na poziomie 6, 65% kwasu azotowego na poziomie 3, 40% kwasu fluorowodorowego na poziomie 4 - potwierdzone raportami z badań Jednostki Notyfikowanej; przebadane zgodnie z EN 374-4:2013 lub normą równoważną potwierdzone raportem z badań Jednostki Notyfikowanej, bez zawartości MBT i tiuramów; poziom protein lateksowych 50µg/g, sterylizowane radiacyjnie; przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671 -13 lub normą równoważną nie starsze niż z 2016 roku, potwierdzone raportem akredytowanego laboratorium; AQL 0.65 opakowanie jednostkowe folia-folia typu blister z efektem bezpyłowego otwierania, opakowanie wewnętrzne papierowe, zgrzew w miejscu otwarcia w kształcie litery ""V"", wytłoczenia na spodniej warstwie folii ułatwiające rozdzielenie warstw opakowania, na opakowaniu jednostkowym umieszczone następujące oznakowanie: 93/42/EEC, 2016/425 kategoria III, EN 455,EN 556, EN 374, EN 420, EN 16523, EN 868-2, EN ISO 11607-1 lub norm równoważnych, poziom AQL; piktogramy określające warunki przechowywania w tym temperaturę od 10 do 30 stopni Celsjusza oraz obecność pudru; rozmiar 6,0 - 9,0 . |  | 200000 | para
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-39/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 3 Dostawa zestawów do podłączdenia i odłączenia HD
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji ogółem | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. | Pro HD Set, M lub S. Set do CCHD, zestaw do podłączenia i odłączenia HD. Skład zestawu: - kompresy o wymiarach 10x10cm - 5 szt - kompresy 7,5x7,5cm - 6 szt - serweta z rozcięciem,dwuwarstwowa 38x45cm - 1 szt - rękawice- 4 szt |  | 2000 | zestaw
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy