## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa cewników i elektrod ablacyjnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Cewniki ablacyjne RFM-S |  | 10 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 2 krzywizny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 4 mm końcówka wyposażona w termoparę i czujnik pola magnetycznego
2 | Cewniki ablacyjne RFM-C |  | 10 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 2 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę i czujnik pola magnetycznego końcówka chłodzona płynem infuzyjnym
3 | Elektrody ablacyjne typu RFM-CF |  | 160 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę, czujnik pola magnetycznego i czujnik siły nacisku końcówka chłodzona płynem infuzyjnym cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu zmniejszonego < 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki)
4 | Elektrody powierzchniowe EAS Komplety elektrod powierzchniowych do systemu elektroanatomicznego B-W Carto |  | 200 | szt
5 | Przedłużacze MT przewody połączeniowe cewników typu RFM do systemu B-W Carto o długość co najmniej 200 cm |  | 20 | szt
6 | Przedłużacze RFG przewody połączeniowe generatora RF do systemu B-W Carto; różne długości przewodu do wyboru w zakresie 100–150 cm oraz >300 cm |  | 10 | szt
7 | Elektrody ablacyjne RFU |  | 80 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicach 7F i 6F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego: 80–100 oraz 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe krzywizny dwukierunkowe asymetryczne różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 5 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 4 mm końcówka wyposażona w termoparę
8 | Elektrody ablacyjne RFC |  | 40 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe krzywizny dwukierunkowe asymetryczne – do wyboru różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – 2 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu zmniejszonego < 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki)
9 | Przedłużacze RFS przewody połączeniowe cewników EP ablacyjnych do generatora RF Stockert o długości co najmniej 150 cm |  | 20 | szt
10 | Zestawy do ablacji AFL–3D |  | 40 | szt
– zestaw cewników do ablacji przy użyciu systemu elektroanatomicznego B-W Carto: cewnik ablacyjny RF i cewnik EP 10-polowy – cewnik ablacyjny RF 4-polowy o średnicy 7–8F, długości co najmniej 110 cm, z końcówką o długości 3,5–4 mm, chłodzoną płynem infuzyjnym, wyposażoną w czujnik pola magnetycznego; krzywizna cewnika sterowana, krzywizna asymetryczna D-F – cewnik EP 10-polowy diagnostyczny o średnicy 5–7F, długości co najmniej 90 cm; odległość biegunów w zakresie 2–5–2 mm do 2–10–2 mm; różne wielkości krzywizn do wyboru – dren do infuzji cewnika ablacyjnego w zestawie – komplet elektrod powierzchniowych do sytemu elektroanatomicznego B-W Carto w zestawie
11 | Elektrody ablacyjne RFM-Q |  | 5 | szt
– cewniki typu EP 4-polowe o średnicy 7-8 F do ablacji prądem o wysokiej częśtotliwości, - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110-120 cm, - krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe lub dwupłaszczyznowe, - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru - co najmniej 2 wielkości, - zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50-65 mm, odległość biegunów dystalnych 1-2 mm, - końcówka zakończona biegunem długości 3-4 mm, wyposażona w dodatkowe minielektrody 9 (minimum 3), - końcówka wyposażona w termoparę, czujnik pola magnetycznego i czujnik nacisku, - chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa elektrod diagnostycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Przewody do elektrod neutralnych (jedno- i wielorazowych) do generatora RF Stockert |  | 10 | szt
2 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa HP-4 |  | 120 | szt.
cewniki EP diagnostyczne 4-polowe o krzywiznach stałych różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 rodzaje zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 30–50 mm szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, 10 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny
3 | Elektrody diagnostyczne CS–4 |  | 40 | szt.
cewniki EP diagnostyczne 4-polowe o krzywiźnie sterowanej różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizna (wielkość i kształt) przeznaczona do kaniulacji zatoki wieńcowej szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 10 mm, oraz 2–5–2
4 | Elektrody diagnostyczne CSX jednokierunkowe |  | 40 | szt.
cewniki EP diagnostyczne wielopolowe o krzywiźnie sterowanej cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: w zakresie 4–10 biegunów różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizny jednokierunkowe przeznaczone do kaniulacji zatoki wieńcowej szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru w zakresie: od 2 mm do 10 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny
5 | Elektrody diagnostyczne CSX dwukierunkowe |  | 40 | szt.
cewniki EP diagnostyczne wielopolowe o krzywiźnie sterowanej cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: w zakresie 4–10 biegunów różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizny dwukierunkowe przeznaczone do kaniulacji zatoki wieńcowej szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru w zakresie: od 2 mm do 10 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny
6 | Elektrody diagnostyczne TC–20 |  | 10 | szt.
cewniki EP diagnostyczne multipolowe o krzywiznach sterowanych liczba biegunów: co najmniej 20 średnica w zakresie 6–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizna dwupłaszczyznowa do mapowania pierścienia zastawki trójdzielnej krzywizna jednopłaszczyznowa do mapowania pierścienia zastawki trójdzielnej krzywizna jednopłaszczyznowa do mapowania grzebienia granicznego szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: w zakresie 1–2–1 do 2–20–2 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny
7 | Przedłużacze MP |  | 10 | szt.
przedłużacze 4 i 10-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego różne długości do wyboru: 80–110 cm oraz co najmniej 120 cm
8 | Przedłużacze CP |  | 10 | szt.
przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu B-W Carto długość co najmniej 120 cm
9 | Elektrody diagnostyczne MX5 |  | 160 | szt.
cewniki EP diagnostyczne wielobiegunowe o krzywiźnie sterowanej umożliwiające tworzenie mapy w systemie elektro-anatomicznym (z czujnikiem pola magnetycznego) cewniki pięcioramienne z gwiaździstą końcówką parasolową liczba biegunów: co najmniej 20 średnica w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm szerokość biegunów: 1–2 mm
10 | Elektrody diagnostyczne MX8 |  | 40 | szt.
cewniki EP diagnostyczne wielobiegunowe o krzywiźnie sterowanej umożliwiające tworzenie mapy w systemie elektro-anatomicznym (z czujnikiem pola magnetycznego) liczba biegunów: co najmniej 35, w układzie równoległym bądź pierścieniowym, w tym co najmniej 3 umieszczone na shafcie umożliwiające kontrolowanie pozycji cewnika w koszulce średnica w zakresie 7-8F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm szerokość biegunów mapujących: poniżej 0.5 mm Dodatkowy biegun będący referencją wewnętrzną umożliwiający niwelowanie sygnałów typu „far field”
11 | Elektrody diagnostyczne MD |  | 10 | szt.
cewniki EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiźnie sterowanej średnica w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn do wyboru końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm odległości biegunów w zakresie: od 2–5–2 mm do 2–10–2 mm cewniki z czujnikiem pola magnetycznego
12 | Przedłużacze MP10 |  | 4 | szt.
przedłużacze elektrod nawigacyjnych 10-biegunowych do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm
13 | Przedłużacze MP20 |  | 4 | szt.
przedłużacze elektrod nawigacyjnych 20-biegunowych do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm
14 | Przedłużacze MCP |  | 15 | szt.
przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu elektroanatomicznego B-W Carto o długości co najmniej 120 cm
15 | Przedłużacze MX8 |  | 10 | szt.
przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu elektroanatomicznego B-W Carto o długości co najmniej 120 cm
16 | Łącznik MAP – adapter dla cewników EP z czujnikiem pola magnetycznego do systemu B-W Carto |  | 4 | szt.
17 | Łącznik EP-Bx – adapter dla cewników EP standardowych do systemu B-W Carto |  | 2 | szt.
18 | Introduktory transseptalne wielozadaniowe |  | 120 | szt.
koszulka transseptalna wraz z rozszerzaczem koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki różne średnice koszulki do wyboru w zakresie 8–10F: co najmniej 8F i 8,5F koszulki o różnych długościach do wyboru: 60–65 cm oraz 77–82 cm koszulki o różnych kształtach końcówek do wyboru (minimum 4 rodzaje) koszulki jednopłaszczyznowe wielozadaniowe z końcówkami o różnej długości do wyboru koszulki wielopłaszczyznowe zbrojone o różnych kształtach do wyboru: dedykowanych dla dostępu do okolic ściany przedniej oraz ściany tylnej przedsionka lewego
19 | Introduktory transseptalne sterowane |  | 50 | szt.
koszulka transseptalna 8,5F wraz z rozszerzaczem rozszerzacz dostosowany do użycia z igłą BRKB 89 cm krzywizna koszulki sterowana jednopłaszcyznowo różne wielkości krzywizn koszulki do wyboru: o zasięgu bocznym w zakresie 15–20 oraz 27–33 mm długość użytkowa >70cm
20 | Dreny do ciągłego płukania cewników |  | 200 | szt.
Dreny do przetoczeń ze zbiorniczkiem kroplowym bez odpowietrzenia dreny dedykowane do użycia w pompie do systemu ablacji RF firmy Stockert GmbH lub pomp Biosense Webster
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3 - dostawa introduktorów naczyniowych
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji*
1 | Introduktor naczyniowy: - rozmiar introduktora w zakresie od 5 Fr do 12 Fr; o długości 11 cm, - dla rozmiarów 5 F do 12 F prowadnik 0,038" (0,93 mm) oraz igła 18 G (1,28 mm), - długość prowadnika 45 cm, - długość igły 7,1 cm, - odporność na złamania i zagięcia, - prowadnik z końcówką prostą lub o kształcie „J"do wyboru przez Zamawiającego, - obecność zastawki hemostatycznej. |  | 700 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy