## Pakiet_nr_2
| Znak sprawy: | [9 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Nazwy własne towarów (np. model, typ) zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę tych produktów. Nazwy te zostały użyte w sytuacji, w której Zamawiający nie mogł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
*równoważny oznacza asortyment o parametrach niegorszych od produktów wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2 - Gazy medyczne w butlach
KOD CPV: 24111500-0, 24111900-4, 24112100-3, 24112200-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ceny gazów wraz z dzierżawą lub napełnieniem | [6 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
|  | Jednostka miary | Przewidywana ilość na 2 lata | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto (5 x 7) | Wartość brutto (kol. 4 x 5 x 7) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa i numer dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Tlen medyczny sprężony w butlach 50 L Butle własne SPZOZ MSWiA w Szczecinie | szt. | 50 |  |  | 8%
2 | Tlen medyczny sprężony w butlach 40 l (6,4 m3 w butli) butle własne SP ZOZ MSWiA w Szczecinie | szt. | 100 |  |  | 8%
3 | Tlen medyczny sprężony w butlach 40 l (6,4 m3 w butli) - w butlach oferenta | szt. | 100 |  |  | 8%
4 | Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 40 l | butlo-dzień | 14600 |  |  | 8%
5 | Tlen medyczny sprężony w butlach 10 l (1,6 m3 w butli) butle własne SP ZOZ MSWiA w Szczecinie | szt. | 80 |  |  | 8%
6 | Tlen medyczny sprężony w butlach 10 l (1,6 m3 w butli) - w butlach oferenta | szt. | 10 |  |  | 8%
7 | Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 10 l | butlo-dzień | 7300 |  |  | 8%
8 | Tlen medyczny sprężony w butlach 2 l (0,3 m3 w butli) - w butlach oferenta | szt. | 100 |  |  | 8%
9 | Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 2 l | butlo-dzień | 7300 |  |  | 8%
10 | Podtlenek azotu medyczny w butlach oferenta po 7 kg | szt. | 100 |  |  | 8%
11 | Dzierżawa za butle do podtlenku azotu o pojemności 7 kg | butlo-dzień | 9490 |  |  | 8%
12 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 26 kg - w butlach oferenta | szt. | 10 |  |  | 8%
13 | Dzierżawa za butle do dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii o pojemności 26 kg | butlo-dzień | 3650 |  |  | 8%
14 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 7,5 kg - w butlach oferenta | szt. | 70 |  |  | 8%
15 | Dzierżawa za butle do dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii o pojemności 7,5 kg | butlo-dzień | 2920 |  |  | 8%
16 | Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii w butlach po 7,5 kg - w butlach oferenta | szt. | 10 |  |  | 8%
17 | Dzierżawa za butle do dwutlenku węgla medycznego do krioterapii o pojemności 7,5 kg | butlo-dzień | 3650 |  |  | 8%
18 | Tlen medyczny sprężony w butlach 2 l (0,43 m3 w butli) - w butlach oferenta | szt. | 60 |  |  | 8%
19 | Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 2 l. Butle ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem oraz z systemem szybkiego łączenia. Ciśnienie 200 bar. Butla wyposażona w uchwyt i zaczep umożliwiający przymocowanie jej do łóżka i wnętrza karetki (odpowiednia do walizki Ambu Matic) | butlo-dzień | 4380 |  |  | 8%
20 | Tlen sprężony w butlach 5 l (1,08 m3 w butli) - w butlach oferenta | szt. | 150 |  |  | 8%
21 | Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 5 l. Butle ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem oraz z systemem szybkiego łączenia. Ciśnienie 200 bar. Butla wyposażona w uchwyt i zaczep umożliwiający przymocowanie jej do łóżka i wnętrza karetki | butlo-dzień | 7300 |  |  | 8%
22 | Tlen sprężony w butlach 8 l - w butlach oferenta | szt. | 20 |  |  | 8%
23 | Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 8 l. Butle ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem oraz z systemem szybkiego łączenia. Ciśnienie 200 bar. Butla wyposażona w uchwyt i zaczep umożliwiający przymocowanie jej do łóżka i wnętrza karetki | butlo-dzień | 3650 |  |  | 8%
24 | Tlen sprężony w butlach 10 l - w butlach oferenta | szt. | 20 |  |  | 8%
25 | Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 10 l. Butle ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem oraz z systemem szybkiego łączenia. Ciśnienie 200 bar. Butla wyposażona w uchwyt i zaczep umożliwiający przymocowanie jej do łóżka i wnętrza karetki | butlo-dzień | 3650 |  |  | 8%
26 | Sprężone powietrze medyczne 50 l (10,0 m3 w butli) 200bar w butlach oferenta | szt | 10 |  |  | 8%
27 | Dzierżawa za butle sprężonego powietrza medycznego | butlo-dzień | 3650 |  |  | 8%
28 | Piaskowanie i malowanie butli medycznych Zamawiającego | szt. | 40 |  |  | 8%
29 | Trwałe oznakowanie butli medycznych Zamawiającego zawierające skróconą nazwę właściciela butli o treści SP ZOZ MSWIA w Szczecinie | szt. | 40 |  |  | 23%
30 | Legalizacja butli medycznych Zamawiającego | szt. | 30 |  |  | 8%
31 | Wymiana zaworów w butlach medycznych Zamawiającego | szt. | 30 |  |  | 8%
|  |  |  | Suma: | 0 |  | Suma: | 0
2. | Maksymalny termin dostawy napełnionych butli będących własnością SP ZOZ MSWiA w Szczecinie: do 5 dni.
3. | Maksymalny termin dostawy butli napełnionych, dzierżawionych: do 2 dni od daty otrzymania zamówienia.
4. | W zakresie poz. nr 20, 22, 24, 26 maksymalny termin dostawy butli napełnionych, dzierżawionych: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
5. | Poz. 30-33 maksymalny termin realizacji czynności: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
6. | 1 butlo-dzień oznacza cenę jednego dnia dzierżawy za jedną butlę.
7. | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości butli dzierżawionych określonych przez Zamawiającego: w poz. 6 - 20 butli, w poz. 9 - 10 butli, w poz. 11 - 10 butli, w poz. 13 - 13 butli, w poz. 15 - 5 butli, w poz. 17 - 4 butle ( w przypadku awarii 10 butli), w poz. 19 - 5 butli, w poz. 21 - 6 butli, w poz. 23 - 10 butli, w poz. 25 - 5 butli, w poz. 27 - 5 butli, w poz. 29 - 5 butli. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podanych ilości.
………………………, dnia ………………………
……………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej