Wejherowo, dnia 23.04.2025 r.

D.25C/250/226/2025

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na SUKCESYWNE DOSTAWY WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO RÓŻNEGO RODZAJU NA POTRZEBY SZPITALI POMORSKICH, znak: D25C/252/N/11-23rj/25, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie do zadania 1

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o maksymalnym obciążeniu do 130 kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie do pakietu nr 11

Czy zamawiający dopuści retraktory pakowane po 6 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy tego postępowania.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie do pakietu nr 15

Czy zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 19Gx1” (1,1x25mm). zamiast 20Gx1” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy tego postępowania.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe w rozmiarach 2, 3, 4? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści tacę medyczną o wymiarach 40,5cm x 31,5cm x 5,5cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem