## Formularz Cenowy
Załącznik nr 1b do SWZ
nr sprawy 59/ZP/25
ZADANIA NR 8 - 15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa materiału, towaru lub usługi według grup asortymentowych | Typ SP | J.m. | Ilość | Miejsce dostawy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | TYP | PRODUCENT
ZADANIE NR 1
1 | Klucz dynamometryczny z zabierakiem 3/8" klikowy z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym do prawoskrętnego dokręcania, dokładność +/- 3%, Zakres: 5-25nm, rękojeść wykonana z materiału odpornego na paliwa, oleje, klucz z przyciskiem blokowania/odblokowania, moment nastawny poprzez obrót rękojeścią, długość klucza 273 mm. (np. KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY BETA 666n/2x lub równoważny) | W-3/MI-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
2 | Klucz dynamometryczny z zabierakiem 3/8" klikowy bez skali, z do prawoskrętnego dokręcania, zakres: 20-100Nm długość klucza 335 mm, dokładność +/- 4%, (np. KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY BETA 668RGC/10 lub równoważny) | W-3/MI-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
3 | Klucz dynamometryczny z zabierakiem 3/4", z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, zakres 80–400NM, dokładność +/- 3%, długość klucza 711 mm (np. KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY BETA 667N/40 lub równoważny) | W-3/MI-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
4 | Suwmiarka 150 cyfrowa o dokładności odczytu 0,01 mm; blokada śruby przesuwu, odczyt w mm lub w calach, pręt do pomiaru głębokości do 300 mm ( np.Suwmiarka BETA BE 1651DGT/150 lub równoważna ) | MAGAZYN | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
5 | Suwmiarka 150 cyfrowa o dokładności odczytu 0,01 mm; blokada śruby przesuwu, odczyt w mm lub w calach, pręt do pomiaru głębokości do 300 mm ( np.Suwmiarka BETA BE 1651DGT/150 lub równoważna ) | W-3/MI-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
6 | MINIMALNY Zestaw Narzynek i Gwintowników w kompletacji: - 35 gwintowników stożkowych : M2x0,4 mm; M3x0,5 mm; M4x0,7 mm; M5x0,8mm; M6x0,75mm; M6x1,0mm; M7x0,75mm; M7x1,0mm; M8x0,75mm; M8x1,0mm; M8x1,25mm; M9x0,75mm; M9x1,0mm; M9x1,25mm; M10x0,75mm; M10x1,0mm; M10x1,25mm; M10x1,5mm; M11x0,75mm; M11x1,0mm, M11x1,25mm; M11x1,5mm; M12x0,75mm; M12x1,0mm;M12x1,25mm; M12x1,5mm; M12x1,75mm; M14x1,0mm; M14x1,25mm; M14x1,5 mm; M14x2,0; M16x1,0mm; M16x1,5mm; M16x2,0mm; M18x1,5mm; - 35 gwintowników wtyczkowych: M2x0,4 mm; M3x0,5 mm; M4x0,7 mm; M5x0,8mm; M6x0,75mm; M6x1,0mm; M7x0,75mm; M7x1,0mm; M8x0,75mm; M8x1,0mm; M8x1,25mm; M9x0,75mm; M9x1,0mm; M9x1,25mm; M10x0,75mm; M10x1,0mm; M10x1,25mm; M10x1,5mm; M11x0,75mm; M11x1,0mm, M11x1,25mm; M11x1,5mm; M12x0,75mm; M12x1,0mm;M12x1,25mm; M12x1,5mm; M12x1,75mm; M14x1,0mm; M14x1,25mm; M14x1,5 mm; M14x2,0; M16x1,0mm; M16x1,5mm; M16x2,0mm; M18x1,5mm; - 35 narzynek: M2x0,4 mm; M3x0,5 mm; M4x0,7 mm; M5x0,8mm; M6x0,75mm; M6x1,0mm; M7x0,75mm; M7x1,0mm; M8x0,75mm; M8x1,0mm; M8x1,25mm; M9x0,75mm; M9x1,0mm; M9x1,25mm; M10x0,75mm; M10x1,0mm; M10x1,25mm; M10x1,5mm; M11x0,75mm; M11x1,0mm, M11x1,25mm; M11x1,5mm; M12x0,75mm; M12x1,0mm;M12x1,25mm; M12x1,5mm; M12x1,75mm; M14x1,0mm; M14x1,25mm; M14x1,5 mm; M14x2,0; M16x1,0mm; M16x1,5mm; M16x2,0mm; M18x1,5mm; - 2 x pokrętło do gwintowników: M3-M12, M6-M20; - 2 x pokrętło do narzynek 25 mm, O/D; - 1 x pokrętło typu T” M3-M6; ( np. Zestaw narzynek i gwintowników HC408038-1 lub równoważny) | W-3/AW149 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
7 | Wkrętak dynamometryczny 1/4" BETA 583/6 Wkrętak ze sprzęgłem poślizgowym do uzytku w obu kierunkach, posiadający gniazdo 1/4" , dokładność wkrętaka +/- 6%, zakres 1,2-6 Nm ( Z kompletacji Miernika Drgań ArVibPZL) | W-3/AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
8 | Wózek narzędziowy: - Blat i półki wyłożone gumą antypoślizgową; - Ergonomiczny uchwyt, - Środkowa półkaz możliwością montażu w dwóch pozycjach, - Łatwy w montażu, - Cztery koła Æ 100 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem), - Max. obciążenie statyczne: 200 kg (rozłożone na 3 półki), - kolor pomarańczowy, - waga 21 kg ( np. Wózek narzędziowy BETA C51 lub równoważny) | W-3/MI-17 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
9 | Leżanka warsztatowa 150kg Podgłowek podnoszony i regulowany taca narzedziowa Poduszka z wyściełanym pianką z wunylu zagłówkiem odpornym na działanie smarów oraz płynów Maksymalna wysokość: 100mm. Maks. Obciążenie podwozia: 150 kg. Ilość kółek: 6 ( Np. Leżanka warsztatowa Facom DTS.2B lub równoważna) | W-3/AW149 | szt | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
10 | Wózek platformowy: Rama i pałąk do przesuwania lakierowane proszkowo. Ergonomiczna wys. ładunkowa 280 mm, wys. pałąka 1100mm. Powierzchnia ładunkowa ze sklejki antypoślizgowej. Pałąk do przesuwania przyspawany na stałe. Po 2 rolki skrętne i wsporcze na solidnych felgach aluminiowych, na łożyskach kulkowych. Rolki skrętne z podwójną blokadą. Dane techniczne: Nośność - 1000 kg; Długość - 1250 mm; Szerokość - 800 mm; Wys. ładunkowa - 280 mm; Średnica kółka - 200 mm; Wyposażenie kółek - 2 rolki skrętne z podwójną blokadą, 2 rolki wsporcze; Ciężar - do 56 kg; Wyposażenie - z pałąkiem rurowym metalowym spawanym; Kolor szkieletu - jasnoniebieski; Wersja kółek - elastyczne na łożyskach kulkowych; Kolor powierzchni ładunkowej - czarny; Materiał pow. ładunkowej - sklejka z antypoślizgową powierzchnią; Mariał szkieletu - stal; (np. Wózek platformowy - eurokraft pro1250x800mm. ,,114432 49 (sbwa4)" lub równoważny) | W-3/MI-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
11 | Wózek platformowy: - nośność 500 kg; - długość powierzchni ładunkowej 1200 mm; - szerokość powierzchni ładunkowej 750 mm; - wysokość ładunkowa 280mm; - długość 1350 mm; - szerokość 800 mm; - wysokość 1100 mm; - kółka elastyczne, o średnicy 200 mm; - łożysko rolkowe; - 2 rolki skrętne z ustalaczem, 2 rolki wsporcze; - ciężar 64.82 kg; - ścianki boczne z rusztu kratowego; - niewielki opór jezdny i opór toczenia dzięki bezśladowym, w pełni elastycznym oponom; - odporna na ścieranie powierzchnia ładunkowa z tworzywa pochodzącego z recyklingu; - hamulce postojowe utrzymujące wózek w bezpiecznym położeniu. (np. Wózek platformowy - eurokraft pro ,,693396 49" lub równoważny) | W-3/MI-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
12 | PODEST JEZDNY, DRABINA JEZDNA - wysokość robocza – 2000mm, - wysokość całkowita – 3000mm, - wymiary wózka – 1850x840mm, - wymiar podestu – 700x650mm, - rozmiar stopnia – 600x200mm, - szerokość pomostu – 840mm, - materiał – stal, - liczba stopni – 7 + 1, Opis: Konstrukcja wykonana z profili stalowych cynkowanych o grubości ścianki -2mm. Powierzchnia stopni ryflowana, dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż – 150kg, koła łożyskowane gumowe, każde o nośności do 125kg. Konstrukcja lakierowana proszkowo. | AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
13 | Szafa narzędziowa: Wysokość - 1950 mm; Szerokość - 1000 mm; Głębokość - 535 mm, Konstrukcja zgrzewana, maksymalne obciażenie korpusu szafy - 500 kg, drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, pólki o nośności 100 kg z mozliwością przestawienia co 35 mm, zamek baskwilowy w systemie Master z dwoma kluczami, szafa malowana proszkowo, powłoka lakiernicza antykorozyjna, korpus szafy bez przegrody środkowej, 4 półki przestawne, kolor konstrukcji: popielaty RAL 7035; kolor frontów: zielony RAL 6011. ( Np: szafa PROMAG kat. 06-154 03 lub równoważna) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
14 | Szczypce nastawne o długości 250 mm, rekojeść wykonana z dwóch warstw PCW ( polichlorku winylu), Nastawny przegub umożliwiający rozsuniecie szczęk szczypiec do 48 mm, długość szczęk roboczych 39 mm; wykonane ze stali chromowanej (Np: szczypce BETA model 1048BM/250 lub równoważne). | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 9 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
15 | Zestaw 8-miu wkrętaków precyzyjnych płaskich i krzyżowych, wąskich; Zestaw wkrętaków zegarmistrzowskich w pudełku z tworzywa sztucznego, Wykonane ze stali chromowanej z czernionym (oksydowanym) grotem roboczym, rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego. Skład kompletu: wkrętaki precyzyjne płaskie wąskie 0,2x2,0 ; 0,4x2,5 ; 0,5x3,0 ; 0,6x3,5 ; 0,8x4,0 mm ; wkrętaki precyzyjne krzyżowe profil Philips rozmiar PH00; PH0; PH1. ( Np. zestaw wkrętaków BETA 1257LPH/S8 lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
16 | Zestaw nasadek sześciokątnych i końcówek wkrętakowych z akcesoriami Zestaw 11 nasadek sześciokątnych 1/4", 20 końcówek wkrętakowych. W skład kompletu wchodzą: - 13 nasadek sześciokątnych 1/4" długości 25mm i rozmiarze: 5mm - śr. 8,0mm; 5,5mm - śr. 8,6mm; 6mm - śr. 9,3mm; 7mm - śr. 10,4mm; 8mm - śr. 11,8mm; 9mm - śr. 12,7mm; 10mm- śr. 14,2mm; 11mm - śr. 15,8mm; 12mm - śr. 17,2mm; 13mm - śr. 18,0mm; 14mm - śr. 20,0mm; - 4 końcówki wkrętakowe płaskie o długości 25mm i rozmiarze: 05x3mm; 0,8x5,5mm; 1x5,5mm; 1,2x6,5mm; - 5 końcówek wkrętakowych trzpieniowych sześciokątnych o długości 25mm i rozmiarze: 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; - 4 końcówki wkrętakowe profil Phillips o długości 25mm i rozmiarze: PH0; PH1; PH2; PH3; - 7 końcówek wkrętakowych profil Torx BETA 861TX o długości 25mm i rozmiarze: T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40; nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych; łącznik zwiększający 1/4"-3/8"; przedłużacz o długości 50mm; przedłużacz o długości 150mm; przegub; pokrętło z zabierakiem długości 176 mm; pokrętło z przesuwanym zabierakiem o długości 115mm; pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym o 48 zębach o długości 125mm; pudełko metalowe z wkładem z tworzywa sztucznego ( Np. zestaw BETA 900/C11 lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
17 | Szczypce tnące boczne z rękojeścią z kompozytu dwumateriałowego Długość szczypiec - 140mm. Długość ostrza tonącego - 20mm. Szczypce służą do cięcia drutu do grubości 1,60mm. ( Np. Szczypce BETA 1082BM/140 lub równoważne) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
18 | Szczypce uniwersalne z rękojeścią z kompozytu dwumateriałowego (180mm); Długość szczypiec:180mm; część robocza : ząbkowana; wyposażone w boczny ucinak; raczki szczypiec pokryte tworzywem antypoślizgowym.; ( Np. Szczypce BETA 1150BM/180 lub równoważne) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
19 | Szczypce półokrągłe odgięte o 45st. z ramionami z kompozytu dwumateriałowego; długość całkowita 160mm; długość szczęk roboczych 50mm; grot czerniony; (Np. szcypce BETA 1168BM/160 lub równoważne) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
20 | Wkrętak krzyżowy profil Philips; rozmiar: PH0; średnica grota: 3 mm; długość części roboczej: 60 mm; długość wkrętaka 156 mm; rękojeść kompozytowa; wykonany ze stali nierdzewnej; rozmiar: 3x60; grot czerniony; (Np. Wkrętak BETA 1292INOX lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
21 | Wkrętaki krzyżowe profil Philips; rozmiar: 4,5x80 Wkrętak krzyżowy profil Philips; rozmiar: średnica grota: 4,5 mm; długość części roboczej: 80 mm; długość wkrętaka 189 mm; wykonany ze stali nierdzewnej; rękojeść kompozytowa; grot czerniony (Np.. Wkrętak BETA 1292INOX lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
22 | Wkrętak płaski, rozmiar: 2,5x75; długość całkowita: 175 mm; długość części roboczej 75 mm; szerokość grota: 2,5 mm; grubość grota: 0,4 mm; Materiał: stal chromowana z czernionym grotem; (Np.. BETA 1260 lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
23 | Wkrętak płaski rozmiar 0,8x4x100 z rękojeścią z tworzywa dwukompozytowego. Materiał: stal chromowana z czernionym grotem; długość całkowita 208 mm; długość części roboczej 100 mm; szerokość grota 4,0 mm; grubość grota 0,8 mm. (Np. Wkrętak BETA 1260 lub równoważny); | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
24 | Wkrętak płaski rozmiar 1x5,5x100 z rękojeścią z tworzywa dwukompozytowego. Materiał: stal chromowana z czernionym grotem; długość całkowita 208 mm; długość części roboczej 100 mm; szerokość grota 5,5 mm; grubość grota 1,0 mm. ( Np. Wkrętak BETA 1260 lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
25 | Wkrętak płaski rozmiar 0,5x3x100 z rękojeścią z tworzywa dwukompozytowego. Materiał: stal chromowana z czernionym grotem; długość całkowita 200 mm; długość części roboczej 100 mm; szerokość grota 3,0 mm; grubość grota 0,5 mm. ( Np. Wkrętak BETA 1260 lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 3 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
26 | Smarownica dźwigniowa której korpus oraz dźwignię wykonano z lakierowanej blachy stalowej natomiast końcówki zostały wykonane ze stopu cynku . Posiada w swojej budowie urządzenie odpowietrzające . Można zastosować do niej naboje ze smarem lub bezpośrednio sam smar. Posiada możliwość podłączenia przewodu giętkiego z nylonu Długość smarownicy 360 mm; pojemność 500 ml;Smarowniza w zestawie z wężykiem, przewodem giętkim o długości 310 mm oraz dwoma końcówkami o średnicy 16 mm, 22 mm z gwintem M 10x1 ( Np. smarownica BETA 1750 lub równoważna) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
27 | Mata antystatyczna: - antystatyczna mata ESD sewisowa AS14 Vellman z przewodem uziemiającym; - wymiary: 50cm x 60cm; - grubość: 2mm; - powierzchnia: matowa; - warstwa przewodząca: 1,8 mm; - warstwa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne: 0,2 mm; - materiał: * wierzch: guma rozpraszająca ładunki elektrostatyczne; * spód: guma przewodząca; - rezystancja powierzchniowa: * warstwa wierzchnia: 10^6 - 10^9 Ω; * warstwa spodnia: 10^3 - 10^5 Ω; * rezystancja skośna: 10^5 - 10^8 Ω; * wskaźnik ścierania: < 0,02 g/cm2 ; * zanik ładunku: < 0,1s; - wytrzymałość: * wytrzymałość na rozdarcie: 20,6 KN/m; * wytrzymałość na ściskanie: 3,6 Mpa; * wydłużenie przy zerwaniu: 188%; * odporność na wysoką temperaturę: 200-300°C; - przyjazny dla środowiska materiał; - ochrona przed kwasami, alkaliami, topnikiem; - odporność na zużycie i zarysowanie; (np. Mata antystatyczna ESD z przewodem 50x60 cm ,,AS14" lub równoważna) | AW149 | SZT. | 4 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
RAZEM
ZADANIE NR 2
28 | Lutownica transformatorowa: Napięcie 230 V, Moc 75W/ 55W, temperatura grotów: 420/320 stC, oswietlenie grotu: Zarówka 12V, 2W, średnica wymiennego grotu 1,5 mm ( np. Lutownica transformatorowa LUTOLA L6C lub równoważna) | W-3/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
29 | Odsysacz do cyny: Długość odsysacza w granicach 18- 23 cm;, śednica korpusu: w granicach 18- 20 mm; końcówka teflonowa, korpus metalowy. | W-3/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
30 | Lutownica transformatorowa: Napięcie 230 V, Moc 75W/ 55W, temperatura grotów: 420/320 stC, oswietlenie grotu: Zarówka 12V, 2W, średnica wymiennego grotu 1,5 mm ( np. Lutownica transformatorowa LUTOLA L6C lub równoważna) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
31 | Lutownica akumulatorowa: - Szybki czas nagrzewania, gotowa do użytku w 20-30 sekund. - Blokowanie głowicy w 3 pozycjach do pracy w różnych kierunkach: 0°, 45°, 90°. - Wymiana końcówek bez wymiany narzędzi. - Dwukolorowa dioda LED sygnalizacyjna: miga na zielono, gdy lutownica nagrzewa się; świeci na zielono gdy jest gotowa do pracy; świeci na czerwono, gdy narzędzie jest wyłączone, ale końcówka jest wciąż rozgrzana - po wystygnięciu czerwona lampka gaśnie. - System kontroli temperatury służy do utrzymania ciągłego ciepła przy całym procesie lutowania. - Jasna lampka LED dla lepszej widoczności podczas lutowania. Parametry techniczne: - pojemność akumulatora (Ah): 2.0 - ilość akumulatorów : 1 - ładowarka w zestawie - średnia moc grzewcza (W): 90 - zakres temperatur (°C): 400 - waga z akumulatorem (kg): 0,5 - opakowanie: walizka (np. Lutownica akumulatorowa Milwaukee M12 SI-201X HD1 lub równoważna) | AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
32 | Stacja lutownicza: - napięcie zasilania stacji: 230 V AC; - wersja wtyku: EU; - regulacja temperatury: cyfrowa, przyciskami; - zakres temperatur lutownicy: 200 - 450°C; - rodzaj wyświetlacza: LCD; - moc układu nawiewu gorącego powietrza: 1000W; - moc lutownicy: 65W; - zakres temp. gorącego powietrza: 100 - 480 °C; - zakres przepływu gorącego powietrza: 20-130l/min; - dokładność temperatury: ±10°C: - masa brutto: 13000 g. Właściwości sprzętu lutowniczego: - alarm przekroczenia zadanej temperatury; - cyfrowa kalibracja temperatury; - możliwość zapamiętania 3 ustawień temperatury; - włącznik temperatury w kolbie gorącego powietrza. Wyposażenie dodatkowe: - dysza AT-A2605; - dysza AT-2664; - dysza AT-B2608; - dysza AT-B2610; - grot T900-0.2SI; - kolba gorącego powietrza ST-SP-102B; - lutownica; - podstawka pod lutownicę; - zasilacz laboratoryjny. (np. Stacja lutownicza MS-300 ATTEN: lub równoważna) | AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
RAZEM
ZADANIE NR 3
33 | Miernik uniwersalny z korpusem wykonanym z wytrzymałego tworzywa, podświetlany wyświetlacz LCD, wyświetlacz o wartośći 1999, automatyczne zakresy pomiarowe, pamięć ostatnich pomiarów, zasilanie 3 x AAA 1,5 , w zestawie nylonowy pokrowiec (futerał) oraz komplet przewodów. Pomiar: mapiecia prądu stałego i przemiennego, natężenia prądu przemiennego i stałego, opornośc elektryczna, sprawdzenie ciagłosci przewodów, tester tranzystorów, pomiar pojemności, temperatury, natychmiastowe zatrzymanie wskazań, odczyt max wartości od włączonej danej funkcji , posiada automatyczne przełaczanie zakresów. ( np. Miernik uniwersalny NEO 94-001 lub równoważny) | W-3/Mi-17 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
34 | MULTIMETER CYFROWY do pomiaru napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego, rezystancji pojemności elektrycznej, częstotliwości, cyklu roboczego, możliwość testowania diod oraz ciągłości. Parametry techniczne: - napięcie AC – do 1000V; rozdzielczość – od 0,001V; - napięcie DC – do 1000V. rozdzielczość – od 0,1 mV; - prąd AC/DC – do 10,00A. rozdzielczość – od 0,1 µA; - rezystancja – do 60 MΩ, rozdzielczość – od 0,1 Ω; - częstotliwość – do 9,999 kHz, rozdzielczość – od 0,001 Hz; - pojemność – do 6000 µF, rozdzielczość – od 0,01 nF; - temperatura – od -20 do + 760 stopni C, rozdzielczość – 0,1 stopni C; 0,1 stopni F - pomiar ciągłości; - test diody; - wyświetlacz LED segmentowy, 4 cyfry; - wskaźnik rozładowanej baterii; - automatyczne wyłączanie; - zasilanie baterie 4x AAA 1,5 V; Ukompletowanie: - komplet przewodów pomiarowych, - adapter do sond, - sonda do pomiaru temperatury, - zaślepki gniazd ( np Multimetr cyfrowy typ CMM-30 lub równoważny ) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
35 | Przewody pomiarowe do miernika zakończone igłą 20A: Przewody pomiarowe do mierników, multimetrów cyfrowych zakończone cienką i ostrą igłą pomiarową. Idealne do pomiaru małych elementów elektronicznych np. SMD lub precyzyjnych pomiarów na małych punktach pomiarowych. Dane techniczne: - przewpdy zakończone igłą - pozłacane; - prąd maksymalny 20 A; - długość całkowita 107 cm; - zakończone wtykiem banan 4 mm (standardowe). ( np. Przewody pomiarowe do miernika zakończone igłą 20A ,,P-003" lub równoważne) | AW149 | kpl. | 4 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
36 | Zestaw krokodylków elektrycznych: . Zawartość opakowania to 28 sztuk krokodylków o różnej wielkości, izolowanych i nieizolowanych. Całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu "sortownik". Dane techniczne: zestaw krokodylków w praktycznym organizerze zestaw YT-06870 zawiera 28 szt. krokodylków: - zaciski małe izolowane x 2szt. - krokodylki małe izolowane x 6szt. - zaciski duże izolowane x 4szt. - krokodylki izolowane x 6szt. - krokodylki nieizolowane x 10szt. materiał przewodnika: blacha stalowa (np. Zestaw krokodylków elektrycznych YT-06870 lub rówmoważny) | AW149 | SZT. | 4 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
37 | Zestaw sond igłowych do pomiarów: Zestaw sond pomiarowych zakończonych igłą pomiarową (szpilką) z gniazdem banan 4 mm. W zestawie 5 szt. sond do pomiarowych do wykonywania precyzyjnych pomiarów elektrycznych w różnych kolorach izolacji. Zakończenie sondy stanowi igła pomiarowa do nakłuwania izolacji przewodów, kabli lub punktowych pomiarów na płytkach drukowanych PCB. Przebijając izolację przewodu igłą nie niszczymy jej i nie widać ingerencji po wykonanych pomiarach.Sondy posiadają standardowe gniazdo o średnicy 4 mm do współpracy z przewodami pomiarowymi zakończonymi standardowym wtykiem typu banan 4 mm. W zestawie dodatkowo 10 sztuk zapasowych igieł pomiarowych. W sondzie igły są przykręcane przy pomocy gwintu. Igły są metalowe i wymienne. Dane techniczne: - zestaw igieł pomiarowych; - kolory obudowy wtyku: * czarny; * czerwony; * żółty; * niebieski; * zielony; - gniazdo na wtyk banan 4mm; metalowe igły o ostrej końcówce; - zapasowe igły pomiarowe x 10 szt.; (5 igieł zamontowanych w obudowie + 10 szt. zapasowych) (Np. Zestaw sond igłowych do pomiarów ,,BTE-655" lub równoważny) | AW149 | kpl. | 4 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
RAZEM
ZADANIE NR 4
38 | Statyw pomiarowy z czujnikiem zegarowym: Statyw magnetyczny 11908-0208 z czujnikiem zegarowym 11911-0104. Profesjonalny statyw magnetyczny 11908-0208, zestaw z czujnikiem zegarowym 11911-0104 o zakresie pomiarowym 25 mm. Czujnik zegarowy posiada obracaną tarczę podziałki z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji, dodatkową wskazówkę dla pełnych mm, korpus z mocnego aluminium i wymienialną końcówkę pomiarową. Statyw pomiarowy wyposażony jest w mechanizm ustawiania dokładnego w górnym uchwycie, otwór na osadzenie czujnika zegarowego, rowek trapezowy do czujnika wychylnego dźwigniowego oraz centralne blokowanie pokrętłem przegubów. Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Dane techniczne: Długość podstawy magnetycznej (mm) - 55.00; Masa (kg) - 1.90; Oznaczenie podziałki: 0-100, 100-0; Rozdzielczość podziałki (mm) - 0,01; Siła przyciągania magnesu (kg) - 80; Szerokość podstawy magnetycznej (mm) - 50.00; Średnica otworu mocującego (mm) - 8; Średnica tarczy (mm) - 58; Wysokość max. (mm) - 330.00; Wysokość podstawy magnetycznej (mm) - 58.00; Zakres pomiarowy - 10; Zakres pomiarowy czujnika zegarowego (mm) - 10.00; 1 obrót wskazówki (mm): 1.00. (np. Statyw pomiarowy z czujnikiem zegarowym LIM 119081008: lub równoważny) | AW149 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
39 | Manometr elektroniczny z automatyczną kalibracją, pomiar ciśnienia atmosferycznego, program pomiaru spadkuciśnienia, mozliwość ustawienia wartości granicznych, alarm dzwiękowy. Zakres pomiarowy: 0-1000 mbar; Dokładność pomiaru: 0,5%+/-1 cyfra; Rozdzielczośc 1 mbar; Temp. pracy: 0 - 40 stopni C; Czas pracy do 55 godzin; Waga 220 g; Wymiary 66x143x37 mm; wyświetlacz kolorowy, podświetlany TFT 2,8" rozdzielczość 240x320 piksele; Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego; elementem pomiarowym jest czujnik piezorezystancyjny; Karta pamięci MicroSD; zasilanie Akumulatorki Li-Lon 3,6V/1800mAh. Ukompletowanie manometru: kieszeń ochronna z magnesem, komplet przewodów pomiarowycho długości 1m i średnicy nominalnej 5 mm, ładowarka z kablem mini USB; karta MicroSD 16GB, (Np. Manometr S 4610-ST AFRISO lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
40 | Czujnik zegarowy noniuszowy z zakresem od 0 do10 mm; działka elementarna 0,01 mm; srednica trzpienia 8 mm; czujnik ze znacznikiem tolerancji oraz śrubą blokującą; podział skali 0-50-0 mm; waga 0,3 kg; Średnica chwytowa trzpienia Ø8h6 mm; srednica zegara Ø 57 mm ( np: Darmet 512-063 lub równważny ) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
41 | Czujnik zegarowy z zakresem od 0 do 5 mm; wyposażony w obrotowy pierścień zewnętrzny do zerowania; działka elementarna 0,01 mm; czujnik bez znaczników tolerancjii śruby blokujące wskażnik; dokładność 0,01 mm; waga 0,2 kg; Średnica chwytowa trzpienia Ø8h6 mm; średnica zegara Ø 41 mm; podział skali 0-100 mm; ( np; Darmet 512-041 lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
42 | Czujnik zegarowy dzwigniowo - uchylny umożliwiający pomiar w obu kierunkach (+, - ). Posiadający końcówkę pomiarową z możliwościa odchylania w płaszczyznie pionowej w zakresie +/- 115 stopni, wyposażony w obrotowy pierścień zewnętrzny do zerowania, czujnik z mozliwościa mocowania w trzech pozycjach: przód, tył, góra. srednica chwytu 4 lub 8 mm, zakres 0-0,8 mm; Średnica trzpienia mocującego Ø8h6 mm, Ø4h6 mm; Średnica kulki pomiarowej Ø2 mm; Podział skali 0-40-0 mm; Ø8h6 ( np: Darmet 560-011 lub równoważny ) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
43 | Głębokościomierz cyfrowy do określania otworów, rowków i szczelin. . Zakres pomiarowy od 0 do 200 mm, Szybki czas reakcji 3,0 m/s zapewniający szybki pomiar. Wyposażony w elektroniczny wyświetlacz umożliwiający dokładny odczyt wartości - eliminując błędy związane z odczytem skali analogowej. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wynik podawany w milimetrach. Głębokość pomiaru: 200 mm. Grubość pręta pomiarowego: 4 mm. Rozdzielczość: 0.01 mm; max błąd: ± 0.03 mm. Poprzeczka podłużna o długości 100 mm. Wyłącznik ON/OFF oraz zerowanie w dowolnej chwili. Głębokościomierz wyposażony w śrubę do blokowania pomiaru. Wyposażony w baterię typu CR2032. (np.: LIMIT 21460613 lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
44 | Czujnik zegarowy dzwigniowy z mozliwościa zmiany kierunku ruchu wskazówki; Tarcza podziałki obracana dla ustawienia wartości zerowej; Średnica kulki pomiarowej Ø2 mm; Posiadający końcówkę pomiarową z możliwościa odchylania w płaszczyznie pionowej w zakresie +/- 115 stopni; zakres pomiarowy 0,8 mm; Rozdzielczość podziałki 0,01 mm; Oznaczenie podziałki 0-40-0 mm; Średnica czujnika 30 mm; długość ramienia pomiarowego 15 mm; Płaszczyzna ruchu ramienia pionowa; W komplecie dwa czopy do mocowania o średnicach 8 mm i 6 mm. ( np; LIMIT 22590103 lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
45 | Dynamometr cyfrowy: - średnica gwintu: M8; - rodzaj dynamometru: elektroniczny; - kierunek pomiaru: rozciąganie i naciskanie; - działka elementarna d: 0,1 N; - max zakres pomiarowy: 250 N; - częstotliwość pomiaru: do 1000 na sek.; - czujnik: wewnętrzny: dokładność pomiaru: 0,5%; - dopuszczalne przeciążenie: do 200%. (np. Dynamometr cyfrowy FK250 ,,SA_FK250": lub równoważny) | AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
RAZEM
ZADANIE NR 5
46 | Latarka szperacz akumulatorowa: - Moc światła - 1600 Lm; - Żródło światła - dioda Cree XHP 50 LED, 20 W; - Obudowa - tworzywo sztuczneodporne na uszkodzenia mechaniczne; - czas świecenia: - tryb 100% - 3,30 h; - światłomigające - 240 h; - Moc światła 1600 Lm; zasięgstrumienia-800m; - zasilanie - Akumulator Li-lon 7,4V 6600 mAh; - Gniazdo ładowania- sieciowe; - Czas ładowania -20h; - Wodoodporność - IPX4: - Wymiary - 226x165x129 mm - Waga z akumulatorem - 967 g; Ukompletowanie zestawu: Latarka, ładowarka 230V, ładowarka 12V, pasek na ramię; : ( np:Latarka Mactronic PSL0032 lub równoważna ) | MAGAZYN | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
47 | Latarka szperacz akumulatorowa: - Moc światła - 1600 Lm; - Żródło światła - dioda Cree XHP 50 LED, 20 W; - Obudowa - tworzywo sztuczneodporne na uszkodzenia mechaniczne; - czas świecenia: - tryb 100% - 3,30 h; - światłomigające - 240 h; - Moc światła 1600 Lm; - zasięg strumienia - 800m; - zasilanie - Akumulator Li-lon 7,4V 6600 mAh; - Gniazdo ładowania- sieciowe; - Czas ładowania - 20 h; - Wodoodporność - IPX4: - Wymiary - 226x165x129 mm - Waga z akumulatorem - 967 g; - Ukompletowanie zestawu: Latarka, ładowarka 230V, ładowarka 12V, pasek na ramię; : ( np:Latarka Mactronic PSL0032 lub równoważna ) | BSP | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
48 | Lampa warsztatowa akumulatorowa: 1. klosz z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia; 2. obudowa ABS z gumową rączką; 3. aluminowa obudowa; 4. czas świecenia: - światło główne 100% - 2,5 h; - światło główne 45% - 5,5 h; - światło górne latarka - 7 h; 5. śtrumień świetlny - 600 Lm; 6. Czas ładowania - 4 h; 7. Barwa światła- 6500K; 8. bateria/akumulator - Li-Lon 3.7V 2600mAh; 9. Czas świecenia - 2,5 - 5,5 h 10. obudowa z magnesem; 11. trzy tryby swiecenia; 12. Ładowarka - kabel micro USB i ładowarka sieciowa 23V; 13. Moc - 5 W; 14. Żródło światła - COB LED: ( np: lampa YATO YT-08518 lub równoważna ) | BSP | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
49 | Zestaw lampa X-Lux z panelem indukcyjnym do ładowania bezprzewodowego. W skład zestawu wchodzą: 1. Lampa Berner X-Lux Wireless 367171: - czas pracy 1 poziom: 3 h; - czas pracy 2 poziom: 8 h; - czas ładowania: 4,5 h: - strumień świetlny 1 poziom: 400 lm; - strumień świetlny 2 poziom: 40 lm; - strumień świetlny źródła punktowego: 300 lm; - natężenie oświetlenia 1 poziom: 600 Lux @ 0,5 m; - natężenie oświetlenia 2 poziom: 65 Lux @ 0,5 m; - natężenie oświetlenia świadło dodatkowe: 850 Lux @ 0,5 m; - moc: 5 W; - rodzaj diodLED: COB; - typ złącza: bezprzewodowe; - klasa ochrony: IP 65; - długość x szer. x grubość: 250/55/37 mm. 2. Panel indukcyjny z ładowarką sieciową 1 A i kablem USB: - technologia ładowania bezprzewodowego do lamp bezprzewodowych; - szybkie i bezprzewodowe ładowanie lamp bezprzewodowych; - napięcie nominalne: 5 V; - dugość x szer. x grubość: 174/99/13 mm (np Lampa X-Lux Platinum Berner ,,Akc005088" lub równoważna) | AW149 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
50 | Lampa warsztatowa: - napięcie akumulatora: 3,7 V; - pojemność baterii: 800 mAh; - czas pracy 1 poziom: 3,5 h; - czas ładowania: 3 h; - typ akumulatora: Li-ion; - temperatura barwowa: 5650K - 6500K; - klasa ochrony: IP20; - typ złącza: Micro USB; - wymiary: dług.x szer. x grubość: 170x23x23mm; - waga: 57 g. (np. Lampa warsztatowa BERNER ,,200559" lub równoważna) | MAGAZYN | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
51 | Lampa warsztatowa: - napięcie akumulatora: 3,7 V; - pojemność baterii: 800 mAh; - czas pracy 1 poziom: 3,5 h; - czas ładowania: 3 h; - typ akumulatora: Li-ion; - temperatura barwowa: 5650K - 6500K; - klasa ochrony: IP20; - typ złącza: Micro USB; - wymiary: dług.x szer. x grubość: 170x23x23mm; - waga: 57 g. (np. Lampa warsztatowa BERNER ,,200559" lub równoważna) | AW149 | SZT. | 4 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
RAZEM
ZADANIE NR 6
52 | MYJKA CIŚNIENIOWA Podstawowe parametry:  ciśnienie – 180 bar bądź więcej  długość węża – minimum 10 m,  wydajność – 600 l/h,  zasilanie – sieciowe (230V),  Maksymalna moc – minimum 3000W  kabel zasilający – minimum 5 m; Wyposażenie:  pistolet wysokociśnieniowy,  dysza rotacyjna,  wąż wysokociśnieniowy – minimum 10m,  złączka ¾ cala,  zintegrowany filtr wody,  silnik chłodzony wodą,  instrukcja w języku polskim, | AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
53 | KOMPRESOR Podstawowe parametry:  pojemność zbiornika – minimum 50 l,  Moc - minimum 2 KM/1500W,  Ilość cylindrów – 1,  Prędkość obrotowa – minimum 3400 obr/min,  ciśnienie max. – minimum 10 bar  wydajność min. – 220 l/min,  typ – bezolejowy,  układ zbiornika – pionowy,  szybko-złączki: standardowe,  zasilanie: sieciowe 230V, 50Hz,  instrukcja w języku polskim, Opis: Powinien posiadać uchwyt do przenoszenia oraz kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie w trakcie użytkowania. | AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
54 | WĄŻ PNEUMATYCZNY DO KOMPRESORA Podstawowe parametry:  długość węża: minimum 10 m.  średnica wewnętrzna: 8 mm.  średnica zewnętrzna: 12 mm.  ciśnienie robocze: 8 bar.  chromowane szybko-złączki.  rozmiar szybko-złączek: standard,  ciśnienie rozrywające: powyżej 20 bar. Opis: Wąż przewód spiralny pneumatyczny wykonany z polipropylenu z końcówkami (szybko-złączkami) umożliwiającymi z jednej strony podłączenie do kompresora oraz możliwość dołączenia z drugiej strony większości urządzeń pneumatycznych (manometr, pistolet do przedmuchiwania, pistolet lakierniczy, ropownica). | MAGAZYN | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
55 | WĄŻ PNEUMATYCZNY DO KOMPRESORA Podstawowe parametry:  długość węża: minimum 10 m.  średnica wewnętrzna: 8 mm.  średnica zewnętrzna: 12 mm.  ciśnienie robocze: 8 bar.  chromowane szybko-złączki.  rozmiar szybko-złączek: standard,  ciśnienie rozrywające: powyżej 20 bar. Opis: Wąż przewód spiralny pneumatyczny wykonany z polipropylenu z końcówkami (szybko-złączkami) umożliwiającymi z jednej strony podłączenie do kompresora oraz możliwość dołączenia z drugiej strony większości urządzeń pneumatycznych (manometr, pistolet do przedmuchiwania, pistolet lakierniczy, ropownica). | AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
56 | ZESTAW PNEUMATYCZNY Wyposażenie:  pistolet do pompowania z manometrem: - maksymalne ciśnienie zasilania do 10 bar; - manometr z zakresem wskazań 0-12 bar, przyłącze dolne;  pistolet do przedmuchiwania: - maksymalne ciśnienie zasilania 8 bar;  pistolet do ropowania; Opis: Zestaw narzędzi pneumatycznych posiadających standardowe złącza umożliwiające połączenie z szybko-złączem węży ciśnieniowych. | MAGAZYN | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
57 | ZESTAW PNEUMATYCZNY Wyposażenie:  pistolet do pompowania z manometrem: - maksymalne ciśnienie zasilania do 10 bar; - manometr z zakresem wskazań 0-12 bar, przyłącze dolne;  pistolet do przedmuchiwania: - maksymalne ciśnienie zasilania 8 bar;  pistolet do ropowania; Opis: Zestaw narzędzi pneumatycznych posiadających standardowe złącza umożliwiające połączenie z szybko-złączem węży ciśnieniowych. | AW149 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
58 | WĄŻ DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ  długość węża: minimum 50 m.,  średnica węża: ½ ”,  maksymalne ciśnienie minimum 24 bar,  ilość warstw: minimum 3  wysoka tolerancja na temperaturę: od -20 do 65 oC Opis: Wąż wykonany z materiału o wysokiej elastyczności odporny na uszkodzenia i skręcanie. Powłoka zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Powłoka wewnętrzna zapobiegająca narastaniu glonów | AW149 | SZT. | 2 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
59 | Kompresor posiadający koła jezdne i rączkę transportową, Przednie koło skrętne  napięcie zasilania - 400 V,  moc silnika (KW/KM) - 2,2/3,0,  pojemność zbiornika - 200 L,  ilość cylindrów - 2,  ilość stopni sprężania - 1,  wydajność teoretyczna - 350 L/min.  wydajność praktyczna - 278 L/min.,  ciśnienie maksymalne - 10 bar,  prędkość obrotowa - do 1500 obr/min, ( np. Kompresor ADLER typ AD 360-200-3T lub równoważny) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
60 | Kompresor Bezolejowy wyposażony w manometry, szybkozłącze pneumatyczne oraz reduktor ciśnienia Parametry techniczne: - wydajność na ssaniu – 215 L/min; - wydajność na wyjściu – 172 L/min; - pojemność zbiornika – 6 L; - moc silnika - 1.5 KM/ 1,1 kw; - zasilanie – 230 V/ 50Hz; - ciśnienie robocze – 6 bar; - prędkość obrotowa – 3450 obr/min.; - ciśnienie maksymalne – 8 bar; - ilość cylindrów – 1; - liczba manometrów – 2; ( np. KOMPRESOR AIRPRESS BEZOLEJOWY lub równoważny) | BSP | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
RAZEM
ZADANIE NR 7
61 | Odkurzacz warsztatowy z funkcją pracy na sucho i mokro: Parametry techniczne: - moc – 1000 W; - pojemność pojemnika/worka – 19L; - długość przewodu – 4 m; - długość węża - 2 m; - zasilanie – 230 V/ 50Hz; Ukompletowanie: - rury ssące – 2 szt. ( 0,5 m; x 35 mm); - ssawka podłogowa – 1 szt. ; - ssawka szczelinowa – 1 szt.; - 4 kółka samonastawne; - filtr kartridżowy, jednoczęściowy do pracy na sucho oraz mokro; - hak na przewód zasilający; ( np ODKURZACZ KARCHER WD 3 V-19/4/20 lub równoważny) | BSP | szt | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
RAZEM
ZADANIE NR 8
62 | Zgrzewarka impulsowa punktowa 3w1 - spawarka/zgrzewarka/tester ładowarka baterii, do precyzyjnego zgrzewania punktowego. Regulator prądu pozwalajacy dostosować poziom prądu zgrzewania. Wyswietlacz poziomu prądu i impulsów umozliwiający monitorowanie i dokładne ustawianie parametrów zgrzewania w czasie rzeczywistym, Stała głowica zgrzewająca umozliwiająca zgrzewanie w ustalonym miejscu, Regulator impulsów do przecyzyjnego dostosowania liczby impulsów podczas zgrzewania, Dołączona mini szlifierka z kablem USB umozliwiajaca przygotowanie powierzchni do zgrzewania, Uchwyt baterii do stabilnego mocowania baterii podczas zgrzewania, Ruchomy długopis/pióro zgrzewcze zapewniające mozliwośc zgrzewania w róznych miejscach. Pedał nozny umozliwiajacy sterowanie zgrzewaniem. 1. Specyfikacja urządzenia: • Moc: 3,8KW • Napięcie zasilania: 230V • Prąd zgrzewania: 50A-800A • Czas 4 impulsów: 0,5 – 5 ms • Czas 8 impulsów: 1 – 10 ms • Czas 18 impulsów: 0 – 80 ms • Odległość zgrzewania stałej głowicy zgrzewającej: 0,05-0,35mm • Odległość zgrzewania długopisu zgrzewającego: 0,05-0,15mm • Odpowiednia grubość podkładek: 0,05 – 0,3 mm dla głowicy stałej • Wymiary: 200 x 140 x 245 mm 2. Specyfikacja ładowarki: • Napięcie Wyjściowe: 4.2~36V • Prąd Wyjściowy: 0~2A • Moc Wyjściowa: 38W (50W Natychmiastowe) • Stabilność Napięcia: ≤1.5% • Dokładność Prądu: +2.5% • Wartość błędu: ≤1.5% • 3x gniazdo USB: 5,2V 3A 3. Zawartość zestawu: • Zgrzewarka • Kolba do zgrzewania • Klucz imbus • 2 x bezpiecznik 20A • 4 x igła spawalnicza • Przewody pomiarowe/ do ładowania krokodylki • Pedał nożny • 50 x blaszka niklowa 0,1x4x100mm • 50 x blaszka niklowa 0,15x8x100mm • Szlifierka do grotów zgrzewarki ogniw S-31A 5W • Forma do zgrzewania akumulatorów stała na 6 ogniw 18650 • Podstawka pod kolbe lutowniczą • Lutownica na groty T12 wraz z grotem T12-B2 ( Np. Zgrzewarka impulsowa punktowa 3w1 SUNKKO-769D lub równoważna) | Mi-8/Mi-17 | SZT. | 1 | Magazyn ZLT Leżnica Wlk.
RAZEM