Sygn. sprawy: 	FZ.38.74.2025.WW.

Sygn. pisma: 	FZ – 90/25.

Toruń, dnia 24.04.2025 r.

Platforma zakupowa

w/m

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego p/n

„Opracowanie siedmiu operatów wodno - prawnych

wraz ze złożeniem wniosków o pozwolenia wodno - prawne.”.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej „Zamawiającym”) informuje, że potencjalni Wykonawcy zwrócili się z n/w pytaniami o wyjaśnienie (modyfikację) treści zaproszenia do składania ofert:

Pytanie nr 1

Czy ujęcia posiadają stację uzdatniania wód ? Co dzieje się z wodami popłucznymi i czy oferta ma uwzględniać ich odprowadzanie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 brzmi:

Ujęcia nie są czynne i nie mają sprawnych stacji uzdatniania wody. Niektóre z nich miały odżelaziacze, lampę UV. Pozostałe nie miały uzdatniania. Brak wód popłucznych, postępowanie nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód popłucznych.

Pytanie nr 2

Jakie są wartości leja depresji dla poszczególnych studni?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 brzmi:

Odpowiedź podano w poprzednim wyjaśnieniu

(pismo FZ-88/25 z dnia 22.04.2025 r. opublikowane dnia 23.04.2025 r.).

Pytanie nr 3

Głębokość poszczególnych studni?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 brzmi:

Głębokości podane są w udostępnionych przez Zamawiającego decyzjach - pozwoleniach wodnoprawnych.

Pytanie nr 4

Czy każda studnia posiada pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ujęcia?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 brzmi:

Tak, każde ujęcie ma pozwolenie wodnoprawne.

Pytanie nr 5

Czy udostępniają Państwo do wzglądu wybranemu wykonawcy poprzednie operaty wodnoprawne?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5 brzmi:

Tak, udostępnimy stare operaty.

Pytanie nr 6

Czy na przestrzeni ostatnich pozwoleń wodnoprawnych doszło do zmian w użytkowaniu ujęć – przebudowa, modernizacja, wymiana pomp, wymiana wodomierzy itp.?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6 brzmi:

Poważnych modernizacji nie przeprowadzono, natomiast w jednym przypadku wydłużono w górę obudowę. Wymiany pomp były w większości studni wykonywane, w dwóch studniach nie ma pomp.

Pytanie nr 7

Czy warunki określone w aktualnych pozwoleniach wodnoprawnych były spełniane? Czy dochodziło do przekroczeń?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7 brzmi:

Były kłopoty z jakością wody, co spowodowało odłączenie studni z sieci wodociągowej. Przekroczeń w ilości pobieranej wody nie było.

Pytanie nr 8

Czy posiadają Państwo dokumentację hydrogeologiczną wraz z decyzją ustanawiającą wielkość zasobową ujęć?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8 brzmi:

Zamawiający posiada - do udostępnienia wybranemu Wykonawcy - uproszczone dokumentacje ujęć i decyzje zasobowe, jak również analizy ryzyka dla studni „kredowych”.

Pytanie nr 9

W związku z zapytaniem ofertowym proszę o padnie promienia leja depresji dla poszczególnych studni ujęć objętych zapytaniem ofertowym.

Promienie leja depresją są konieczne do prawidłowej wyceny zapytania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9 brzmi:

Odpowiedź podano w poprzednim wyjaśnieniu

(pismo FZ-88/25 z dnia 22.04.2025 r. opublikowane dnia 23.04.2025 r.).

W imieniu Zamawiającego

Zarząd Spółki

…………………..……                …………….……..…