Zał. nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni  nr 68 
w kompleksie 6035

ADRES INWESTYCJI: Poznań ul. Silniki 1  – kompleks 6035

INWESTOR: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, 61-325 Poznań, ul. Silniki 1

Kody zamówienia wg CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45252126-7 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe

Opracował:

Michał KLIBER

Poznań, 13.03.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ZADANIA :

Remont stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni  nr 68 w kompleksie 6035.

ADRES INWESTYCJI: Poznań ul. Silniki 1 – kompleks 6035

INWESTOR: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, 61-325 Poznań, ul. Silniki 1

Zamówienie obejmuje remont stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni, w oparciu 
o przedmiar robót/kosztorys ślepy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, harmonogram wykonania prac sporządzony przez Wykonawcę oraz zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami  przepisami oraz uwarunkowaniami prawnymi.

Ogólny zakres robót obejmuje :

1.  Demontażu istniejących 2 szt. zbiorników odżelaziaczy  (urządzenie ciśnieniowe moduł TF 75) wraz z złożami filtracyjnym oraz z armaturą i orurowaniem (jeżeli zachodzi taka konieczność).

2. Wstawienia do istniejącego budynku 2 szt. nowych zbiorników odżelaziaczy 
(urządzenie ciśnieniowe moduł TF 75) ze złożami filtracyjnymi wraz z niezbędnymi podłączeniami, ustawieniem automatyki w celu prawidłowego funkcjonowania hydroforni z koniecznymi uzgodnieniami.

3. Przeprowadzenie wszelkich badań, pomiarów, uzgodnień oraz przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej,  rozruch oraz regulacja instalacji odbiorczych,  przeszkolenie pracowników obiektu w zakresie obsługi zbiorników odżelaziaczy( urządzenie ciśnieniowe moduł TF 75)

Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie                                 demontaż, montaż, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania.

Oferta powinna być zgodna z przedmiarem/kosztorysem ślepym, specyfikacją techniczną oraz opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego i stabilnego funkcjonowania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY.

Budynek Nr 68 w kompleksie 6035 w którym zlokalizowane są 2 szt. zbiorników odżelaziaczy
(urządzenie ciśnieniowe moduł TF 75)  znajdują się w Poznaniu przy ul. Silniki 1- to istniejący, jednokondygnacyjny   budynek hydroforni przykryty dachem z płyt  korytkowych ,

w budynku znajduje się 1 szt. - otwór drzwiowy o wymiarach 175/205

III. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT .

Przedmiotem robót budowlanych  jest przygotowanie pomieszczenia istniejącego budynku  do demontażu  oraz montażu nowych  zbiorników odżelaziaczy ( urządzenie ciśnieniowe moduł TF 75 ) wraz z wykonaniem koniecznych robót ogólnobudowlanych w celu prawidłowego funkcjonowania hydroforni wg obecnie obowiązujących przepisów i norm.

Parametry zamontowanych Urządzeń ciśnieniowych podlegających wymianie :

Urządzenie 1;

- Typ : moduł TF 75

- Nr seryjny 50399

- Rok produkcji 2011

- Kategoria IV

- ciśnienie projektowe PS 4,8 bara

- ciśnienie testu PT 6,9 bara

- temperatura projektowa TS 1-50 º C

- objętość V 12120 litrów

- grupa płynów 1

Urządzenie 2;

- Typ : moduł TF 75

- Nr seryjny 50398

- Rok produkcji 2011

- Kategoria IV

- ciśnienie projektowe PS 4,8 bara

- ciśnienie testu PT 6,9 bara

- temperatura projektowa TS 1-50 º C

- objętość V 12120 litrów

- grupa płynów 1

Po wykonaniu wymiany zbiorników odżelaziaczy (urządzenie ciśnieniowe moduł TF 75) oraz koniecznych do wykonania innych  robót ogólnobudowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia automatyki hydroforni w celu prawidłowego funkcjonowania  oraz  przedstawienia Zamawiającemu wyników badania wody przez wyspecjalizowaną Instytucje wg obowiązujących przepisów i norm warunkujących spożycie wody przez ludzi do celów socjalno – bytowych.

IV. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT.

1. Roboty mogą być wykonywane jedynie w godzinach poza ciszą nocną (lub wg ustaleń 
z Zamawiającym).

2. Korzystanie z wciągarek towarowych jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia elementów obiektu takich jak: elewacje, stolarka otworowa.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe wszelkie uszkodzenia elementów obiektu i spowodowane skutki.

V. TERMIN WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH:

Termin realizacji do 6 miesięcy od dnia przekazania frontu robót. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy Harmonogram wykonania prac, uwzględniający  termin realizacji poszczególnych etapów.

VI. Zakres prac obejmuje również wszystkie prace przygotowawcze, w tym:

1. zabezpieczenie stolarki okiennej , drzwiowej i zamontowanej armatury  przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z zachowaniem warunków dostawy i składowania materiałów zapewniając minimalizację utrudnień dla pracowników,

2. wykonanie i rozbiórka zabezpieczeń, wynikających z przepisów BHP;

3. zorganizowanie zaplecza robót, w tym części magazynowej.

VII. Ogólne warunki wykonania robót:

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy wraz z wewnętrznym dziennikiem budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały, urządzenia wprowadzone na teren robót oraz za zachowanie i bezpieczeństwo pracowników znajdujących się na terenie obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu odpadów i zarówno bieżącego utrzymania w czystości terenu wykonywania prac po zakończeniu pracy w danym dniu jak 
i gruntownego wykonania prac porządkowych po przeprowadzonych robotach (sprzątanie) bez dodatkowego wynagrodzenia (wartość ww. usług należy wkalkulować w koszty ogólne).

- Wykonawca bezwzględnie musi dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót 
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, w tym celu potwierdzenia podanych obmiarów i uszkodzeń (koszt wizji ponosi Wykonawca).

Termin wykonania obowiazkowej wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym    tel. 887 410 272 – p. Michał KLIBER.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca zabezpieczy odbiorców w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w nieprzerwaną dostawy wody do celów socjalno – bytowych.

Koszt zabezpieczenia dostaw wody nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną .

7. Materiały z demontażu stanowiące wartość złomu Wykonawca przekaże Protokółem Odzysku Materiałów do Magazynu Infrastruktury. Na pozostałe materiały z demontażu Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę Odpadu.

8. Roboty należy wykonywać zgodnie z:

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych.

V. Uwagi końcowe:

1. Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały i wyroby w I gatunku, posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające dany produkt do stosowania 
w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji przez Inwestora karty materiałowe. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy odbiór prac i ich rozliczenie.

2. Cena oferty obejmuje całkowity kompletny koszt wykonania robót, tj. wykonanie wszystkich prac określonych w przedmiarze robót/kosztorysie ślepym i niniejszym opisie oraz czynności dodatkowe – niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi prace przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy na czas wykonywania, prace porządkowo-czystościowe w toku oraz po zakończeniu remontu, przy zastosowaniu pracowników, materiałów i sprzętu Wykonawcy oraz przy uwzględnieniu należnego podatku VAT.

3. W ryczałtowej cenie ofertowej wykonania robót musi być zawarty całkowity koszt wykonania zamówienia i przedmiotowych robót wg powyższych założeń, tj. 
w szczególności koszt robocizny, materiałów i ich zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego, badania wody oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych takich jak np.:

- wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;

- koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej określonej we wzorze umowy,

- koszt rozbiórki zaplecza, tymczasowych zabezpieczeń, należytego uprzątnięcia terenu robót i terenu bezpośrednio przyległego,

- wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Szczegółowy zakres prac i podstawę do obliczenia kosztorysu ofertowego określają :

- przedmiar robót/kosztorys ślepy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

oraz wizja lokalna na terenie hydroforni.

Na wykonany zakres robót Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy.

Wykonawca przed odbiorem końcowym zgłosi urządzenia ciśnieniowe do Wojskowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu celem uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację  (usługa nieodpłatna).

VI. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, w tym zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z:

1. wystąpieniem warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z technologią ich wykonywania;

2. działalnością ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości będących terenem prac, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy prac, sposób ich wykonania, terminy wykonania prac będących przedmiotem umowy;

3. zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę;

4. zawieszeniem wykonywanych prac przez Zamawiającego,

5. wystąpieniem innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada Wykonawca.

Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie i udokumentowaniem faktu zwłoki.

Dopuszcza się również zmiany w umowie z uwagi na inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do umowy.

Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałej zwłoki lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.

Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia - zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  przewiduje wystawianie faktur częściowych za roboty wykonane

i odebrane przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.

Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu zadania 
i protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym robót potwierdzonym przez inspektorów nadzoru z ramienia 31 BLT.

Wykonał:

Michał KLIBER