## Pakiet_nr_1
| Znak sprawy: | [9 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Nazwy własne towarów (np. model, typ) zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę tych produktów. Nazwy te zostały użyte w sytuacji, w której Zamawiający nie mogł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
*równoważny oznacza asortyment o parametrach niegorszych od produktów wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 1 - Tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika
KOD CPV: 24111500-0, 24111900-4, 24112100-3, 24112200-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ceny gazów wraz z dzierżawą lub napełnieniem | [6 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
|  | Jednostka miary | Przewidywana ilość na 2 lata | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto (5 x 7) | Wartość brutto (kol. 4 x 5 x 7) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa i numer dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Tlen medyczny ciekły | kg | 150000 |  |  | 8%
2 | *Dzierżawa za zbiornik kontenerowy do tlenu ciekłego wymienionego w poz. 1, typu Permacyl lub równoważny o pojemności 4000 l lub 5000 l (w zależności od wyboru wielkości zbiornika przez oferenta) | butlo-dzień | 730 |  |  | 8%
|  |  |  | Suma: | 0 |  | Suma: | 0
1. | Maksymalny termin dostawy tlenu ciekłego wymienionego w pozycji nr 1: do 2 dni od daty otrzymania zamówienia.
2. | 1 butlo-dzień oznacza cenę jednego dnia dzierżawy za jedną butlę.
3. | *Zbiorniki od 4 do 6 m3 (do wyboru przez oferenta: 3 zbiorniki po 2 m3 lub 2 zbiorniki po 3 m3) usytuowany w odległości zgodnej z obowiązującymi przepisami (min. 5 m) od ściany zewnętrznej budynku przy rampie wraz z dobraną do przewidywanego zużycia ok. 3,5 m3/miesiąc parownicą, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Ogrodzenie zbiornika systemowe (konstrukcja stalowa z siatką) wysokości min. 2,0 m, z bramką dla obsługi zbiornika, wymiary ogrodzenia umożliwiające obsługę osprzętu zbiornika od wewnątrz ogrodzenia. Teren pod zbiornik utwardzony nawierzchnią betonową dla komunikacji o nieznanej nośności. W przypadku wątpliwości na etapie przygotowania oferty należy po wizji lokalnej rozważyć konieczności wykonania własnego fundamentu pod zbiornik.
………………………, dnia ………………………
……………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej