**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13 sekretariat@szamotuly.med.pl 64-500 Szamotuły [www.szamotuly.med.pl](http://www.szamotuly.med.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Szamotuły, dnia 11.04.2025 roku

**ZP-382-6/2025**

**Pytania - wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa kontenerów do sterylizacji narzędzi chirurgicznych”.

1. Czy Zamawiający dopuści kontenery, które posiadają możliwość stosowania filtrów teflonowych (na 2000 cykli), filtrów zaworowych (na 5000 cykli) lub z filtrami systmeu Bio-stop (na 5000 cykli) ale bez filtrów papierowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający nie dopuści. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie   
z zapytaniem ofertowym.**

1. Załącznik nr 1, poz. 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na kompletne kontenery do przechowywania narzędzi o wymiarach:580 x280x135? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Podane w pytaniu wymiary mieszczą się w zakresie wskazanym   
w zapytaniu ofertowym.**

1. Załącznik nr 1, poz. 2.Czy zamawiający wyraża zgodę na kompletne kontenery do przechowywania narzędzi o wymiarach: 580x280x200? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Podane w pytaniu wymiary mieszczą się w zakresie wskazanym   
w zapytaniu ofertowym.**

1. Załącznik nr 1, poz.3.Czy zamawiajacy wyraża na kompletne kontenery do przechowywania narzędzi o wymiarach: 465x 280x135 ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Podane w pytaniu wymiary mieszczą się w zakresie wskazanym   
w zapytaniu ofertowym.**

1. Załącznik nr 4 poz. 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na kompletne kontenery do przechowywania narzędzi o wymiarach: 285x280x100 ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Podane w pytaniu wymiary mieszczą się w zakresie wskazanym   
w zapytaniu ofertowym.**

1. Załącznik nr 1, poz. 5 Czy zamawiający wyuraża zgodę na kompletne kontenery do przechowywania narzędzi o wymiarach: 285x280x135 ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Podane w pytaniu wymiary mieszczą się w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 Ust. 1:

1. Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, w wysokości **0,5%** ceny brutto, **należnej za niezrealizowaną część umowy**, za każdy dzień zwłoki,

- za brak reakcji serwisu w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii/usterki/wady

w wysokości **0,5%** ceny brutto, **należnej za wadliwy przedmiot umowy**, za każdy dzień zwłoki,

- za brak naprawy sprzętu w terminie określonym w § 4 ust. 5 w wysokości **0,5%** ceny brutto, **należnej za nienaprawiony przedmiot umowy**, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
w wysokości **10% niezrealizowanej** wartości umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do prawidłowego wykonania umowy   
w wyznaczonym terminie 14 dni.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. – zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.)

**Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. – zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy w § 4 Ust. 5 „Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia wady/usterki w czasie max. 24 godzin od chwili zgłoszenia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy „ kontakt telefoniczny (diagnostyka zdalna) rozumiany jest jako zareagowanie w ustalonym terminie?

**Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. – zgodnie z zapytaniem ofertowym.**