## Arkusz1
Załącznik nr 3
PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU INSTALACJI SOLARNEJ
WSPL Poznań ul. Szylinga 1
Data przeglądu
Imię i nazwisko Adres użytkownika
STAN ZESTAWU
SCHEMAT | nr | LICZBA KOLEKTORÓW |  | POJ. ZBIORNIKA |  | L
T-1 | °C | MAX TEMP. T-2 | °C | GNIAZDO ELEKT. |  | JEST/BRAK*
T-2 | °C | LICZBA OSÓB |  | REDUKTOR CIŚNIENIA |  | TAK/NIE*
T-3 | °C | PODŁACZENIE GÓRNEJ WĘŻOWNICY | TAK/NIE* OK./UWAGI | ZAWÓR BEZP. CWU |  | KAPIE/ NIE KAPIE*
Kontrolowany element instalacji |  | Wykaz czynności | Stan po przeglądzie
|  |  | prawidłowy |  | nieprawidłowy [opis]
Kolektor |  | sprawdzić stan kolektora, obudowy
Konstrukcja |  | sprawdzić mocowania
Grupa pompowa-ZPS |  | sprawdzić poprawność działania ZPS
Sterownik |  | sprawdzic czy ekran wyświetla parametry
Płyn solarny |  | sprawdzić ciśnienie glikolu
Naczynie przeponowe CWU |  | sprawdzić ciśnienie w naczyniu CWU
Połaczenia hydrauliczne |  | sprawdzić szczelność połączeń
Czujnik temperatury |  | sprawdzić czujniki
Izolacja termiczna |  | sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń na zbiorniku
sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń na przewodach
Grzałka elektryczna |  | sprawdzić czy nagrzewa wodę
uwagi:
pieczęć i podpis firmy serwisowej |  |  | podpis zamawiającego
podpis Inspektora Nadzoru |  |  | podpis użytkownika