Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 49/2025/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa jednorazowa zestawu do pomiarów elektrochemicznych do Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Zestaw do pomiarów elektrochemicznych - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka/model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | 1.Zestaw wodorowej elektrody Odniesienia (dwie sztuki) : - Rezystancja 1 Ω +/- 5% - Brak zanieczyszczenia elektrolitu - Szeroki zakres pH (-2 do 16) i temperatur (-20 do 210 °C) - Odporne na uszkodzenia mechaniczne - Bez przegrody (fritu). 2. Przeciwelektroda platynowa: z izolacją o średnicy 6 mm, Pt czystość 99.95 %, dł. drutu 23 cm +/- 2 cm średnica drutu: 0.5 mm +/- 5%, pole powierzchni: 3.6 cm2 +/- 5%, 3. Standard glassy carbon (obudowa z PEEK): średnica zew. 6 mm +/- 5%, średnica dysku 3 mm +/- 5%, dł. 55 mm +/- 5% 4. Uchwyt na ogniwo guzikowe (dwie sztuki) Umożliwia pomiary 4-punktowe 5. Uchwyt (PEEK) z podłączeniem elektrycznym na próbkę w formie płytki (gr. max. próbki 4 mm) 6. Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ