Piła, dnia 21.02.2025 r.

FZP.II-241/15/25/ZO

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**OBSŁUGA SIECI RADIOWEJ I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH**

|  |
| --- |
| 1. **Zamawiający** |

**Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica**

**64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1**

tel. (067) 210 62 98

REGON 002161820; NIP 764-20-88-098

<http://szpitalpila.pl/>

|  |
| --- |
| 1. **Tryb postępowania** |

* 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 62/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 01.04.2022 r. – **za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila**
  2. Wartość szacunkowa zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 i art. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024 poz.1320 ze zm.)

|  |
| --- |
| 1. **Przedmiot zamówienia** |

1. Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usługi technicznej obsługi sieci radiowej i urządzeń telekomunikacyjnych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.**
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – 1 zadanie.
3. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

|  |
| --- |
| 1. **Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności** |

Dostawy towaru następować będą sukcesywnie. Wymagany termin realizacji zamówienia – **12 miesięcy** od daty podpisania umowy.

|  |
| --- |
| 1. **Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:** |

1. wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2. aktualny dokument potwierdzający uprawnienia SAP do 1 KW
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4. w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

|  |
| --- |
| 1. **Pozostałe wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów** |

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim za pośrednictwem **platformy zakupowej.**
2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę (dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową). Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów.
4. Zamawiający zastrzega formę porozumiewania się z Wykonawcami w postaci elektronicznej poprzez platformę zakupową.
5. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Aleksandra Gałażewska tel. 67/ 21 06 207; która to osoba jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
7. Oferta zostanie odrzucona, jeśli nie będzie zgodna z zapytaniem ofertowym.
8. Wykonawcy zainteresowani niniejszym postepowaniem mogą zadawać pytania dotyczące  
    niniejszego postepowania, na które Zamawiający niezwłocznie odpowie i umieści informację na platformie zakupowej. **Termin zadawania pytań do 24.02.2025 godz. 12:00 r.**
9. Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platforma zakupowa.pl: - tel. 22 101 02 02, - e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl).
10. Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość oraz o jakim mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

|  |
| --- |
| 1. **Kryteria oceny:** |

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***KRYTERIA*** | ***WAGA*** | ***PUNKTACJA*** |
| CENA BRUTTO | 100% | skala 0 – 1000 pkt |

1. Punktacja w kryterium **CENA** zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

1. Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium.

|  |
| --- |
| 1. **Miejsce, termin składania i otwarcia ofert** |

1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **26.02.2025 roku do godz. 09:30**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **26.02.2025 roku do godz. 09:35**
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

|  |
| --- |
| 1. **Termin związania ofertą** |

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru (załącznik nr 3) przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

***Załączniki:***

* 1. załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. załącznik nr 2a – Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
  3. Załącznik nr 2b – Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
  4. załącznik nr 3 – Wzór umowy
  5. załącznik nr 4 – Informacja RODO

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Przedmiot zamówienia*** | **OBSŁUGA SIECI RADIOWEJ I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH** | |
| ***Zamawiający*** | ***Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica; 64–920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1*** | |
| ***WYKONAWCA***  ***adres,***  ***telefon***  ***NIP***  ***REGON*** | |  |
| ***e-mail*** | |  |
| ***Oferowana wartość***  ***za wykonanie zadanie***  *(podlega ocenie)* | | **wartość brutto:**  **wartość netto:**  VAT %: |
| ***Termin płatności*** | **30** **dni** | |
| ***Termin realizacji zamówienia*** | **12 miesięcy** od daty podpisania umowy | |
| ***Oświadczamy, że:*** | | |
| * zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. * czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu składania ofert * zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń, co do jej treści * cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty * posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania * gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia * zapoznaliśmy się z informacją RODO | | |
| * **nie podlegam wykluczeniu z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).** | | |

**ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

1. w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy (imię, nazwisko, stanowisko):

|  |
| --- |
|  |

1. osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest (imię, nazwisko, telefon, e-mail):

|  |
| --- |
|  |

Oświadczamy, iż powyższe zamówienie: *w całości zrealizujemy sami / zrealizujemy przy udziale podwykonawcy*\*:

|  |
| --- |
|  |

\* niepotrzebne skreślić bądź usunąć

***Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową.***

*Załącznik nr 2 (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do umowy)*

**Obsługa sieci radiowej i urządzeń telekomunikacyjnych**

Usługa ma obejmować naprawę, reakcję serwisową, badanie parametrów użytkowych, czynności konserwacyjne, programowanie radiotelefonów, pomiar instalacji antenowych w samochodach oraz stacjach bazowych, strojenie anten, naprawę telefonów komórkowych pogwarancyjnych do kwoty 60,-zł brutto, wymiana części zamiennych do 1 radiotelefonu 60,-zł brutto, naprawy instalacji systemu GPS w karetkach. Szczegółowy wykaz urządzeń objętych techniczną obsługą zawiera Załącznik nr 2.

2) Wykonywanie poszczególnych usług objętych zakresem zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na zgłoszenie przekazane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

3) Wykonawca realizuje techniczną obsługę sprzętu i utrzymanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń zawartych w załącznikach.

4) W ramach stałej konserwacji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania rocznego przeglądu profilaktycznego sprzętu stacjonarnego i ruchomego będącego w eksploatacji i stanowiącego własność Zamawiającego.

5) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej rezerwy technicznej części i podzespołów elektronicznych sprzętu radiotelefonicznego i telekomunikacyjnego, umożliwiających w przypadku zaistnienia awarii dokonanie bieżących napraw, gwarantujących sprawne działanie sprzętu, z zastrzeżeniem pkt 12.

6) Wykonawca przygotowuje i opracowuje dokumentację, niezbędną do przeprowadzenia czynności aktualizacyjnych w zakresie udzielonego Zamawiającemu pozwolenia radiowego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej o ile zajdzie taka potrzeba w związku ze zmianą przepisów szczegółowych.

7) Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń i miejsc, w których zainstalowane są urządzenia radiowe.

8) Zamawiający zapewni współpracę i koordynację działań pomiędzy osobami zatrudnionymi przez Zamawiającego i odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie łączności radiowej, realizowanej z użyciem sprzętu radiowego stanowiącego własność Zamawiającego i będącego przedmiotem niniejszej umowy.

9) W przypadku konieczności zakupu nowych jednostek sprzętowych, koszty montażu i uruchomienia sprzętu radiotelefonicznego będą każdorazowo określane przez Strony w drodze wzajemnych pisemnych uzgodnień pod rygorem nieważności.

10) Koszty napraw bieżących sprzętu, po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej oferty jednostek sprzętowych i ich cen z trzech źródeł i dokonaniu wyboru przez Zamawiającego w okresie pogwarancyjnym, ponosi Zamawiający i uznaje je na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

11) Sprzęt przeznaczony do czynności naprawczych lub wymian, dostarczany jest przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

12) Wykonawca zobowiązuje się do pełnej dyspozycji i reakcji serwisowej do 48 godzin, licząc od pierwszego nawiązania telefonicznego potwierdzonego następnie Zamawiającemu przez Wykonawcę, pod rygorem nieważności , na zaistniałe uszkodzenia eksploatowanego sprzętu. W przypadku zaniechania, niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez Wykonawcę w powyższym terminie, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na wykonanie obowiązków Wykonawcy, innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy , bez potrzeby uprzedniego dokonywania przez Zamawiającego analizy kosztowej.

13) Koszty nieuzasadnionych wezwań ponosi Zamawiający. Przez nieuzasadnione wezwania Strony umowy rozumieją, np. brak zasilania w sieci energetycznej, wyciągnięta wtyczka, brak dopływu prądu z winy Zamawiającego.

14) W przypadku uszkodzenia wymagającego gruntownej naprawy lub wymiany urządzenia, Wykonawca, po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej oferty jednostek sprzętowych   
 i ich cen z trzech źródeł, i dokonaniu wyboru przez Zamawiającego, Wykonawca dokona właściwych ustalonych działań w/w. zakresie.

15) Uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku przepięcia w sieci elektrycznej urządzeń wymienionych w załączniku numer 2 nie podlegają gwarancyjnemu utrzymaniu w ruchu. Uszkodzenia te będą usuwane odpłatnie po uprzednim ustaleniu przez strony kosztów naprawy i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ URZĄDZEŃ do utrzymania łączności radiowej stanowiących własność Zamawiającego**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Miejsce- lokalizacja** |
| 1. | Radiotelefony Motorola Cyfrowe mobil/baza | Szpital SOR  Wojska Polskiego  Ujście Stacja  Wojska Polskiego |
| 2. | Radiotelefon Motorola Analogowe mobil/baza | Szpital Rejestracja |
| 3 | Radiotelefon Motorola Analogowe przenośne | Karetki Transport  Zastępcze |
| 4. | Radiotelefon Motorola Cyfrowe przenośne | Karetki  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego  Ujście |
| 5. | Zasilacze bazowe | Szpital SOR  Ujście Stacja |
| 6. | Mikrofony biurkowe Motorola | Szpital SOR  Ujście Stacja |
| 7. | System zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola analog | Szpital SOR |
| 8. | Moduły nadawczo odbiorcze w systemach zdalnego sterowania analogowe | Szpital SOR  Rejestracja |
| 9. | System zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola cyfra | Szpital SOR |
| 10. | Moduły nadawczo odbiorcze w systemach zdalnego sterowania cyfrowe | Szpital SOR |
| 11. | Moduły systemu sterowania radiotelefonami Motorola |  |
| 12. | Anteny samochodowe do radiotelefonów Motorola | Karetki  Szpital  Wojska Polskiego  Ujście  Wojska Polskiego |
| 13. | Instalacja antenowe anten samochodowych | Karetki  Szpital  Wojska Polskiego  Ujście  Wojska Polskiego |
| 14. | Anteny Bazowe do radiotelefonów Motorola | Szpital  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 15. | Instalacje antenowe anten bazowych | Szpital  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 16. | Mikrofony do systemu zdalnego sterowania | Szpital  SOR  Ujście |
| 17. | Zasilacze sieciowe | Szpital  SOR  Rejestracja  Ujście |
| 18. | Strojenie anten bazowych oraz samochodowych na pasmo VHF | Szpital  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego  SOR |
| 19. | Rejestrator rozmów radiowych i telefonicznych | Szpital magazyn |
| 20. | Montaże nowych radiotelefonów w samochodach | Szpital  Wojska Polskiego  Ujście  Wojska Polskiego |
| 21.12.2020 | Demontaże radiotelefonów oraz GPSÓW | Karetki  SOR  Szpital  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 22. | Ładowarki biurkowe do radiotelefonów Motorola | Szpital  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 23. | Instalacje antenowe GPS | Karetki  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 24. | Instalacji zasilające GPS | Karetki  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 25. | Moduły GPS | Karetki  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 26. | Anteny GSM | Karetki  Szpital  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 27. | Naprawa telefonów komórkowych GSM, Smartfonów  kopiowanie danych  ( o ile istnieje taka możliwość techniczna ) do kwoty 150,-zł | Szpital  Karetki  Ujście  Wojska Polskiego  Wojska Polskiego |
| 28. | Testowanie kart sim | Szpital telefony GSM, Smartfony |
| 29. | Wymiana akumulatorów w systemach zdalnego sterowania | Szpital  SOR  Medyczna |
| 30. | Wymiana anten VHF/GPS w radiotelefonach Motorola | Szpital  Wojska Polskiego  Ujście  Wojska Polskiego |
| 31. | Wtyki złącza antenowe | Szpital  Karetki  Wojska Polskiego  Ujście  Wojska Polskiego |
| 32. | Uchwyty antenowe | Szpital  Medyczna |
| 33. | Uchwyty tabletów | Karetki :  Wojska Polskiego  Ujście  Wojska Polskiego |
| 34. | Ładowarki tabletów | Karetki :  Wojska Polskiego  Ujście  Wojska Polskiego |

Załącznik nr 3

*Umowa – Projekt*

**UMOWA Nr … /……../ZP**

**zawarta w Pile w dniu ……………….. roku**

pomiędzy:

***Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica***

***64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1***

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000008246 - Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 001261820 NIP: 764-20-88-098

który reprezentuje:

***……………………………………………….***

zwanym dalej „Zamawiającym”

**a**

***………………………………………………………***

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS …….. – Sąd Rejonowy w ………, ….. Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: .............................. NIP: ..............................

który reprezentuje:

***………………………………………………………***

wpisanym do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG)

REGON: .............................. NIP: ..............................

który reprezentuje:

***………………………………………………………***

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego oferta została przyjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 62/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 01.04.2022 r. prowadzonego pod hasłem: **„OBSŁUGA SIECI RADIOWEJ I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH”** (nr sprawy: FZP.II-241/15/25/ZO), o następującej treści:

**§ 1**

1. Umowa dotyczy **świadczenia usług technicznej obsługi sieci radiowej i urządzeń telekomunikacyjnych** eksploatowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, w związku z prowadzoną działalnością w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Szczegółowy wykaz urządzeń objętych techniczną obsługą zawiera Załącznik nr 1 do umowy stanowiący integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia SEP do 1 KW i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego w ciągu 4 dni roboczych.

**§ 2**

**WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Wykonywanie poszczególnych usług objętych zakresem zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, na zgłoszenie przekazane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca realizuje techniczną obsługę sprzętu i utrzymanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń zawartych w Załączniku nr 1 do umowy.
3. W ramach stałej konserwacji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania rocznego przeglądu kontrolnego sprzętu stacjonarnego i ruchomego będącego w eksploatacji i stanowiącego własność Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej rezerwy technicznej części i podzespołów elektronicznych sprzętu radiotelefonicznego i telekomunikacyjnego, umożliwiających w przypadku zaistnienia awarii dokonanie bieżących napraw, gwarantujących sprawne działanie sprzętu, z zastrzeżeniem ust. 11.
5. Wykonawca przygotowuje i opracowuje dokumentację, niezbędną do przeprowadzenia czynności aktualizacyjnych w zakresie udzielonego Zamawiającemu pozwolenia radiowego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, o ile zajdzie taka potrzeba w związku ze zmianą przepisów szczegółowych.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń i miejsc, w których zainstalowane są urządzenia radiowe.
7. Zamawiający zapewni współpracę i koordynację działań pomiędzy osobami zatrudnionymi przez Zamawiającego i odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie łączności radiowej, realizowanej z użyciem sprzętu radiowego stanowiącego własność Zamawiającego i będącego przedmiotem niniejszej umowy. Powyższy zapis dotyczy w szczególności personelu kierowniczego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Kierownika Działu Elektrotechnicznego.
8. W przypadku konieczności zakupu nowych jednostek sprzętowych, koszty montażu i uruchomienia sprzętu radiotelefonicznego będą każdorazowo określane przez Strony w drodze wzajemnych pisemnych uzgodnień pod rygorem nieważności.
9. Koszty napraw bieżących sprzętu, po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej oferty jednostek sprzętowych i ich cen z trzech źródeł i dokonaniu wyboru przez Zamawiającego w okresie pogwarancyjnym, ponosi Zamawiający i uznaje je na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
10. Sprzęt przeznaczony do czynności naprawczych lub wymian, dostarczany jest przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w punkcie 7.
11. Wykonawca zobowiązuje się do pełnej dyspozycji i reakcji serwisowej do **48 godzin,** licząc od pierwszego nawiązania telefonicznego potwierdzonego następnie Zamawiającemu przez Wykonawcę, pod rygorem nieważności, na zaistniałe uszkodzenia eksploatowanego sprzętu. W przypadku zaniechania, niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez Wykonawcę w powyższym terminie, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na wykonanie obowiązków Wykonawcy, innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uprzedniego dokonywania przez Zamawiającego analizy kosztowej.
12. Koszty nieuzasadnionych wezwań ponosi Zamawiający. Przez nieuzasadnione wezwania Strony umowy rozumieją, np. brak zasilania w sieci energetycznej, wyciągnięta wtyczka, brak dopływu prądu z winy Zamawiającego.
13. W przypadku uszkodzenia wymagającego gruntownej naprawy lub wymiany urządzenia Wykonawca po przedstawieniu pisemnej oferty jednostek sprzętowych oraz ich cen z trzech źródeł i dokonaniu wyboru przez Zamawiającego dokona właściwych ustalonych działań ww. zakresie.
14. Uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku przepięcia w sieci elektrycznej urządzeń wymienionych w załączniku numer 1 nie podlegają gwarancyjnemu utrzymaniu w ruchu. Uszkodzenia te będą usuwane odpłatnie po uprzednim ustaleniu przez strony kosztów naprawy i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu

**§ 3**

**CENA TOWARU**

1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmują jego wartość, wszystkie określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy zgodnie z złożoną ofertą wynosi:

netto: ………….zł *(słownie: ……………………………….. )*

VAT%:

**brutto: ……… zł** *(słownie:* *……………………………..)*

**§ 4**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Podstawą wystawienia faktur, będzie protokół potwierdzenia sprawności działania urządzeń do łączności radiowej, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy.
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu **30 dni** od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktura winna zawierać numer umowy, na podstawie której realizowana jest dostawa. W przypadku braku możliwości umieszczenia powyższej informacji na fakturze Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamieścił je w odrębnym dokumencie dołączonym do faktury.

**§ 5**

* + 1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Elektrotechnicznego tel. (067) 2106-250.
    2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………….., tel.:................

**§ 6**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w § 2 ust. 11 umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdą godzinę zwłoki w przypadku niedotrzymania czasu reakcji.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego druga strona może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. Jeżeli wysokość szkody powstała w wyniku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.
4. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekraczać 20% wartości umownej brutto.

**§ 7**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadkach:
2. nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy,
3. utraty aktualnych uprawnień do świadczenia usługi objętej umową wydanych przez odpowiednie organy,
4. naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia usług zgodnie z umową, uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, a także uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
5. zgłoszenia przez Zamawiającego dwóch reklamacji złożonych na dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia,
6. zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającego 14 dni.
7. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 8**

1. Umowa zostaje zawarta na okres **12 miesięcy**, od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy w w/w terminie umowa nie zostanie wyczerpana wartościowo, okres jej obowiązywania ulega wydłużeniu do dnia zrealizowania pełnej kwoty nominalnej, nie dłużej niż o kolejne 2 miesiące.

**§ 9**

**ZMIANY DO UMOWY**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od stron umowy, a zmiana jest nieistotna w stosunku do treści oferty.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w następującym zakresie:
4. zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
5. zaproponowania przez Wykonawcę produktu zamiennego o parametrach tożsamych lub jakościowo lepszego, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu, w tym na podstawie decyzji właściwych władz,
6. zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu Wykonawcy,
7. zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
8. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy’
9. zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację umowy;
10. nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania Umowy maksymalnie o 2 miesiące, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;
11. zwiększenia nie więcej niż 10% kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy,
12. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
13. Zmiany Umowy wskazane w ust. 3 pkt. g nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do Umowy.

**§ 10**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim dążeniu stron do ugodowego załatwienia sporu.

**§ 11**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

*Załącznik nr 2 do umowy*

ZOBOWIĄZANIE

Jako Wykonawca ……………………………………………………………………………………..

(Nazwa firmy, adres, NIP)

realizujący na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica przedmiot

umowy ………………………………………………………………..,

zobowiązuje się do :

* 1. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jakich dotyczy przedmiot umowy oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania postanowienia *„Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”, której kopię otrzymałem/am;*
  2. zapoznania swoich pracowników oraz innych osób wykonujących pracę na moją rzecz przy realizacja zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z postanowieniami *„Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.*

Zobowiązanie podpisał:

Imię i nazwisko ……………………………………………………….

Stanowisko służbowe / funkcja: …………………………………….

Data: ……………… Pieczęć i podpis: …………………..……..

***Instrukcja bezpieczeństwa i higieny prac***

***realizowanych przez podmioty zewnętrzne***

***na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile***

***im. Stanisława Staszica***

1. Cel instrukcji

Celem przedmiotowej instrukcji jest określenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Podmiotów Zewnętrznych, realizujących zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

1. Zakres stosowania

Przedmiotowa instrukcja zawiera szczegółowe wytyczne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące Podmiotów Zewnętrznych działających na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, od momentu wyboru, podpisania umowy, rozpoczęcia zadania, bieżącej kontroli, aż do chwili ostatecznego zakończenia zadania. Niniejsza instrukcja obowiązuje na terenie całego Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile i dotyczy Podmiotu Zewnętrznego oraz wszystkich osób przez niego zatrudnionych (bez względu na formę powierzenia pracy) realizującego zadanie na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

1. Zagadnienia ogólne

Za Podmiot Zewnętrzny rozumie się Wykonawcę, realizującego na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im Stanisława Staszica usługi medyczne, innego rodzaju usługi oraz dostawy i wszelkie prace serwisowe, konserwacyjne, remontowe, budowlane i inne.

Za zadanie rozumie się usługi medyczne, innego rodzaju usługi oraz dostawy i wszelkie prace serwisowe, konserwacyjne, remontowe, budowlane i inne, realizowane na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, w ramach zawartych umów.

Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wykonujące pracę na jego rzecz, oddelegowani do Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile celem realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów, zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym określonych w Kodeksie Pracy oraz wszelkich przepisach prawa materialnego, a także stosowanie się do zaleceń osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szpitala lub Kierownika komórki organizacyjnej na terenie której realizowane jest zadanie.

1. Szczegółowe zasady w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Całokształt spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny realizowanych w obowiązku do pracowników i innych osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy, oddelegowanych do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica celem realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica spoczywa na Wykonawcy w myśl zapisów Działu Dziesiątego oraz art. 304 § 1 **Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy** (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ).
3. Wykonawca zobligowany jest zapewnić bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób oddelegowanych przez niego do pracy na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, na których wpływ mogą mieć czynności wynikające z realizacji powierzonego zadania.
4. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest zapewnić w stosunku do swoich pracowników, oddelegowanych do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica:
5. poddanie ich profilaktycznym badaniom lekarskim celem posiadania orzeczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy;

1. odbycie przez tych pracowników wymaganych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. zapoznanie z wymaganymi instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy, obsługi maszyn i urządzeń oraz realizacji prac;
3. zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy;
4. wyposażenie w niezbędną odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej / środki ochrony zbiorowej;
5. niezbędne kwalifikacje / uprawnienia pracownika jeżeli takie są wymagane w myśl, stosownych przepisów prawa.
6. Wykonawca zapewnia, że stosowne wymagania określone w pkt 3 będą spełnione wobec osób wykonujących pracę na jego rzecz w formie innej niż stosunek pracy, zatrudnionych celem realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
7. Po stronie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica leży przekazanie wykonawcy *„Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.*
8. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników i inne osoby wykonujące prace na jego rzecz przy realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z zapisami zawartymi w *„Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.*
9. Fakt przekazania Wykonawcy przedmiotowej instrukcji, potwierdzony zostaje pisemnie na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
10. Wykonawcy oraz jego pracownicy i inne osoby oddelegowane do realizacji zadania na terenie Szpitala specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązani są do przestrzegania zapisów *„Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.*
11. Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wyznaczone do realizacja zadania poruszają się i przebywają wyłącznie w miejscach niezbędnych do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
12. Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wyznaczone do realizacja zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica powinni posiadać widoczne identyfikatory, a jeżeli do realizacji zadania konieczne jest stosowanie urządzeń, maszyn, narzędzi i innego rodzaju sprzętu to powinny one być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy.
13. W przypadku, gdy do realizacji zadania konieczne jest podłączenie do instalacji elektrycznej, gazowej, wod-kan, CO i innej to Wykonawca musi to zrealizować zgodnie z wymaganym przepisami oraz stosownymi instrukcji, w uzgodnieniu z właściwymi służbami technicznymi Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszelkie narzędzia, urządzenia, maszyny i innego rodzaju sprzęt, konieczne do realizacji zadania, były sprawne technicznie, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem posiadały wymaganą dokumentację i spełniał stosowne wymagania dotyczącego bezpieczeństwa jego użytkowania.
15. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca używać będzie substancji chemicznych i ich mieszanin zobligowany jest posiadać aktualne karty charakterystyki i bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.
16. Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby oddelegowane przez niego do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązane są tak realizować prace, aby swoim zachowaniem nie narażać siebie oraz innych osób na utratę życia i zdrowia, dbać o mienie szpitala.
17. Wykonawca zobowiązany jest magazynować materiały, substancje i inne przedmioty w miejscu do tego wyznaczonym oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w tym zakresie.
18. W sytuacji, gdy zakres zadania będzie wymagał ograniczenia dostępu osób postronnych do miejsca prac, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsc, do których nie mogą mieć dostępu osoby trzecie.
19. Zabronione jest demontowanie zabezpieczeń, barier i innych urządzeń ochronnych bez pisemnej zgody Służby BHP, służb technicznych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. W sytuacji, gdy przedmiotowy demontaż jest konieczny, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osób mogących przebywać w tym miejscu oraz niezwłocznego montażu w stanie niepogroszonym, przed ponownym oddaniem do eksploatacji.
20. Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby oddelegowane przez niego do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązane są do stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu, zakazu i ostrzegawczych obowiązujących na terenie całego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
21. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, awarii lub każdego innego zdarzenia niepożądanego.
22. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby realizujące prace na jego rzecz oddelegowane do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zostaną przez niego poinformowani o zasadach postępowania na wypadek awarii, wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, czy zdarzenia niepożądanego.
23. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Służbę BHP Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica o każdym zaistniałym wypadku przy pracy czy zdarzeniu potencjalnie wypadkowym mającym związek z realizacją zadania.
24. Wykonawca, jego pracownicy lub inne osoby realizujące na jego rzecz zadanie na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, zobligowane są niezwłocznie wezwać odpowiednie służby ratunkowe, gdy zaistniały wypadek czy awaria wymaga bezwzględnej konieczności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym, zapobiegnięciu rozprzestrzeniania się skutkom awarii lub innych zdarzeń niepożądanych.
25. Wykonawca zobligowany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób, które w wyniku awarii, wypadku pracy, czy innego zdarzenia niepożądanego mogłyby być narażone na utratę życia i zdrowia.
26. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, gdy istnieje prawdopodobieństwo jego uszkodzenia w wyniku zaistniałego wypadku przy pracy, awarii, czy innego zdarzenia niepożądanego związanego z realizacją zadania.
27. Wykonawca poinformuje swoich pracowników i inne osoby realizujące prace na jego rzecz oddelegowane do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica o możliwości powiadomienia o wszelkich sytuacjach niepożądanych Dyspozytora Szpitala pod nr telefonu 67 210 62 44 lub wew. 244, albo pracowników ochrony w punkcie przy wejściu głównym do szpitala.
28. Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica ma obowiązek wyznaczyć Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników oraz ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposób postępowania w przypadku wystawienia zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.
29. Informacji o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia wynikających ze środowiska pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA |
| **CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE** | | |
| 1. | Porażenie prądem elektrycznym, pożar, wybuch | Uszkodzone przewody zasilające urządzenia elektryczne, niesprawna instalacja elektryczna, nie przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń. Brak okresowych badań ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu urządzeń, instalacji elektrycznych. Zaprószenie ognia, awaria instalacji gazowych, itp. |
| **CZYNNIKI BIOLOGICZNE (WIRUSY, BAKTERIE, PASOŻYTY, GRZYBY Gr. 2 i 3),**  **w tym m.in.** | | |
| 2. | LegionellaFluoribacterbozemanae  gr. 2 | Woda (zwłaszcza w temp. 20-45ºC), ścieki, wilgotna gleba, trociny, mgła olejowa  Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, bezpośrednia. |
| 3. | Herpesviridae ospy wietrznej, półpaśca.  gr.2 | Ludzie  Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa |
| 4. | Prątki gruźlicy  *Mycobacteriutuberculosis*  gr.3 | Ludzie  Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa |
| 5. | Wirusgrypy (typ A, B, C)  *Orthomyxoviride*  gr.2 | Ludzie, zwierzęta.  Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa |
| 6. | Paciorkowiec ropotwórczy  Streptococcuspyogenes  gr.2 | Ludzie  Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, bezpośrednio |
| 7. | Gronkowiec złocisty  *Staphylococcusaureus*  gr. 2 | Powłoki ludzi i zwierząt, pył, powietrze, woda i ścieki, żywność  Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, powietrzno-pyłowa, bezpośrednio i pokarmowa |
| **CZYNNIKI FIZYCZNE, CHEMICZNE I PSYCHOFIZYCZNE** | | |
| 8. | Powierzchnie, na których jest możliwy upadek (upadek na tym samym poziomie). | Nierówne, mokre, śliskie powierzchnie. Zatarasowane przejścia, dojścia do oddziałów, magazynów, warsztatów i innych pomieszczeń szpitala. |
| 9. | Różnica poziomów (upadek na niższy poziom). | Przemieszczanie się po schodach. Realizacja prac na wysokości. |
| 10. | Przeciążenie układu ruchu wskutek wymuszonej pozycji ciała i narządu wzroku. | Wymuszona pozycja ciała, skupienie wzroku w trakcie realizacji czynności służbowych, obciążeniu układu kostno-mięśniowego. |
| 11. | Ruch pieszych w ciągach komunikacyjnych, dźwigach osobowych. | Wykonywanie czynności w jednostkach org. szpitala, przemieszczanie zatłoczonymi korytarzami, wchodzenie, schodzenie po schodach, poruszanie się dźwigami osobowymi... |
| 12. | Potrącenie pojazdem w ruchu (wszelkiego rodzaju). | Podczas wykonywanych czynności służbowych na terenie szpitala – przemieszczanie się do pomieszczeń na zewnątrz, na parkingu. |
| 13. | Uderzenie o przedmioty niebędące w ruchu. | Wyposażenie pomieszczeń, sal operacyjnych, oddziałów szpitalnych, magazynów, zastawione ciągi komunikacyjne. |
| 14. | Pole elektromagnetyczne | Realizacja zadań w obrębie czynnych diatermii chirurgicznych. |
| 15. | Narażenie na działanie gazów techniczny i gazów medycznych. | Awaria instalacji, urządzeń zasilających w gazy techniczne i medyczne, butli; nieprawidłowa eksploatacja instalacji, urządzeń i butli |
| 16. | Kontakt z czynnikami chemicznymi. | Wszelkie substancje i mieszaniny chemiczne stosowane procesie pracy, w tym o działaniu rakotwórczym, produkty do dezynfekcji rąk |
| 17. | Promieniowanie jonizujące ( X, beta, gamma) | Konieczność realizacji prac w obszarze źródeł promieniowania jonizującego. |
| 18. | Hałas, drgania mechaniczne | Praca z urządzeniami lub w pobliżu maszyn i urządzeń generujących hałas pow. 80 dB |
| 19. | Pył: drewna z wyjątkiem drewna twardego (buku, dębu); pył bieliźniany | Realizacji czynności w miejscach uwalniania pyłów w środowisku pracy, takich jak kotłownia, magazyn na zrębki, stolarnia; pralnia. |
| 20. | Pochwycenie kończyn, zmiażdżenie, wyrzut czynnika | Obsługa maszyn, urządzeń, demonstrowanie sprzętu, nieosłonięte elementy maszyn i urządzeń grożące pochwyceniem, urazem, zmiażdżeniem, kontaktem z gorącą powierzchnią . |

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1; 64-920 Piła**
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Pan Piotr Budek, kontakt: tel. 67 2106669, e-mail: iod@szpitalpila.pl, siedziba: pokój D36 na wysokim parterze budynku „D”;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z danym postępowaniem prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem koniecznym do podpisania ważnej umowy - konsekwencją niepodania określonych danych będzie niemożność zawarcia umowy z Panią/Panem jako jej stroną;
7. publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[1]](#footnote-1);
12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[2]](#footnote-2);
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
14. nie przysługuje Pani/Panu:
15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników [↑](#footnote-ref-1)
2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-2)