Załącznik nr 1

do SWZ Nr

PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

## Zał. nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji                                                                                                                                                        pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

Miejsce i data .....................................

A.	Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa firmy | Siedziba firmy | NIP/REGON | KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma wiodąca |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 1* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 2* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |

Uwaga: * Podwykonawca nie jest uważany za partnera/członka Konsorcjum.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo.

Dane dotyczące pełnomocnika (jeżeli dotyczy):

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko: ________________________________________________________________                                   ____

Adres: _______________________________________________                      _____________________

Nr telefonu: _________________________________________________         ____________ ________

e-mail: ____________________________________________________                   _________________

Podstawa do reprezentacji: _______________________________________________         __________

B.	Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

- Oświadczam/oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przeze mnie/nas zaakceptowane i zobowiązuję(emy)my się, w przypadku wybrania mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na wymienionych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej zmianami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczamy/oświadczamy, te zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Cena ryczałtowa mojej/naszej oferty wynosi:

za wykonanie dostaw objętych zamówieniem podstawowym oraz dostaw objętych zamówieniem opcjonalnym:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

za wykonanie zamówienia podstawowego:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

za wykonanie zamówienia w opcji:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

- Akceptuję/akceptujemy warunki płatności.

- Oferujemy skrócenie terminu dostawy do Zamawiającego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania o ______________ dni licząc od maksymalnego 10-dniowego terminu realizacji poszczególnego zamówienia zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Termin dostawy do Zamawiającego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania (z uwzględnieniem skrócenia terminu dostawy, o którym  mowa w pkt 7 – jeżeli dotyczy –) wynosi _____________ dni.

- Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

- Deklarujemy termin realizacji zamówienia zgodny z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami dla przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczam/oświadczamy na dzień składania ofert, iż zapoznałem/zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia, ich modyfikacjami i zmianami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ostatecznie nie wnoszę/nie wnosimy do nich jak i ich modyfikacji i zmian zastrzeżeń, a w konsekwencji w pełni je akceptuję/akceptujemy.

- Deklaruję/deklarujemy wykonanie dostawy zgodnej z dokumentami zamówienia, ich modyfikacjami i zmianami.

- Oświadczam/oświadczamy na dzień składania ofert, że oferowany przez nas przedmiot dostawy spełnia parametry Opisu przedmiotu zamówienia.

- Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

- Składając ofertę informuję/informujemy, że:

niniejsza oferta wyczerpuje przesłankę zawartą w art. 225 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług1. Tym samym dla celów zastosowania kryterium ceny lub koszt.u Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Składając ofertę informuję/informujemy, że1:

- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

________________________________________________________                                   ______

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ____                                    ____________

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie _______%

niniejsza oferta nie wyczerpuje przesłanki zawartej w art. 225   ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień, tj. wybór niniejszej oferty nie prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –  jeżeli dotyczy.]

- Składam(y) niniejszą Ofertę:

w imieniu własnym;

jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 462 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję/informujemy, że:

zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- (…).

nie zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –   jeżeli dotyczy.]

- Oświadczam/oświadczamy2, że jestem/jesteśmy:

- Mikroprzedsiębiorstwem

- Małym przedsiębiorstwem

- Średnim przedsiębiorstwem

- PROWADZĘ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

- OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- iNNY RODZAJ     _________________________________________________________

(proszę zaznaczyć właściwe –  jeżeli dotyczy)

[Uwaga: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego INNYM niż państwo Zamawiającego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie SPOZA Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

Oświadczam/oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku pn.: _________________________________________________________________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączyliśmy również stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

- Informacja dotycząca art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.).

Oświadczam/oświadczamy, że składając niniejszą ofertę znane mi/nam są przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), wynikające z treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.), wskazane odpowiednio w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt 6. Instrukcji dla Wykonawców, w tym również sankcja w postaci kary pieniężnej w przypadku podlegania tym przesłankom.

- Oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

[*	 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).]

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu narzędzia Zamawiającego - platformy zakupowej.

- Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- Niniejszym wskazuję, że dane umożliwiające zweryfikowanie uprawnień do reprezentowania Wykonawcy/osób działających w imieniu Wykonawcy w niniejszym postępowaniu dostępne są w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych (należy wskazać właściwe):

☐ KRS - https://ekrs.ms.gov.pl – dotyczące Wykonawcy;

☐ CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl – dotyczące Wykonawcy

☐ inny rejestr (należy podać) …………………………………………

W związku z tym, że umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów dostępnych w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych do oferty załączam (należy wskazać właściwe):

☐ pełnomocnictwo z dnia ……………………

☐ inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy ……………………………………..

C.	Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Imię i nazwisko: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów) |  |  |  |  |  |
| Adres do korespondencji |  |  |  |  |  |  |  |
| telefon |  |  |  |  | e-mail: |  |  |

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| ___________________ dn. _________________ . (Miejscowość) |  | ____________________________________ Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

2Pojęcia zaczerpnięte z Zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.5 2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

D.	Cenę ofertową ustalono na podstawie poniższego wyliczenia:

Tabela nr 1. Załącznik asortymentowo-cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykłe Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy | szt. |  |  | 20,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm impregnowane Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia. | szt. |  |  | 20,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm ognioochronne Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej | szt. |  |  | 20,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe gr. 15mm ognioochronne Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,5 cm, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej | szt. |  |  | 50,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm ognioochronne impregnowane Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, o zwiększonej odporności ogniowej przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza. Impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia. | szt. |  |  | 20,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
|  | Profil stalowy do płyt g-k CD60 dł. 3,0 m Profil główny sufitowy CD60 grubość od 0,5 do 0,60 mm o wymiarach 27/60/27/3000 mm, reakcja na ogień klasy A1, | szt. |  |  | 1 000,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Profil stalowy do płyt g-k UD30 dł. 3,0m Profil przyścienny UD 30 grubość 0,50- 0,60 mm o wymiarach 27/29,2/27/3000 mm, reakcja na ogień klasy A1 | szt. |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Profil stalowy do płyt g-k U50 dł. 3,0m Profil U50 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/51/40/3000mm reakcja na ogień klasy A1, | szt. |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Profil stalowy do płyt g-k C50 dł. 3,5m Profil C50 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/48,8/48/3500 mm., reakcja na ogień klasy A1 | szt. |  |  | 100,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Profil stalowy do płyt g-k U75 dł. 3,0m Profil U75 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/76/40/3000mm reakcja na ogień klasy A1, | szt. |  |  | 300,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Profil stalowy do płyt g-k C75 dł. 3,5m Profil C75 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/73,8/48/3500 mm., reakcja na ogień klasy A1 | szt. |  |  | 600,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Profile ościeżnicowe UA 75 dł. 3,00 m Profil ościeżnicowy stalowy ocynkowany UA 75 o grubość 2,0 mm i długości 3000 m, reakcja na ogień klasy A1, | szt. |  |  | 100,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Kątowniki mocujące do profili UA Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100, grubość 2,0 mm do łączenia profili ościeżnicowych do podłoża przy wzmocnieniach drzwiowych, ścianach wysokich | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Śruba M8 z podkładką i nakrętką Śruba M8 z podkładką i nakrętką do łączenia kątowników do UA z profilami ościeżnicowymi UA | kpl. |  |  | 200,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Łącznik krzyżowy do profili CD 60, grubość 1,0 mm. Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych. | szt. |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Łącznik wzdłużny do profili CD 60, grubość 0,55 mm Do łączenia wzdłużnego profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych. | szt. |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Pręt wieszakowy z oczkiem o długości L=500 mm, Ø 4,0 mm. Do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem obrotowym z elementem rozprężnym, wieszakiem z elementem rozprężnym i sprężyną wieszakową podwójną. | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Profil kapeluszowy 15x48mm dł. 4 m Profil kapeluszowy 15x48mm dł. 4 m, przeznaczony do stosowania w środowisku o kategorii korozyjności c1, c2, reakcja na ogień klasa a1 | szt. |  |  | 50,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Łącznik bezpośredni hatclip 30 System montażu i regulacji do profili kapeluszowych 15x48mm | szt. |  |  | 100,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Łącznik bezpośredni hatclip 15 System montażu i regulacji do profili kapeluszowych 15x48mm | szt. |  |  | 100,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Listwy prowadzące do tynków mokrych 6mm dł. 3,0m Listwy prowadzące do tynków mokrych 6mm dł. 3,0m | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm klasy 550 Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm klasy 500 do wykonywania ścianek działowych | szt. |  |  | 1 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  | Zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych z łączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków, atest pzh | kg |  |  | 1 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy typu "start" Uniwersalne spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Idealny do uzupełniania ubytków oraz wypełniania drobnych rys i pęknięć. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz do mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe. Wyrób zgodny z normą pn-en 13279-1. Produkt musi posiadać atest higieniczny pzh. Skład: mieszanka gipsu i wypełniaczy mineralnych modyfikowana dodatkami czas przydatności do użycia ≥60 minut reakcja na ogień klasa a1 zawartość siarczanu wapnia < 50% | kg |  |  | 100,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Gładź szpachlowa cementowo-polimerowa Cementowa gładź szpachlowa z dodatkiem żywicy polimerowej i włókien celulozowych. Zawiera środki hydrofobowe przeciwdziałające wnikaniu wilgoci w strukturę podłoża. Przeznaczona do prac wykończeniowych i remontowych na zewnątrz i wewnątrz polegających na uzupełnieniu ubytków i wygładzaniu chropowatości, nierówności i pęknięć. | kg |  |  | 500,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
|  | Szpachla gipsowa bez taśmy Szpachla gipsowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowani taśmy zbrojącej, atest pzh | kg |  |  | 100,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg) Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego/mechanicznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych. | kg |  |  | 100,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
|  | Płytki ścienne gres polerowane 79,8x79,8 cm, kolor biały perłowy z brązowo-szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia - imitacja kamienia np. Marmuru (kolekcja taka sama jak płytki podłogowe o tym samym wymiarze) płytki gres k kolor biały perłowy z brązowo-szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. Marmuru, wykończenie powierzchni - poler, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm, gatunek i | m2 |  |  | 50,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Płytki podłogowe gres, matowe 79,8x79,8 cm, kolor biały perłowy z brązowo-szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. Marmuru (kolekcja taka sama jak płytki ścienne o tym samym wymiarze) Płytki gres, kolor biały z szarymi przebarwieniami- imitacja kamienia np. Marmuru, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość r9, klasa ścieralności pei5, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm, gatunek i | m2 |  |  | 250,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Klej do płytek elastyczny wielkoformatowych Klej do płytek elastyczny klasa c2te, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym , mrozoodporny, zgodność z normą pn-en12004 | kg |  |  | 3 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |
|  | Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm z wełny mineralne/szklanej z malowaną powłoką mikronatryskową - kolor biały oraz widoczną konstrukcją T24 - produkt rekomendowany do pomieszczeń medycznych Płyty rekomendowane do pomieszczeń medycznych. Które muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące czyszczenia i higieny, nie przyczyniające się do rozwoju MRSA oraz charakteryzujące się niską emisyjnością cząstek stałych (ISO klasa 5) Właściwości techniczne: sufit z płyt niepalnych klasy A1, odporność na wilgoć klasy C, do 100% RH , czyszczenie poprzez odkurzanie ręczne i maszynowe oraz czyszczenie na mokro. Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca wymagania Strefy 4 (najbardziej restrykcyjne) zgodnie z normą NF S90-351:2013 Konstrukcja nośna sufitu widoczna typu T24 - wykonana ze specjalnej stali o wysokiej odporności na korozję w klasie C3. Produkt musi posiadać atest higieniczny PZH i być dedykowany do pomieszczeń w służbie zdrowia. | szt. |  |  | 600,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Profil główny 3700 T24/33mm; biały RAL 9016 | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Profil poprzeczny 1200mm T24/28mm; biały RAL 9016 | szt. |  |  | 300,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Profil poprzeczny 600mm T24/28mm ; biały RAL 9016 | szt. |  |  | 300,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Profil przyścienny 19/24/3050mm; biały RAL 9016 | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Wieszak przesuwny SAH 1000G | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Drut z oczkiem 600 mm | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 185cm, szer. Do 30 cm - kolor biały Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), faza kamieniarska 3mm | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 100 cm, szer. Do 30 cm - kolor biały Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), faza kamieniarska 3mm | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Płytki gr. 2-3 cm z granitu płomieniowane o wym. 60x60cm kolor g603 (jasny szary) Płytki granitowe płomieniowane do stosowania na zewnątrz kolor odcień szarości (jasny) | m2 |  |  | 20,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Płytki gr. 5 cm z granitu płomieniowane o wym. 60x60cm kolor g603 (jasny szary) Płytki granitowe płomieniowane do stosowania na zewnątrz kolor odcień szarości (jasny) | m2 |  |  | 20,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Klej elastyczny mrozoodporny (na białym cemencie) dedykowany do płytek granitowych Klej do płytek z naturalnego kamienia. Klasa c2te, na białym cemencie, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym , mrozoodporny, zgodność z normą pn-en12004 | kg |  |  | 900,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  | Płyty styropianowe EPS 200 do ogrzewania podłogowego gr. 2 cm z wypustkami Styropian EPS 200 o grubość płyty 2 cm + 2,7 cm na rury, przeznaczony do szybkiego montażu rur grzewczych 14 – 18 mm w systemie wodnego ogrzewania podłogowego. Produkt posiada wysoki opór cieplny i jest zgodny z norą europejską i oznaczone według kodu: EPS-EN 13163-T(2)-L((2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 System wypustek umożliwia szybki i łatwy montaż rurek grzewczych. •Kształt wypustek gwarantuje stabilność ułożonych rurek bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów blokujących rurki. •Innowacyjne wyprofilowanie krawędzi pozwala na szczelne i trwałe łączenie płyt. •Tylna strona płyty w formie „szachownicy” umożliwia precyzyjne docięcie płyty •Wysoki opór cieplny (Lambda: 0,033 W/mk) | m2 |  |  | 50,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Farba lateksowa gruntująca Farba lateksowa gruntująca kolor biały, atest pzh, do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich produkt posiada atest pzh rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne limit zawartości lzo wg dyrektywy 2004/42/we (kat. A/g/fw): 30 g/l (2010); krycie: klasa iii ¦ odporność na mycie: rodzaj ii (wg pn-c-81914:2002), klasa 4 (wg pn-en 13300:2002) klasyfikacja połysku: mat (wg pn-en 13300:2002 i wg pn-c-81914:2002) ¦ gęstość: ok. 1,54 g/cm³ sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk | dm3 |  |  | 300,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Farba lateksowa zmywalna (odporna na szorowanie na mokro) kolory biały - do zastosowań w służbie zdrowia Farba lateksowa kolor biały, atest pzh, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki produkt posiada atest pzh odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg pn-en 13300:2002) sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk | dm3 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Farba lateksowa zmywalna (odporna na szorowanie na mokro) różne kolory pastelowe - do zastosowań w służbie zdrowia Farba lateksowa kolor pastelowe, atest pzh, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki produkt posiada atest pzh limit zawartości lzo wg dyrektywy 2004/42/we (kat. A/a/fw): 30 g/l (2010); odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg pn-en 13300:2002) sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk | dm3 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  | Farba elewacyjna silikonowa (kolor jasne pastelowe) Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem ; przeznaczona do : -malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych; - zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznemu, - odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Właściwości : - doskonała paro przepuszczalność, - odporność na działanie promieni uv, - trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków, - wodoodporna, - odporna na działanie alg, mchów i grzybów | dm3 |  |  | 50,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Farba elewacyjna silikonowa (kolor ciemny np.. Grafit) Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem ; przeznaczona do : -malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych; - zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznemu, - odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Właściwości : - doskonała paro przepuszczalność, - odporność na działanie promieni uv, - trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków, - wodoodporna, - odporna na działanie alg, mchów i grzybów | dm3 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Tynku silikatowo-silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm kolor jasny szary 80%, kolor szary 5%, kolor pomarańczowy 10% | kg |  |  | 50,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Podkład pod tynk silikonowo-silikatowy (barwiony)kolor jasny szary 90% i pomarańczowy 10% | kg |  |  | 20,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Tynk mozaikowy w systemie ETICS (na siatce zatopionej w zaprawie klejowej zgodne z przyjętym systemem jednego producenta) - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem po przedstawieniu próbek) | kg |  |  | 50,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Podkład do tynku mozaikowego Kolor grafitowy | kg |  |  | 20,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Klej do styropianu | kg |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Klej do siatki | kg |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Siatka zbrojąca 150g/m2 | m2 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Folia kubełkowa (zabezpieczenie izolacji poniżej poziomu terenu) Materiał hdpe- wysokość wytłoczeń - 8 mm (± 0,8mm)- liczba wytłoczeń - 1800/m2- gramatura - od 400 do 500 g/m2 | m2 |  |  | 50,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m atestowana | rolka |  |  | 20,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Płyta OSB 3 gr. 18 mm Płyta OSB-3 18 mm z prostymi krawędziami. Konstrukcja płyty umożliwia wykonywanie poszyć połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, belek dwuteowych. Konstrukcja płyty OSB-3 musi zachowywać włóknistość drewna, wyrównania wiórów płaskich w warstwach i zazębiania się długich wiórów. Przez natryskiwanie wiórów specjalnym systemem klejowym i emulsją parafinową uzyskuje się dużą odporność płyty na wpływy warunków atmosferycznych. Płyta Smusi być wolna od garbów, pęknięć oraz innych wad wewnętrznych, a obie powierzchnie muszą wykazywać jednakową jakość.. Płyta musi spełniać warunek przenoszenia obciążenia do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności 1-2 klasa użytkowania zgodnie z norma PN-EN 13986. Materiał wykonania wióry drewna Grubość (w mm) 18 Szerokość (w cm) 125 Długość (w cm) 250 Gęstość (w kg/m³) 630 Gatunek drewna Drewno twarde Powierzchnia (w m²) 3.125 | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Dysperbit - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych, gruntowania po rozcieńczeniu wodą; renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych | dm3 |  |  | 40,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm Kolor - grafit grubość - 6 cm wymiary - 10x20 typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy | m2 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Kolor - szary grubość - 8 cm wymiary - 10x20 typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy | m2 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Obrzeża betonowe 6x20x100 cm Obrzeże betonowe o wym. 100x20x6 kolor - szary grubość - 6 cm wymiary - 100x20 cm typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy | szt. |  |  | 50,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm Krawężnik betonowy o wym. 100x30x8 kolor -szary grubość - 8 cm wymiary - 100x30 cm typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy | szt. |  |  | 50,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Krawężnik betonowy 15x30x100 cm Obrzeże betonowe o wym. 100x30x15 kolor - szary grubość - 15 cm wymiary - 100x30 cm typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy | szt. |  |  | 50,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Nawóz uniwersalny do trawy | kg |  |  | 10,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Pospółka 0-31,5 mm Kruszywo zgodne z normą pn-b-02480:1986 | m3 |  |  | 10,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Piasek do zapraw płukany 0-2mm Piasek do zapraw płukany 0-2mm | m3 |  |  | 10,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Cement portlandzki CEM I 42,5 Cement portlandzki CEM I 42,5 do zapraw budowlanych | kg |  |  | 3 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
|  | Beton B-25 w workach | kg |  |  | 3 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |
|  | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Parametry podsypki cementowo-piaskowej: proporcja cementu do piasku: 1:4 cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom pn-b-19701 [4]. Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom pn-b-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej pn-b-06711 [1]. | m3 |  |  | 20,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Czarnoziem (ziemia żyzna lub kompostowa) | m3 |  |  | 10,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Stelaż podtynkowy WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (z fabryczną możliwością montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych) ze zbiornikiem do zabudowy z przyciskiem w kolorze czarny mat z podtynkową ramą lakierowaną. Nogi podporowe z regulacją wysokości. Miska kompaktowa biała lejowa z odpływem poziomym + deska sedesowa wolno opadająca | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Zestaw umywalka o wym. 50x40 cm (szer. X głęb.) + szafka wisząca pod umywalkową z dwoma szufladami. Umywalka wyposażone w otwór na baterię i przelew , szafka wykonana z lakierowanej płyty MD zaopatrzona w frezowane uchwyty oraz mechanizm cichego domyku szuflad Umywalka ceramiczna o wym. 50x40 cm Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szafka wisząca z lakierowanej płyty MDF (front i korpus) wyposażona 2 szuflady z cichym domykiem. | szt. |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Umywalka ceramiczna wyposażone w otwór na baterię i przelew o wym. 55x55 cm dla osób niepełnosprawnych Umywalka ceramiczna kolor: biały materiał: ceramika sposób mocowania: kołki rozporowe | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Baterie umywalkowe stojące medyczne (z uchwytem łokciowym) + zestaw montażowy i korek automatyczny + syfon Dołączyć dodatkowe wężyki dł. 80 cm | szt. |  |  | 7,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Zawór podłączeniowy do podłączenia pralki, zmywarki, spłuczki WC itp. Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/4" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Wysoka jakość Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki | szt. |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Zawór podłączeniowy do podłączenia do baterii itp. Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/8" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Wysoka jakość Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki | szt. |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach. Jest ona zaprojektowana do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Kolor pianki czerwono-brązowy. Gęstość po całkowitym wyschnięciu- ≥ 215 kg/m³.Współczynnik spieniania 1,6 – 4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy. Zawartość lotnych związków organicznych (28 dni) - ≤ 0,005 mg/m³.Kategoria użytkowania - Klasa Z1.Reakcja na ogień - Klasa E. | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Ogniochronna masa (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym do uszczelnienia złączy liniowych oraz izolacji wokół rur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych Ogniochronna masa na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym. PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnienie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A jest również stosowana wokół izolacji rur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych. Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi. | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Ogniochronna masą (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Ogniochronna masą (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Stosowana jest do uszczelniania przejść instalacyjnych w ścianach masywnych, lekkich oraz stropach. Jest przeznaczona do uszczelnienia kabli, peszli, wiązek kabli oraz palnych i niepalnych rur w izolacjach palnych. | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Mineralna wełna skalna o grubości 50mm pomalowana jednostronnie masą o gr. 0,7mm . Stosowana w przejściach przeciwpożarowych zapewniająca niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki. Wymiar 1200x600x50mm Mineralna wełna skalna o grubości 50mm pomalowana jednostronnie masą Pa gr. 0,7mm. W dziedzinie przejść przeciwpożarowych zapewnia niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki. | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Masa w postaci endotermicznie pęczniejącej powłoki ogniochronnej na bazie wody Masa służąca do zabezpieczenia przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w ścianach i stropach. Zapewnia niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki. | kg |  |  | 1,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Zaprawa ogniochronna na bazie cementu służąca do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, klap oraz drzwi przeciwpożarowych Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne Kategoria zastosowania: X, Y₁, Y₂, Z₁, Z₂ | kg |  |  | 100,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Formularz  należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).