## Zad
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LA.261.17.2025
Formularz cenowo techniczny
1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym formularzu cenowym - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamowienia. 5. Zamawiający wymaga obowiązkowo wypełnienia kolumny nr 3. 6.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne /zamienniki/. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie posiadał podobne pożądane cechy, parametry, o co najmniej tych samych właściwościach co przedmiot umowy, wykonany z materiału o podobnych właściwościach technologicznych i jakości, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach do konkretnych typów zabiegów, konkretną metodą , tej samej skuteczności co odpowiednik objęty umową. 7.Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:……………………………………….. 8. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przesyłania reklamacji:………………………………………………………………..
9. W ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy 1 sztukę generatora o następujących parametrach: generator ultradźwięków, który dostarcza sygnał wzbudzający i źródło prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości do napędzania skalpeli pistoletowych i nożycowych. Częstotliwość pracy 55,6kHZ +/- 1kHZ. Dwa poziomy mocy - minimalny i maksymalny, pięciostopniowa regulacja mocy w celu spełnienia różnych wymagań klinicznych, menu generatora w języku polskim. Wykonawca zapewnia, że oferowane urządzenia posiada certyfikat CE oraz zapewnia obsługę serwisową urządzenia.
l.p | Produkt | Nazwa handlowa /nr kat./ producent | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (zł) 5=6/4 | wartość brutto 6=9+7 | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość netto 9 = 8 x 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy stapler elektryczny z baterią, rozmiar staplera 45 mm lub 60 mm, długość trzpienia bez bransz 250 mm lub 340 mm do wyboru przez Zamawiającego. Wysokiej jakości nóż o twardości min. 440 HV zintegrowany w staplerze . Możliwość wygięcia staplera o 60 stopni w obie strony. Stapler posiadający wydłużone i zakrzywione kowadełko z możliwością odłączenia części zakrzywionej. Możliwość min. 13 krotnego odpalenia staplera w czasie jednego zabiegu. Ergonomiczna budowa staplera, waga max. 700 gram. |  | 300
2 | Jednorazowy ładunek bez zakrzywionych krawędzi do jednorazowego staplera elektrycznego posiadajacy 6 rzędów zszywek, długość zespolenia 45 mm lub 60 mm zamykający na 1.0 mm - (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), Jednorazowy ładunek z zakrzywionymi krawędziami do jednorazowego staplera elektrycznego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia 45 mm lub 60 mm zamykający na 1.5mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), zamykający na 1.7 mm (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm), zamykający na 2,0 mm (wysokość otwartej zszywki 4,1 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 900
3 | Jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera elektrycznego, długość zespolenia 45 mm lub 60 mm, Ładunek posiadający dwa potrójne rzędy zszywek o zróżnicowanej wysokości do tkanki naczyniowo - średniej 2,0 mm , 2,5 mm, 3,5 mm oraz do tkanki średnio – grubej 3,5 mm , 3,8 mm, 4,1 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 900
4 | Jednorazowe końcówki noża harmonicznego, w postaci skalpela pistoletowego,przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długościach trzonów 13 cm, 22 cm, (do wyboru przez Zamawiającego) i średnicy 5,0 mm. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16,0 mm do zamykania naczyń do 5 mm. Rękojeść z dwoma przyciskami aktywującymi do jednoczesnego cięcia i koagulowania „max” i „min”. |  | 3
5 | Jednorazowe końcówki noża harmonicznego, w postaci skalpela pistoletowego, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długościach trzonu: 35 cm i 45 cm (do wyboru przez Zamawiającego) i średnicy 5,0mm. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16,0 mm do zamykania naczyń do 5 mm. Rękojeść z dwoma przyciskami aktywującymi do jednoczesnego cięcia i koagulowania „max” i „min”. |  | 1
6 | Jednorazowe końcówki noża harmonicznego, w postaci skalpela pistoletowego, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych o długościach trzonu: 35 cm, 45 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Zakrzywiona bransza aktywna o długości 17,5mm do zamykania naczyń do 7 mm. Rękojeść z dwoma przyciskami aktywującymi do jednoczesnego cięcia i koagulowania „max” i „min”. |  | 3
7 | Jednorazowe końcówki noża harmonicznego, w postaci nożyczek do tarczycy, długość trzonu 9 cm lub 17 cm z możliwością cięcia i koagulacji, do zamykania naczyń do 5mm. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16,2mm. Rękojeść z przyciskami aktywującymi max i min. |  | 3
8 | Przetworniki piezoelektryczne, do narzędzi z poz. 1-3 oraz poz. 4. Rodzaj przetwornika do wybory przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Przetworniki zaopatrzone w ceramiczny tranducer o zakresie częstotliwości pracy 55.6 kHz+/- 1kHz |  | 3
Razem -cena