**OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH**

1. Testy funkcjonalne aparatów.
2. Kontrola istotnych parametrów technicznych.
3. Testy bezpieczeństwa.
4. Czyszczenie/ konserwacja układów elektrycznych.
5. Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonanie innych wyżej nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia czynności wynikających z instrukcji obsługi urządzeń.

W ramach realizacji przedmiotu zlecenia:

1. Rodzaj czynności serwisowych będzie zgodny z zaleceniami producenta oraz będzie spełniał wymagane normy bezpieczeństwa energetycznego.
2. W przypadku uszkodzeń wykraczających poza zakres przeglądu technicznego urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny kosztów naprawy w ciągu 7 dni od daty ich stwierdzenia.
3. Do faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół odbioru zawierający m. in. opis wykonanych prac, terminy kolejnych przeglądów, ewentualne zalecenia dotyczące naprawy wraz z wykazem części zamiennych.
4. Za wykonanie usługi zgodnie z przepisami BHP i ppoż. odpowiada całkowicie Wykonawca.
5. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność materialną (w naturze) za wszelkie straty i szkody w mieniu Zamawiającego powstałe na skutek niewłaściwej realizacji przedmiotu zamówienia.
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odnotować każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem w paszporcie technicznym urządzenia fakt wykonania przeglądu technicznego.