Załącznik nr 1

Zam. 08/2025/PN/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Usługa serwisowa (tj. przeglądy i naprawy) mikroskopu elektronowego skaningowego GeminiSEM 450 firmy Zeiss z zainstalowanym układem do cięcia próbek w komorze mikroskopu 3View 2XP firmy Gatan, odwróconego mikroskopu konfokalnego LSM 900 z detektorem Airyscan firmy Zeiss i zmotoryzowanego mikroskopu fluorescencyjnego Axio Zoom.V16 firmy Zeiss świadczona w ramach 3-letniej umowy serwisowej.

I.  Przedmiot zamówienia.

| - Opis parametrów | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | - Wszystkie czynności serwisowe musza być wykonywane są przez inżynierów posiadających wymagane prawem uprawnienia. - Serwisanci muszą posiadać aktualną wiedzę w zakresie serwisowania skaningowych mikroskopów elektronowych i/lub mikroskopów konfokalnych firmy Zeiss potwierdzoną pisemnym zaświadczeniem wystawionym przez producenta sprzętu lub firmę działającą z upoważnienia producenta sprzętu. - Wykonawca powinien zatrudniać co najmniej dwóch inżynierów serwisu z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu przeglądów i napraw skaningowych mikroskopów elektronowych firmy Zeiss oraz co najmniej jednego z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu przeglądów i napraw mikroskopów konfokalnych firmy Zeiss. - Wszystkie części zamienne oraz materiały zużywalne wykorzystane podczas przeglądów i napraw muszą być oryginalne i certyfikowane fabrycznie, t.j. zgodne z fabryczną konfiguracją sprzętu oraz zaleceniami instrukcji serwisowej, niepozyskane z rynku wtórnego, pochodzące z oficjalnej dystrybucji producenta. - Rozpoczęcie czynności serwisowych musi nastąpić w ciągu max. 7 dni roboczych od daty zlecenia naprawy. |
| Obsługa serwisowa (tj. przeglądy i naprawy) mikroskopu elektronowego skaningowego GeminiSEM 450 z zainstalowanym układem do cięcia próbek w komorze mikroskopu 3View 2XP | - Wykonanie corocznie jednego planowego przeglądu mikroskopu GeminiSEM 450. Zakres i sposób wykonania przeglądu muszą być w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi producenta sprzętu. Wykonanie przeglądu musi zostać potwierdzone stosowanym zaświadczeniem, stwierdzającym pełnosprawne działanie sprzętu. Łącznie – wykonanie 3 przeglądów planowych. - Wykonanie corocznie jednego planowego przeglądu układu do cięcia próbek w komorze mikroskopu 3View 2XP (w tym detektora OnPoint). Zakres i sposób wykonania przeglądu muszą być w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi producenta sprzętu. Wykonanie przeglądu musi zostać potwierdzone stosowanym zaświadczeniem, stwierdzającym pełnosprawne działanie sprzętu. Łącznie – wykonanie 3 przeglądów planowych. - Wykonywanie nieograniczonej liczby napraw mikroskopu elektronowego skaningowego GeminiSEM 450 i układu do cięcia próbek w komorze mikroskopu 3View 2XP (w tym detektora OnPoint) wraz z wymianą części zamiennych. - Wykonawca pokrywa koszty podróży i pobytu inżynierów serwisu oraz koszty wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych zużytych do konserwacji i naprawy sprzętu (w tym koszty wymiany katody) oraz koszty ich transportu. - Wykonawca nie pokrywa kosztów diody detektora OnPoint oraz noża diamentowego. W razie potrzeby dioda detektora OnPoint oraz nóż diamentowy zostaną dostarczone przez Zamawiającego. - Wykonawca dokona na swój koszt wymiany katody w mikroskopie elektronowym w ostatnim kwartale ostatniego roku obowiązywania umowy, o ile wymiana taka nie została wykonana w okresie poprzedzających 12 miesięcy, niezależnie o oceny jej stanu technicznego. - Zakresem zobowiązań Wykonawcy objęte się wszystkie komponenty mikroskopu dostarczone przez firmę Carl Zeiss Sp. z o.o. i zainstalowane na dzień 31.12.2024 r., w tym system Atlas wraz z generatorem skanu przynależnym do tego systemu, detektor SenseBSD oraz układ deceleracji. - Wykonawca odpowiedzialny jest za sporządzenie kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i oprogramowania sterującego pracą sprzętu. - W ramach umowy Zamawiającemu przysługuje nieodpłatna naprawa mikroskopu u producenta (wraz z kosztami jego transportu i instalacji) oraz wypożyczenie dodatkowego sprzętu diagnostycznego i specjalistycznego. |
| Obsługa serwisowa (tj. przeglądy i naprawy) mikroskopu konfokalnego LSM 900 z detektorem Airyscan i zmotoryzowanego mikroskopu fluorescencyjnego Axio Zoom. V16 | - Wykonanie corocznie jednego planowego przeglądu mikroskopu konfokalnego LSM 900 z detektorem Airyscan. Zakres i sposób wykonania przeglądu muszą być w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi producenta sprzętu. Wykonanie przeglądu musi zostać potwierdzone stosowanym zaświadczeniem. Łącznie – wykonanie 3 przeglądów planowych. - Wykonanie w okresie trwania umowy jednego planowego przeglądu zmotoryzowanego mikroskopu fluorescencyjnego Axio Zoom. V16 w terminie wskazanym przez Zamawiającego – wykonanie jednego przeglądu planowego. Zakres i sposób wykonania przeglądu muszą być w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi producenta sprzętu. Wykonanie przeglądu musi zostać potwierdzone stosowanym zaświadczeniem. - Wykonywanie nieograniczonej liczby napraw mikroskopu konfokalnego LSM 900 z detektorem Airyscan. - Wykonawca pokrywa koszty podróży i pobytu inżynierów serwisu oraz materiałów zużytych do konserwacji. - Koszty części zamiennych zużytych do naprawy sprzętu pokrywa Zamawiający. Ich zakup i wymiana każdorazowo wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. - Wykonawca odpowiedzialny jest za sporządzenie kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i oprogramowania sterującego pracą sprzętu. |

II  Zamówienie należy zrealizować przez okres 36 miesięcy

III. Prace serwisowe i konserwacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w terminach wskazanych przez Zamawiającego, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, za wyjątkiem przeglądu zmotoryzowanego mikroskopu fluorescencyjnego Axio Zoom. V16.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminach rozpoczęcia realizacji czynności konserwacyjnych, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace serwisowo–konserwacyjne muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych w tym zakresie, spełniać wymagania producentów urządzeń oraz muszą potwierdzone sporządzeniem protokołów serwisowych.

Każdorazowo z przeglądu urządzeń Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół z wykonanych prac serwisowych i konserwacyjnych oraz dostarczyć go Zamawiającemu.

Protokół powinien zawierać wszystkie zdiagnozowane usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas serwisu i konserwacji.

W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych elementów urządzenia po zgłoszeniu tego faktu w protokole wykonanych prac serwisowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ich wymianę. Po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego części te dostarcza Wykonawca.

IV.  Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za utrzymywanie w stanie pełnej sprawności eksploatacyjnej mikroskopu elektronowego skaningowego GeminiSEM 450 z zainstalowanym układem do cięcia próbek w komorze mikroskopu 3View 2XP.

V.  Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za utrzymywanie w stanie pełnej sprawności eksploatacyjnej mikroskopu konfokalnego LSM 900 z detektorem Airyscan, z wyjątkiem sytuacji gdy niezbędna jest wymiana części zamiennych, a Zamawiający nie wyraźni na nią zgody.

Zamawiający pokrywa koszty części i materiałów do naprawy urządzeń mikroskopu konfokalnego LSM 900 z detektorem Airyscan i zmotoryzowanego mikroskopu fluorescencyjnego Axio Zoom V16 w wysokości ich zakupu (z podatkiem VAT).

V.  Dodatkowe wymagania:

- Wszystkie czynności serwisowe, tj. przeglądy i naprawy musza być potwierdzone szczegółowymi protokołami, podpisanymi przez serwisanta oraz przedstawiciela Zamawiającego.

VI.  Wymagania dodatkowe względem Wykonawcy.

- Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie urządzenie i części oraz materiały dostarczone i zastosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy spełniają parametry określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz że są fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do innych celów;

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt odbioru oraz utylizacji zużytych części zamiennych, zużytych materiałów eksploatacyjnych i dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach (będzie przechowywał protokoły z utylizacji, a kopie tych protokołów dostarczy do Zamawiającego), a także będzie na bieżąco usuwał z terenu wykonywania prac odpady i śmieci powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej usługi;

- Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP i p.poż.

VI.  Sporządzenie oferty

- W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia;

- szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

- W kwotę wynagrodzenia należy wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, koszty ubezpieczenia oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, SWZ i ofertą Wykonawcy, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie  nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

…..................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ