Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych węzłów kompaktowych zlokalizowanych przy ulicach Ozorkowskie Przedmieście  4A, 6, 6B, 8, 8A oraz Dworcowej 5F w Łęczycy. Węzły cieplne należy dostarczyć loco kotłownia Dworcowa 5E w Łęczycy zgodnie z zaproszeniem nie później niż do dnia 28.04.2025r. Odbiór węzłów cieplnych będzie potwierdzony protokołem odbioru urządzeń w dniu dostawy ostatniego z węzłów.

Węzły cieplne należy zbudować zgodnie ze specyfikacją techniczną projektów technicznych.  W związku z istniejącym i działającym systemem telemetrii węzłów cieplnych u Zamawiającego w celu zagwarantowania dostawy oryginalnych i legalnych pod kątem praw autorskich i patentowych  urządzeń automatyki, gwarantujących jakość i prawidłową regulację wymaga się dostarczenia wraz z ofertą dostarczenia aktualnych, polskich wzorów deklaracji zgodności, certyfikatów CE w języku polskim, wystawionych przez dostawcę w zakresie regulatorów, modemów i zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi. W/w urządzenia musza posiadać najnowsze wersje firmware i interfejs użytkownika - menu w języku polskim. W zakresie pozostałych elementów automatyki takich jak: czujniki temperatury, termostaty bezpieczeństwa, regulatory bezpośredniego działania wymaga się na etapie składania ofert, dostarczenia aktualnych, polskich wzorów deklaracji zgodności, certyfikatów CE w języku polskim,  ważnego i aktualnego polskiego wzoru atestu higienicznego, potwierdzonego przez producenta urządzeń. Atest dodatkowo potwierdzony pieczęcią dostawcy należy złożyć wraz z ofertą. Aby uniknąć przenoszenia odpowiedzialności w zakresie jakości regulacji a co za tym idzie następstw w błędach doborowych, konstrukcyjnych i wykonawczych, wymaga się stosowania urządzeń automatyki wskazanych w projektach technicznych  jednego producenta