Załącznik nr 2

Oleszno dn. 06.05.2025 r.

**„*Dostawa testów na narkotyki i środki odurzające****”*

**SZCZEGÓŁOWY *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, polegający na wykonaniu **„Dostawy testów na narkotyki i środki odurzające”**dla16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.

**Miejsce dostawy:** ul. Czwartaków 4, 78-520 Złocieniec

**Termin dostawy:** w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

**Termin płatności:** 30 dni od daty dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego   
ul. Główna 1, 78-513 Oleszno.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

***Test panelowy do wykrywania narkotyków w organizmie na podstawie badania próbki śliny***

|  |
| --- |
| 1. **Opis:** |
| Test panelowy do wykrywania narkotyków w organizmie na podstawie badania próbki śliny - do przeprowadzenia badania próbki śliny osoby badanej i wykrywania następujących grup narkotyków:   * amfetamina i substancje pochodne (AMP) /min. methaamfetamina (MET)/, * kokaina (COC), * marihuana (THC), * opiaty (OPI), * benzodiazepiny (BZO). |
| 1. **Wymagane parametry techniczne:** |
| * + test immunochemiczny (immunologiczny);   + czułości progowe:     1. AMP i pochodne – 50 ng/ml;     2. COC – 20 ng/ml;     3. OPI – 40 ng/ml;     4. THC – 40 ng/ml;     5. BZO – brak. * testy do ujawniania substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny pobranej od osoby poddanej badaniu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu; * każdy test pakowany musi być osobno; * jednoznaczny wynik musi pojawić się po czasie nie dłuższym niż max.10 min od chwili naniesienia wymaganej ilości śliny na test; * instrukcja użycia testu w języku polskim; * możliwość użycia testu w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do + 350C. |

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia z terminem ważności nie mniejszym niż 80% całkowitego terminu ważności wskazanego przez producenta.

Wykonawca z 2-dniowym wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego telefonicznie o terminie dostawy przedmiotu umowy. Dostawę należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Strony zobowiązują się do wydania i odebrania rzeczy sprzedanej w sposób zapewniający jej całość i nienaruszalność, w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom poszczególnych specyfików.

Odbioru towaru tj. ustalenia ilości, jakości, oceny towaru itp. będzie dokonywał upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w magazynie 16 WOGU na podstawie wystawionej faktury za dostarczenie dostawy.