Sprawa nr ZS/31/2018 						              Załącznik nr 8 SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania jakościowe odnoszące się do personelu uprawnionego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych:

Obsada pojazdu sanitarnego winna składać się z co najmniej dwóch ratowników medycznych lub pielęgniarek. Obecność lekarza w zespole ambulansu nie jest wymagana – jeśli żaden z członków nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, trzecią osobą w zespole może być kierowca.

Każdy z ratowników stanowiący obsadę pojazdu sanitarnego musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w art. 10 lub art. 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Pielęgniarka wchodząca w skład obsady pojazdu sanitarnego musi spełniać wymagania kwalifikacyjne ustanowione dla pielęgniarki systemu, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tj. posiadać tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii lub posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Wymagania jakościowe odnoszące się do pojazdu sanitarnego:

- Pojazd, którym realizowany będzie przedmiot zamówienia musi być przystosowany do przewozu co najmniej dwuosobowego zespołu ratownictwa medycznego i co najmniej jednego pacjenta na noszach. Skonstruowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do życiowo ważnych części ciała pacjenta w celu zapewnienia właściwego leczenia, monitorowania i opieki.

- Przedział medyczny musi:

- posiadać system grzejny, zdolny do podwyższania temperatury w przedziale medycznym z 0 °C do + 18°C w ciągu 10 minut, w temperaturze na zewnątrz środka transportu medycznego równej 0°C;

- oświetlenie wewnętrzne: przedział dla pacjenta, co najmniej 300 luksów z możliwością obniżenia oświetlenia do 10 luksów; przestrzeń sąsiadująca, co najmniej 50 luksów; 3) zabezpieczony system wentylacji;

- źródła zasilania: co najmniej dwa wyjścia 12 V DC i jedno dodatkowe wyjście dostarczające napięcie akumulatora środka transportu wodnego. Wyjścia te powinny być dostępne w odniesieniu do wyposażenia medycznego i umieszczone w miejscu przechowywania lub użytkowania wyrobu medycznego. W celu umożliwienia ładowania akumulatorów w wyrobach medycznych, złącze powinno być zamontowane na zewnątrz. Na zewnątrz powinno być zamontowane złącze źródła zasilania elektrycznego, aby umożliwić wstępne podgrzewanie silnika i przedziału medycznego (jeśli jest to potrzebne);

- system zamocowań dla wyrobów medycznych, w tym zabezpieczenie przed przemieszczaniem w środkach transportu.

Wymagania jakościowe dotyczące wyposażenia pojazdu sanitarnego:

- Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

- Nosze główne /z podwoziem – 1 szt.

- Nosze podbierające - 1 szt.

- Materac próżniowy - 1 szt.

- Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów) - 1 szt.

- Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia - 1 szt.

- Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi - 1 szt.

- Wyposażenie unieruchamiające

- Zestaw unieruchamiający do złamań - 1 szt.

- Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa - 1 szt.

- Zestaw kołnierzy szyjnych - 1 szt.

- Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa - 1 szt.

- Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich) - 1 szt.

- Wyposażenie do wentylacji/oddychania

- Stacjonarny pojemnik tlenu.  Minimum  2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/ miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym szybkozłączka - 1 szt.

- Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym szybkozłączka – 1 szt.

- Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu

- Mechaniczne urządzenie do odsysania  o minimalnym ciśnieniu 65 kPa  i minimalnej pojemności 1 I - 1 szt.

- Przenośne urządzenie do odsysania- 1 szt.

- Wyposażenie diagnostyczne

- Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm - 1 szt.

- Oksymetr - 1 szt.

- Stetoskop - 1 szt.

- Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C) - 1 szt.

- Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi - 1 szt.

- Latarka diagnostyczna - 1 szt.

- Wyposażenie torby ratownika medycznego lub pielęgniarki musi być zgodne z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medycznych czynności ratunkowych., które mogą być udzielone przez ratownika medycznego

- Wyposażenie do infuzji

- Zestawy do iniekcji i infuzji – 2 szt.

- Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (nie wymaga się, aby ten układ był przenośny) - 1 szt.

- Uchwyt do zestawów do infuzji – 2 szt.

- Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem - 1 szt.

- Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego

- Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta - 1 szt.

- Monitor kardiologiczny - 1 szt.

- Kardiostymulator zewnętrzny - 1 szt.

- Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.), Worek samorozprężalny ręczny, Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu, Rurki ustno- i nosowo-gardłowe, Ssak, Cewniki do odsysania - 1 szt.

- Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.), Zawartość przenośnego zestawu rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.), Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych, Samoprzylepne materiały do mocowania, Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść(-ci), laryngoskopu i odpowiednie łopatki, Kleszczyki Magilla, Mandryny/prowadnice do wprowadzania Rurki dotchawicze z łącznikami, Zacisk do rurki do napełniania mankietu, Mocowania rurek, Stetoskop, Zestaw do podawania leków - 1 szt.

- Aparat do nebulizacji - 1 szt.

- Respirator ratowniczo-transportowy - 1 szt.

- Wyroby bandażowanie i pielęgnacja

- Pościel - 1 szt.

- Koce 2 szt.

- Materiały do opatrywania ran - 1 szt.

- Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych - 1 szt.

- Miska nerkowata - 1 szt.

- Worek na wymiociny - 1 szt.

- Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła) - 1 szt.

- Pojemnik na zużyte materiały ostre - 1 szt.

- Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem - 1 szt.

- Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par 5 szt.

- Rękawice jednorazowego użytku niesterylne 100 szt.

- Zestaw porodowy - 1 szt.

- Worek na odpady - 1 szt.

- Worek na odpady medyczne - 1 szt.

- Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze - 1 szt.

- Środki ochrony indywidualnej (dla każdego członka zespołu)

- Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności - 1 szt.

- Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par - 1 szt.

- Obuwie ochronne, liczba par - 1 szt.

- Kask ochronny - 1 szt.

- Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem - 1 szt.

- Wyposażenie  ratownicze i ochronne

- Materiały do czyszczenia i dezynfekcji - 1 szt.

- Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa - 1 szt.

- Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze - 2 szt.

- Reflektor punktowy - 1 szt.

- Gaśnica - 1 szt.

- Łączność

- Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe - 1 szt.

- Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy - 1 szt.

- Dostęp do publicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczajny nadajnik radiowy lub przenośny telefon (komórkowy) - 1 szt.

- Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego) - 1 szt.

- Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta - 1 szt.