Część 5  -   Wyposażenie pracowni dydaktycznych – asortyment elektryczny

| LP. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Kwota vat | Cena jednostkowa BRUTTO (kol.4 + kol.5) | Wartość (NETTO) (ilość x cena jedn. netto) | Wartość (BRUTTO) (ilość x cena jedn. brutto) | Producent i Model zaoferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnica modułowa 1x8 natynkowa IP40 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozdzielnica modułowa 2x12 natynkowa IP40 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozdzielnica modułowa 3x12 natynkowa IP40 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozdzielnica modułowa 4x12 natynkowa IP40 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozdzielnica modułowa 1x18 natynkowa IP40 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozdzielnica modułowa Elegant 2x18 natynkowa IP40 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozdzielnica modułowa Elegant 3x18 natynkowa IP40 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozdzielnica modułowa 4x18 natynkowa IP65 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozdzielnica przenośna RPD z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przewód 5-żyłowy o przekroju każdej żyły 1,5 mm2 - krążek 100 metrów | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewód OWYżo 5×1,5 - krążek 100 metrów | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przewód OWYżo 5x2,5 - krążek 100 metrów | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przewód OWYżo 4×1,5 - krążek 100 metrów | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przewód OWYżo 4x2,5 - krążek 100 metrów | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przewód OMYżo 3×1,5 - krążek 100 metrów | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przewód LgY 1,0 - czarny - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przewód LgY 1,0 - czerwony - krążek 100 metrów | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przewód LgY 1,0 - niebieski - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przewód LgY 1,0 - żółto zielony - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przewód LgY 1,0 - szary - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przewód LgY 1,0 - brązowy - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przewód LgY 0,75 - czarny - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Przewód LgY 0,75 - czerwony - krążek 100 metrów | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przewód LgY 0,75 - niebieski - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przewód LgY 0,75 - żółto zielony - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Przewód LgY 0,75 - szary - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Przewód LgY 0,75 - brązowy - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Przewód LgY 1,5 - szary - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Przewód LgY 1,5 - brązowy - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Przewód DY 1,5 - szary - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Przewód DY 1,5 - brązowy - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Przewód instalacyjny DY 2,5 - szary - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Przewód instalacyjny DY 2,5 - brązowy - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Przewód instalacyjny DY 2,5 - czarny - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Przewód instalacyjny DY 2,5 - żółto zielony - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Przewód instalacyjny DY 2,5 - niebieski - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Przewód DY 1,5 - czarny - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Przewód DY 1,5 - niebieski - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Przewód DY 1,5 - żółto zielony - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Przewód LgY 1,5 - czarny - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Przewód LgY 1,5 - czerwony - krążek 100 metrów | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Przewód LgY 1,5 - niebieski - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Przewód LgY 1,5 N - żółto zielony - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Przewód YDY 2x1,5 - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Przewód YDY 3x1,5 - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Przewód YDY 4x1,5 - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Przewód YDY 5x1,5 - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Przewód YDY 3x2,5 - krążek 100 metrów | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Przewód przyłączeniowy 3m 3x1mm | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Przewód przyłączeniowy 1,5m 3x1mm | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Rozdzielnica modułowa 2x12 natynkowa IP40 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Rozdzielnica modułowa 2x18 natynkowa IP40 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Gniazdo natynkowe pojedyncze | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Gniazdo natynkowe podwójne | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Przekaźnik nadzoarczy do gniazdka 230 V | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ROZGAŁĘŹNIK PRZEDŁUŻACZ ŻARÓWKI /ADAPTER/ZŁODZIEJKA E27 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Wtyczka kątowa z wyłącznikiem 10/16A 2P+Z UNI | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Transformator separacyjny do zasilania elektronarzędzi | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Wyłącznik różnicowy z gniazdkiem; 30mA; IP44 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Lampa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Gniazdo sterowane zdalnie pilotem | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Przenośny, 1-fazowy licznik zużycia energii | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rozgałęźnik wtyczkowy 3-gniazda z/u | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Przełącznik krzywkowy L-0-P lewo-prawo w obudowie, do silnika trójfazowego | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Przełącznik krzywkowy 0-Y-T gwiazda-trójkąt w obudowie, do silnika trójfazowego | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Łącznik krzywkowy 0-1 włącz-wyłącz w obudowie, do silnika trójfazowego | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Źródło światła LED E27 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Źródło światła LED E14 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Źródło światła LED GU10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Źródło światła LED MR11 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Źródło światła LED G9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Źródło światła LED E27 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Licznik cyfrowy, montażowy z wyświetlaczem LCD | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Licznik cyfrowy, 1-fazowy, montażowy, na szynę DIN | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Dwukierunkowy trójfazowy licznik energii | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Automatyczna bateria kondensatorów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Trójfazowy licznik energii - mocy biernej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Uziom pionowy kompletny ocynkowany | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Zestaw końcówek tulejkowych | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Przedłużacz bębnowy | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Termowentylator - farelka 2000 W | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Wiórowa płyta montażowa o wymiarach 80×60 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Wiórowa płyta montażowa o wymiarach około 200×160 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Ścianka montażowa na stelażu dla kwalifikacji ELE.02 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Opaska kablowa | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Końcówki tulejkowe izolowane 2,5/12 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Końcówki oczkowe izolowane M5 na przewód 1,5-2,5 mm2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Końcówki oczkowe izolowana 2,5/4 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Końcówki tulejkowe izolowane 0,75/8 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Końcówki tulejkowe izolowane 1.5/10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Końcówki tulejkowe izolowane 2.5/10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Końcówki tulejkowe izolowane 4 /10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Końcówki tulejkowe izolowane podwójne 2,5/100 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Końcówki tulejkowe izolowane podwójne 2×2,5/12 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Końcówki tulejkowe izolowane 4-10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Szybkozłączka do łączenia przewodów - 3 otworowe | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Szybkozłączka do łączenia przewodów - 5 otworowe | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Oprawka do żarówki E14 ceramiczna | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Oprawka do żarówki E27 ceramiczna | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Taśma izolacyjna żółto-zielona | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Taśma izolacyjna czarna | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Taśma izolacyjna niebieska | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Listwy elektroinstalacyjne - korytko kablowe 40x25 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Listwy elektroinstalacyjne - korytko kablowe 25x25 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Listwy elektroinstalacyjne - korytko kablowe 25x16 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Łącznik kątowy do listwy elektroinstalacyjnej 25x16 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Łącznik kątowy do listwy elektroinstalacyjnej 25x25 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Koszulki termokurczliwe Ø2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Koszulki termokurczliwe Ø4 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Koszulki termokurczliwe Ø6 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Koszulki termokurczliwe Ø9 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Koszulki termokurczliwe Ø12 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Koszulki termokurczliwe Ø18 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Wkręty do drewna 4x25mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Wkręty do drewna 3x20mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Wkręty do drewna 3x16mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Wkręty do drewna 3,5×14 mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Wkręty do drewna 5×50mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Dławik elektroizolacyjny umożliwiający wprowadzenie przewodu OWY 3×1,5 mm2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Dławik elektroizolacyjny umożliwiający wprowadzenie przewodu OWY 5×1,5 mm2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Dławik elektroizolacyjny umożliwiający wprowadzenie przewodu OWY 3×2,5 mm2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Dławik elektroizolacyjny umożliwiający wprowadzenie przewodu OWY 5×2,5 mm2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Żarówka LED E27 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Listwa zaciskowa do druku; kątowe 90°; 2,54mm; tory: 3; na PCB | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Listwa zaciskiwa z zaciskami gwintowymi 2,5 mm2; 24A, 12 torów | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Listwa zaciskiwa z zaciskami gwintowymi 4 mm2; 32A; 12 torów | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Listwa zaciskiwa z zaciskami gwintowymi 6 mm2; 41A; 12 torów | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Listwa zaciskowa z zaciskami gwintowymi 1,5÷4 mm2; 400 V; 5 torów | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Wtyk bananowy 4mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Gniazdo bananowe 4mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Lutowie średnica 1 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Kalafonia lutownicza | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Konektor płaski żeński | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Konektor płaski męski | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Papier do drukarki biały 80 g A4 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Papier do drukarki biały 80 g A3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Komplet nitów zrywalnych do nitownicy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Silnik elektryczny jednofazowy | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Silnik elektryczny trójfazowy | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Silnik elektryczny trójfazowy | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Stycznik | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Moduł styków pomocnicznych | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Stycznik instalacyjny | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Zestyk pomocniczy do styczników instalacyjnych | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Stycznik instalacyjny | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Styk pomocniczy do styczników instalacyjnych | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Wyłącznik silnikowy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Blok styków pomocniczych normalnych | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 30mA | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 30mA | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Wyłącznik nadprądowy 3P C 6A | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 6A | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Wyłącznik nadprądowy 3P B 10A | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Wyłącznik nadprądowy 3P B 16A | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Przycisk 16A, 1Z | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Przycisk 16A, 1R | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Przycisk 16A, 1Z+1R | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Łącznik przyciskowy 16A, 1Z+1R | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Przycisk sterowniczy 1Z+1R | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Łącznik krańcowy | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1-fazowy licznik energii elektrycznej | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Czujnik kolejności i zaniku faz | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny-rewersyjny(opóźn. załącz.), styki: 1P , U=230V I=10A, 1 moduł [A] | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny, styki: 2P , U=230V i 24V, I=2x5A, 1 moduł [A] | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Przekaźnik czasowy gwiazda - trójkąt, styki: 1P,I=10A, 230VAC i 24V AC/DC, 1 moduł | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną 16A 230V | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Czujnik ruchu i obecności | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Automat schodowy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Przekaźnik priorytetowy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Regulator temperatury | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Sonda do regulatora temperatury | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Przekaźnik bistabilny do montażu podtynkowego | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Dzwonek na szynę DIN | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Lampka modułowa LED czerwona | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Lampka modułowa LED zielona | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Lampka modułowa LED żółta | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Lampka modułowa LED 3in1 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | TRZYMACZ | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Listwa zaciskowa 7x16mm2 - szara | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Listwa zaciskowa 7x16mm2 - niebieska | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Listwa zaciskowa 7x16mm2 - zielona | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Programator dobowy do gniazda 230 V AC | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Gniazdo stałe 16A 400V 3P+Z+N IP44 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Wtyczka przenośna 16A 400V 3P+Z+N IP44 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Rozdzielnica natynkowa 1x6 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Rozdzielnica natynkowa 1x8 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Rozdzielnica natynkowa 1x12 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Rozdzielnica natynkowa 2x12 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Oprawa oświetleniowa E27 z zaciskiem PE | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Żarówka tradycyjna E27 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Sufitowa oprawa punktowa biała | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Źródło światła GU10 230 V | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Grzejnik na podczerwień/Emiter podczerwieni | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Przycisk dzwonek bryzgoszczelny | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Łącznik świecznikowy bryzgoszczelny | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Łącznik schodowy bryzgoszczelny | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Łącznik krzyżowy bryzgoszczelny | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Łącznik schodowy podwójny bryzgoszczelny | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Ściemniacz obrotowy dwubiegunowy do LED ściemnialnych 230V | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Ramka 1-krotna uniwersalna IP20 IP44 biała | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Ściemniacz oświetlenia uniwersalny | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Wspornik szyna TH35 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Gniazdo pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Gniazdo podwójne z uziemieniem bryzgoszczelne | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Wtyczka przenośna 2P 16A 2P+Z | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ZASILACZ LED | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Sterownik rolet dwuprzyciskowy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Przycisk żaluzjowy bryzgoszczelny | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Puszka biała natynkowa | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Obudowa izolacyjna /rozdzielnica 4-modułowa natynkowa | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Blok rozdzielczy modułowy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Czujnik zaniku fazy na szynę TH35 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Przekaźnik kontroli fazy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Przekaźnik pomocniczy 230 V 1NO + 1NC | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Przekaźnik termobimetalowy 1,5 - 2,5 A | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Przekaźnik termobimetalowy 2,5 - 4 A | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Wyłącznik silnikowy 1,5 - 2,5 A | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Wyłącznik silnikowy 2,5 - 4 A | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Płytka rozgałęźna | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Gniazdo 3-fazowe 32 A natynkowe 3P+N+PE | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Wtyczka 3-fazowa 32 A 3P+N+PE | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Gniazdo 3-fazowe 16 A natynkowe 3P+N+PE | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Wtyczka 3-fazowa 16 A 3P+N+PE | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Zestaw podstaw elektroniki | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Płytka drukowana | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ELEKTROTECHNIKA filmy DVD | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Model transformatora w walizce | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Plansza dydaktyczna JEDNOSTKI UKŁADU SI | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Plansza dydaktyczna PRAWO OHMA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Plansza dydaktyczna ELEKTRYCZNOŚĆ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Szybkozłączka do łączenia przewodów - 3 otworowe | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Szybkozłączka do łączenia przewodów - 5 otworowe | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Szybkozłączka do łączenia przewodów – 2 otworowe | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Szybkozłączka do łączenia przewodów – 4/5 otworowe | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Korytko grzebieniowe 25×40×2000 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Izolowana szyna zbiorcza 3p 10mm² 63 A 322x16x31mm | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Uchwyt do wkładek bezpieczników mocy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Zestaw czujników SMART | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Wideodomofon | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Akumulator 12 V konwencjonalny o pojemności 50 Ah +/- 5 Ah | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy 10kVA / 9kW 3:3 ON/3F 60x9Ah | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Przenośna stacja zasilania 1800W/1440Wh | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Przełącznik agregat/sieć na TH35 | 2 |  |  |  |  |  |  |